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WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
	Nazwa zamówienia:
	Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

	Numer referencyjny:
	ZP.271.4.2025



	WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ


Zamawiający, GMINA DRWINIA, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
	Pytania
1. W związku z rozliczeniem ryczałtowym prosimy o udostępnienie planu sytuacyjnego w wersji DWG dla każdego zadania.
2. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie przykanalików kanalizacji deszczowej z rur PP SN8? – dotyczy zadania częściowego nr 1.
3. Zgodnie z rys. nr 1 PLAN SYTUACYJNY oraz przedmiarem robót, studnie na odcinku w km 0+030 – 0+120 określono jako studnie rewizyjne fi 1000 mm, natomiast rysunek nr 2 PROFIL PODŁUŻNY wskazuje studnie wpadowe fi 1200 mm. Prosimy o wyjaśnienie tej rozbieżności. – dotyczy zadania częściowego nr 1.
4. Zgodnie z dokumentacją projektową (rys. nr 1 PLAN SYTUACYJNY) należy wykonać nową nawierzchnię asfaltową jezdni o powierzchni 2450 m2, natomiast przedmiar robót w poz. nr 3.3.3 – 3.3.4 uwzględnia jedynie 1450,20 m2. Prosimy o uzupełnienie brakujących ilości w pozycjach nr 3.3.3 – 3.3.4 przedmiaru robót. – dotyczy zadania częściowego nr 1.
5. Zgodnie z dokumentacją projektową (rys. nr 1 PLAN SYTUACYJNY) należy wykonać wzmocnienie podłoża o powierzchni 2706 m2, natomiast przedmiar robót w poz. nr 3.2.1 – 3.2.3 uwzględnia jedynie 1706,50 m2. Prosimy o uzupełnienie brakujących ilości w pozycjach nr 3.2.1 – 3.2.3 przedmiaru robót. – dotyczy zadania częściowego nr 1.
6. Zgodnie z dokumentacją projektową (rys. nr 1 PLAN SYTUACYJNY) należy wykonać podbudowę zasadniczą o powierzchni 2513,50 m2, natomiast przedmiar robót w poz. nr 3.2.4 uwzględnia jedynie 1513,50 m2. Prosimy o uzupełnienie brakujących ilości w pozycjach nr 3.2.1 – 3.2.4 przedmiaru robót. – dotyczy zadania częściowego nr 1

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Ad.1 Zamawiający informuje, że załączona dokumentacja projektowa w tym plan sytuacyjny w wersji pdf jest wystarczający, przy przyjętym ryczałtowym systemie rozliczenia.  
Ad. 2 Zmawiający nie wyraża zgody na wykonanie przykanalików kanalizacji deszczowej z rur PP SN8
Ad. 3 Zamawiający na stronie prowadzonego postępowania zamieścił  prawidłowy profil.
Ad. 4 Zamawiający na stronie prowadzonego postępowania zamieścił  prawidłowy  przedmiar robót.
Ad. 5 Zamawiający na stronie prowadzonego postępowania zamieścił  prawidłowy   przedmiar robót.
[bookmark: _GoBack]Ad. 6 Zamawiający na stronie prowadzonego postępowania zamieścił  prawidłowy  przedmiar robót.
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