Kraków dnia: 2025-03-18

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 4

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp ”Zakup i dostawa nici chirurgicznych I” – znak sprawy ZP/9/2025.

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 Czy Zamawiający w pakiecie nr 5 w poz. 2 dopuści nić o dł. 100 cm w kolorze niebieskim? Pozostałe parametry bez zmian. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pytanie nr 2 Czy Zamawiający w pakiecie nr 5 w poz. 9 dopuści nić w kolorze niebieskim? Pozostałe parametry bez zmian. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie nr 3 Czy Zamawiający w pakiecie nr 9 w poz. 1 dopuści nić o dł. 150 cm? Pozostałe parametry bez zmian. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie nr 4 Czy Zamawiający w pakiecie nr 9 w poz. 1 dopuści nić o dł. 250 cm? Pozostałe parametry bez zmian. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pytanie nr 5 Czy Zamawiający w pakiecie nr 9 w poz. 2 dopuści igłę o dł. 37mm? Pozostałe parametry bez zmian. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie nr 6 Czy Zamawiający w pakiecie nr 9 w poz. 3 dopuści nić o dł. 150 cm? Pozostałe parametry bez zmian. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie nr 7 Czy Zamawiający w pakiecie nr 9 w poz. 3 dopuści nić o dł. 250 cm? Pozostałe parametry bez zmian. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pytanie nr 8 Czy Zamawiający w pakiecie nr 9 w poz. 4 dopuści nić o dł. 2x75cm? Pozostałe parametry bez zmian. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie nr 9 Czy Zamawiający w pakiecie nr 9 w poz. 5 dopuści nić o dł. 150 cm? Pozostałe parametry bez zmian. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie nr 10 Czy Zamawiający w pakiecie nr 9 w poz. 5 dopuści nić o dł. 250 cm? Pozostałe parametry bez zmian. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pytanie nr 11 Czy Zamawiający w pakiecie nr 9 w poz. 7 dopuści igłę o dł. 26mm? Pozostałe parametry bez zmian. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie nr 12 Czy Zamawiający w pakiecie nr 9 w poz. 9 dopuści igłę o dł. 22mm? Pozostałe parametry bez zmian. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Czesław Osuch