Niepołomice dnia: 2025-03-21

GMINA NIEPOŁOMICE

Pl. Zwycięstwa 13

32-005 Niepołomice

Pismo: ZP.271.5.2025.1

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych na drogach gminnych na terenie Gminy Niepołomice oraz wykonanie poboczy przy asfaltowych drogach gminnych. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | ZP.271.5.2025 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, GMINA NIEPOŁOMICE, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie: 1) Przedmiar robót zadanie 3: "Wykonanie poboczy z kruszywa o grubości 15 cm wraz z jego zagęszczeniem" Czy w ramach tego punktu Zamawiający przewiduje także wcześniejsze przygotowanie poboczy (ścinkę) czy jedynie uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający przewiduje wcześniejsze przygotowanie poboczy (ścinkę) przy każdej zleconej pracy związanej z utwardzeniem poboczy w ramach zadania nr 3.