Kraków dnia: 24.03.2025

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych I” – znak sprawy ZP/2/2025.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet 10 Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 10 w poz 1 wycenę nakłuwaczy w przeliczeniu na opakowanie a 200 szt lub podanie ceny za sztukę do 4 miejsc po przecinku? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza cenę za sztukę do 4 miejsc po przecinku. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 10 w poz 1 zaoferowanie nakłuwaczy aktywowanych poprzez dociśnięcie do miejsca nakłucia? Pozostałe parametry zgodnie z SWZ? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pakiet 22 Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 22 w poz 1 zaoferowanie stazy bezlateksowej, wykonanej z rozciągliwej gumy syntetycznej (kolor niebieski), długość: 45cm, szerokość: 2,5cm, opakowanie: 25 pasków w rolce? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 22 w poz 1 wycenę stazy za opakowanie tj. 25 pasków z odpowiednim przeliczeniem ilości? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza wyceny za opakowanie, zgodnie z SWZ.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Małgorzata Krzystek -  Purol