Kraków dnia: 24.03.2025

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 5

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych I” – znak sprawy ZP/2/2025.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet nr 12 poz.3 Prosimy o dopuszczenie papieru EKG Sedan SE-1201 o wymiarach 210x140x142 kartki z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości na 909 bloczków. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych warunków zawartych w SWZ. Pakiet nr 12 poz.4 Prosimy o dopuszczenie papieru EKG Lifepak, 20 Philips HeartStart XL+, CardioAID 100/MC o wymiarach 50mmx30m z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości na 250 rolek. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych warunków zawartych w SWZ. Pakiet nr 12 poz.10 Prosimy o dopuszczenie papieru do defibrylatora Lifepak 12/15 o wymiarach 107mmx23m z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości na 157 rolek. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych warunków zawartych w SWZ. Pakiet nr 12 poz.13 Prosimy o dopuszczenie papieru do sterylizatora, bez nadruku o wymiarach 112mmx25m z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości na 188 rolek. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych warunków zawartych w SWZ. Projekt umowy - §5 ust. 4 Prosimy o dopuszczenie wyrobów opatrzonym w wymagane informacje na opakowaniu jednostkowym bądź na opakowaniu zbiorczym. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Małgorzata Krzystek -  Purol