Kraków dnia: 2025-03-24

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 11

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych I” – znak sprawy ZP/2/2025.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Ad pakiet 19 pozycja 1 1. Uprzejmie prosimy o umożliwienie złożenia oferty w tej pozycji na staplery skórne o parametrach opisanych w SWZ zawierające 35 klamer o wysokości (grubości) 4,0 mm. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Ad pakiet 27 pozycja 2 2. Uprzejmie prosimy o umożliwienie złożenia oferty w tej pozycji na: Trokary laparoskopowe uznanego brytyjskiego producenta, sterylne, jednorazowego użytku z bezpiecznym ostrzem w kształcie liniowym, obustronnie naostrzone, o średnicy 10/11mm z przeźroczystą kaniulą karbowaną, dwustopniowym zaworem insuflacyjnym. Ostrze w bezpiecznej osłonie wysuwa się i chowa po ustąpieniu oporu tkanek z zastosowaniem blokady ponownego wysunięcia ostrza. W głowicy trokara dwie niezależne uszczelki: jedna uszczelniająca stożkowa, druga pływająca wielopłatkowa pełniąca funkcję uszczelniająco -redukcyjną umożliwiająca stosowanie narzędzi o mniejszej średnicy bez ryzyka utraty odmy. Ściągalna głowica trokara w celu szybkiej desuflacji lub wyciągnięcia preparatu. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Małgorzata Krzystek -  Purol