Kraków dnia: 2025-03-24

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 18

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych I” – znak sprawy ZP/2/2025.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet 9 - Mikrokuwety do badania cukru u noworodka W związku z wymogiem Zamawiającego o dostarczenie 2 szt próbek, zwracamy się z wnioskiem od odstąpienia od tego wymogu w pakiecie 9. Zarówno transport jak i przechowywanie tego wyrobu medycznego wymaga specjalnej monitorowanej temperatury. Nie ma możliwości by dostarczone próbki w ilości 2 szt były dostarczone i przechowywane w monitorowanej temperaturze do momentu testowania w warunkach szpitalnych i podlegały ocenie w sposób prawidłowy i nie wypaczający wyniku. Poza tym jest to wyrób medyczny który jest sprzedawany i przechowywany w opakowaniu. W związku z powyższym proszę o odstąpienie od wymogu dostarczenia próbek w pakiecie 9. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na odstąpienie od próbek w zakresie pakietu nr 9.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Małgorzata Krzystek -  Purol