Kraków dnia: 2025-03-24

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 24

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych I” – znak sprawy ZP/2/2025.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet 10 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. a'200 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pakiet 24 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści produkt o poniższym opisie: - zestaw do pobierania próbek w postaci płynów do badań np. z wydzieliny oskrzelowej przy badaniu bronchoskopowym. - w jego skład wchodzi: pojemnik 25 ml, skalowany co 1 ml, zakrętka z końcówkami dł. 37 i 39 cm, dodatkowa zakrętka zabezpieczająca pojemnik, dren zakończony końcówką z kontrolą siły ssania, etykieta samoprzylepna - niepirogenny, nietoksyczny - nie zawiera ftalanów - sterylizowany tlenkiem etylenu - jednorazowego użytku? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Pakiet 26 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści szpatułki sterylne w rozmiarze: 150 mm x 18 mm x 1,6 mm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pakiet 28 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści worek o poniższym opisie: - jałowy worek do zbiórki moczu jednorazowego użytku - pakowany pojedynczo w opakowanie blister - pośrednie pakowanie po 10 szt. w opakowaniu foliowym - pojemność worka 2 600 ml, skalowany co 100ml - pojemność komory pomiarowej 500 ml, - skalowana komory: co 1ml od 4 do 50ml; co 5ml od 50 do 150ml; co 10ml od 150 do 500ml - odpowietrznik z hydrofobowym filtrem (w worku) - system By-Pass zapobiega przepełnieniu - zawór anty-zwrotny (pomiędzy komorą pomiarową a drenem) - zawór dolny typu T podwieszany ku górze w zakładce - zacisk ślizgowy (klamra zaciskowa) - bezigłowy port do pobierania próbek - możliwość podwieszenia na min. 2 sposoby (wieszak i sznurki mocujące) - tylna biała ściana umożliwiająca lepszą wizualizację wypełnienia worka - dren jednoświatłowy o długości 120 cm, wzmacniany antyzgięciowo na odcinku 25mm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Małgorzata Krzystek -  Purol