Kraków dnia: 2025-03-24

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 25

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych I” – znak sprawy ZP/2/2025.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet 2, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści przyrząd z komorami wyższymi niż 8cm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza od 8 cm do 10 cm, przy spełnieniu pozostałych warunków zawartych w SWZ. Pakiet 10, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści nakłuwacz o kształcie jak na zdjęciu: ? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ. Pakiet 10, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'100 sztuk wraz z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pakiet 11, pozycja 1-3 - Czy Zamawiający dopuści nebulizator o następujących właściwościach: ? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Pakiet 12, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści papier 50x100x200, z odpowiednim przeliczeniem ilości? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pakiet 12, pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści papier 210x140x156, z odpowiednim przeliczeniem ilości? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pakiet 12, pozycja 4 - Czy Zamawiający dopuści papier w rozmiarze 50x30, z odpowiednim przeliczeniem ilości? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Pakiet 12, pozycja 5 - Czy Zamawiający dopuści papier ze skalą po wewnętrznej? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Pakiet 12, pozycja 10 - Czy Zamawiający dopuści papier w rozmiarze 106X25? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pakiet 12, pozycja 11 - Czy Zamawiający dopuści papier w rozmiarze 110X40? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Pakiet 12, pozycja 13 - Czy Zamawiający dopuści papier w rozmiarze 112X25? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pakiet 19, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści stapler skórny z 35 zszywkami ze stali nierdzewnej, rozmiar zszywki po założeniu 5,9 x 3,9mm, średnica zszywki 0,5mm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pakiet 22, pozycja 1- Czy Zamawiający dopuści stazę jednorazową bezlateksową bez plastikowego zapięcia jak na zdjęciu: ? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Pakiet 22, pozycja 1- Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'25 sztuk wraz z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pakiet 26, pozycja 1- Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie zawierające 100 sztuk indywidualnie pakowanych szpatułek wraz z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pakiet 26, pozycja 1- Czy Zamawiający dopuści szpatułki o grubości ok 1,6mm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pakiet 28, pozycja 1- Czy Zamawiający dopuści worek z komorą kroplową Pasteur'a bez podziałki, sam worek skalowany co 25ml od 25 do 100 ml i co 100 ml od 100 do 2000 ml? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Małgorzata Krzystek -  Purol