Kraków dnia: 2025-03-24

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ – 26

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych I” – znak sprawy ZP/2/2025.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

PYTANIE 1 – dotyczy zadanie 22, poz. 1 Proszę o weryfikację opisu wyrobu w załączniku nr 1 . Czy zamawiający w pozycji nr 1 chciał staze bez lateksową j.u. ? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów zawartych w SWZ. PYTANIE 2 – dotyczy zadanie 22, poz. 1 Czy zamawiający dopuści staze bezlateksową j.u. pakowaną 25szt, bez zapięcia ? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ. PYTANIE 2 – dotyczy zadanie 22, poz. 2 Czy zamawiający dopuści stazę automatyczną do pobierania krwi, wielorazowego użytku, z zapięciem, z tworzywa nadającego się do dezynfekcji ? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów zawartych w SWZ.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Małgorzata Krzystek -  Purol