Niepołomice dnia: 2025-03-25

GMINA NIEPOŁOMICE

Pl. Zwycięstwa 13

32-005 Niepołomice

Pismo: ZP.271.2.2025.1

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Dostawa i montaż wiat przystankowych w gminie Niepołomice. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | ZP.271.2.2025 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, GMINA NIEPOŁOMICE, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytania: 1.Czy kosz na śmieci może być wykonany z blachy ocynkowanej bez szczebli drewnianych? 2. Kosza ma być montowany na osobnym słupku czy ma być mocowany do słupka od konstrukcji wiaty? 3. Na tylnej szybie ma być wykonany sitodruk czy naklejka? 4. Wiata ma być przygotowana pod późniejsze ewentualne zamontowanie w niej oświetlenia LED czy oświetlenie ma być w niej od razu zamontowane? 5. W opisie przedmiotu zamówienie nie pojawia się nigdzie wcześniej, że ma być gablota reklamowa typu citylight dopiero przy oświetleniu pojawia się zapis " ... z wypustkami na podłączenie oświetlenia i bocznych ścianek typu citylight" więc bardzo proszę o wyjaśnienie czy takie duże gabloty reklamowe mają się pojawić w ścianach bocznych wiat, jeśli tak to w których? 6. Czy muszą zostać zastosowane szyby bezpieczne oznaczone znakiem CE potwierdzającym bezpieczeństwo i możliwość zastosowania w miejscach publicznych ? 7. Czy w związku z obowiązującym rozporządzeniem UE nr 305/2011 z dnia 09.03.2011r w sprawie zharmonizowanych warunków wprowadzenia do obrotu wyrobów budowlanych Zamawiający żąda od Wykonawców, aby Ci dołączyli do oferty Certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji wystawiony przez niezależny podmiot posiadający uprawnienia do certyfikacji celem weryfikacji czy oferowane konstrukcje stalowe wiat przystankowych spełniają wymogi polskich przepisów prawa i norm jakości dotyczących wyrobów budowlanych? 8. Czy Zamawiający wymaga aby konstrukcje wiat przystankowych były wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami tzn. została oznakowana znakiem CE? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: - Zamawiający potwierdza, że kosz na śmieci może być wykonany z blachy ocynkowanej bez szczebli drewnianych. - Zamawiający informuje, że kosz stanowi osobny element, niepołączony z wiatą. - Zamawiający informuje, że na tylnej szybie ma być wykonany sitodruk. - Zamawiający wymaga, by wiata była przygotowana do montażu oświetlenia LED. Samo oświetlenie LED nie stanowi przedmiotu zamówienia. - Gablota CityLight nie stanowi elementu wyposażenia wiat przystankowych. Zamawiający wymaga jedynie, by wykonawca przygotował wiatę do ewentualnego późniejszego zamontowania w/w gabloty zgodnie z OPZ przez „zamontowanie w konstrukcji okablowania przygotowanych do podpięcia opcji elektrycznych, z wypustkami na podłączenie oświetlenia i bocznych ścianek typu citylight”. - Zamawiający potwierdza, że muszą zostać zastosowane szyby bezpieczne, oznaczone znakiem CE potwierdzające bezpieczeństwo i możliwość zastosowania w miejscach publicznych. - Zamawiający nie żąda od Wykonawców dołączenia do oferty Certyfikatu zgodności zakładowej kontroli produkcji wystawionego przez niezależny podmiot posiadający uprawnienia do certyfikacji celem weryfikacji czy oferowane konstrukcje stalowe wiat przystankowych spełniają wymogi polskich przepisów prawa i norm jakości dotyczących wyrobów budowlanych. - Zamawiający wymaga aby konstrukcje wiat przystankowych były wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami tzn. zostały oznakowana znakiem CE