Poznań dnia: 2025-03-26

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych

Juraszów 7/19

60-479 Poznań

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Testy do wykonywania oznaczeń w kale w kierunku Clostridioides difficile i Giardia Lamblia. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | SZW/DZP/5/2025 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, Szpital Wojewódzki w Poznaniu, Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

1. Załącznik 2 do SWZ poz. 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 4 szybkiego testu immunochromatograficznego do wykrywania antygenu GDH, toksyny A i toksyny B Clostridium difficile w kale o czułości analitycznej wynoszącej 0,8 ng/ml dla antygenu GDH, 2 ng/ml dla toksyny A i 0,63 ng/ml dla toksyny B? Względna czułość i specyficzność testu wynosi >99%. Dozowanie do 3 studzienek na jednym teście. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody; niezbędna czułość analityczna dla obu toksyn nie gorsza niż 1 ng/ml. 2. Załącznik 2 do SWZ poz. 1: Prosimy o informacje w jaki sposób przeliczyć liczbę zaoferowanych testów na liczbę opakowań w sytuacji, gdy wynik dzielenia testów przez opakowania nie jest liczbą całkowitą? Odpowiedź: Należy zaokrąglić w górę - tak aby liczba zaoferowanych opakowań dawała możliwość wykonania badań w 1300 próbkach. 3. Czy Zamawiający wykreśli ze wzoru umowy, z paragrafu 11, pkt. 1 zapis: "…jednak nie mniej niż 50 zł..." ? Wskazanie konkretniej, zbyt wysokiej wartości kary może być niewspółmierne do wartości zamówienia. Jak SWZ. Odpowiedź: Kara umowna musi spełniać funkcję nie tylko kompensacyjna ale i stymulująca do należytego wykonania umowy. 4. Czy Zamawiający wykreśli ze wzoru umowy, z paragrafu 11, pkt. 2 zapis: "…jednak nie mniej niż 30 zł..." ? Wskazanie konkretniej, zbyt wysokiej wartości kary może być niewspółmierne do wartości zamówienia. Odpowiedź: Jak SWZ. Kara umowna musi spełniać funkcję nie tylko kompensacyjna ale i stymulująca do należytego wykonania umowy.

Zamawiający

/-/ Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu

dr hab. n. med. – prof. UZ

Dawid Murawa