Kraków dnia: 2025-03-27

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: DE-dzp.272-164/25

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp pn. ”Dostawa artykułów hydraulicznych niezbędnych dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania MS AGH - DE-dzp.272-164/25” – znak sprawy DE-dzp.272-164/25.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j. ze zm.) udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1

Poz. 1, 2 – 5, 7 – 9, 43. Prosimy o uściślenie jakie parametry należy wziąć pod uwagę w przypadku wyceny baterii? Czy mają to być :

a). klasa przepływu – II

b). gwarancja na korpus oraz bezawaryjną pracę głowic ceramicznych – 5 lat, (2 lata na głowice suwakowe )

c). korpus baterii wykonany z mosiądzu

d) inne (jeżeli inne to jakie ?)

Odpowiedź 1:

Zamawiający wskazuje dodatkowe parametry baterii w pozycjach 1-5, 7-9 i 43.

Poz. 1

Było:

„Bateria ścienna natryskowa specjalna ( lekarska) np. Ferro Algeo Medico bateria natryskowa naścienna chrom”

Powinno być:

„Bateria ścienna, natryskowa, specjalna (lekarska), mosiężna, chromowana, regulator ceramiczny, np. Ferro Algeo Medico BAGM7”

Poz. 2

Było:

„Bateria umywalkowa stojąca jednouchwytowa np. KFA”

Powinno być:

„Bateria umywalkowa, stojąca, jednouchwytowa, chromowana, wylewka obrotowa, wbudowany aerator, np. KFA Baryt 552-915-00”

Poz. 3

Było:

„Bateria umywalkowa ścienna (2 pokrętła) np. KFA”

Powinno być:

„Bateria umywalkowa, ścienna, z dwoma pokrętłami, mosiężna, chromowana, wylewka obrotowa, głowica suwakowa, wbudowany aerator, np. KFA 300-510-00”

Poz. 4

Było:

„Bateria zlewozmywakowa stojąca np. KFA (jednouchwytowa)”

Powinno być:

„Bateria zlewozmywakowa, stojąca, jednouchwytowa, mosiężna, chromowana, regulator ceramiczny, wylewka obrotowa, wbudowany aerator, np. KFA 553-915-00”

Poz. 5

Było:

„Bateria zlewozmywakowa ścienna (jednouchwytowa) np.KFA”

Powinno być:

„Bateria zlewozmywakowa, ścienna, jednouchwytowa, mosiężna, chromowana, regulator ceramiczny, wylewka obrotowa, wbudowany aerator, np. KFA 550-910-00”

Poz. 7

Było:

„Bateria umywalkowa ścienna specjalna ( lekarska) np. KFA”

Powinno być:

„Bateria umywalkowa, ścienna, specjalna (lekarska), chromowana, obrotowa wylewka, regulator ceramiczny, np. Ferro Vasto Medico BVAM3”

Poz. 8

Było:

„Bateria zlewozmywakowa stojąca specjalna ( lekarska) np. KFA”

Powinno być:

„Bateria zlewozmywakowa, stojąca, specjalna (lekarska), mosiężna, chromowana, obrotowa wylewka, regulator ceramiczny, wbudowany aerator, np. Ferro Vasto Medico BVAM4”

Poz. 9

Było:

„Bateria umywalkowa stojąca ( specjalna) np. KFA”

Powinno być:

„Bateria umywalkowa, stojąca, specjalna (lekarska), mosiężna, chromowana, regulator ceramiczny, wbudowany aerator, np. Ferro Algeo Medico BAGM2”

Poz. 43

Było:

„Bateria natryskowa np.FERRO BF BST77  ”

Powinno być:

„Bateria natryskowa, ścienna, mosiężna, chromowana, głowica suwakowa, z elastycznym wężem natryskowym i rączką natryskową z ABS, np. Ferro BST77”

Zamawiający nie różnicuje wymaganej gwarancji na części składowe artykułów.

Pytanie 2

Poz. 6. Czy Zamawiający ma na myśli baterię umywalkową stojącą jednouchwytową ORAS czy baterię ścienną ? Dodam ,że pod modelem „SAGA” prod. ORAS kryje się co najmniej 6 różnych modeli baterii umywalkowej. Prosimy o sprecyzowanie, którą z baterii Zamawiający ma na myśli ( prosimy o podanie numeru katalogowego tak jak ma to miejsce w przypadku poz. 33) ? Czy Zamawiający dopuszcza baterie innego producenta niż firmy ORAS?

Odpowiedź 2:

Zamawiający wykreśla pozycję nr 6 z zakresu zamówienia.

Pytanie 3

Poz. 15. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pokręteł metalowych chromowanych o kształcie innym niż czterokątne (np. trójkątne lub sześciokątne) innego producenta niż KFA?

Odpowiedź 3:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pokręteł metalowych, chromowanych o kształcie innym niż czterokątny, dowolnego producenta. W związku z tym Zamawiający zmienia opis pozycji 15.

Było:

„Pokrętło do baterii (chrom) - metalowe np. KFA (uchwyt czworokątny)”

Powinno być:

„Pokrętło do baterii, metalowe, chromowane”

Pytanie 4

Poz. 19. Czy Zamawiający dopuszcza drążek innego producenta niż wskazany, o długości całkowitej 60cm +/- 2cm i średnicy drążka nie mniejszej niż 18 mm w zestawie ze słuchawką jednofunkcyjną i mydelniczką?

Odpowiedź 4:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kompletu natryskowego dowolnego producenta pod warunkiem że w skład kompletu wejdzie rączka natrysku, drążęk natrysku, wąż o długości min. 150cm i półeczka na mydło.

Pytanie 5

Poz. 34. Czy Zamawiający ma na myśli zawór 1/2x3/4” do pralki grzybkowy chromowany czy inny ?

Odpowiedź 5:

Zamawiający zmienia opis pozycji 34.

Było:

„Zawór do pralki (pokrętło + głowica)”

Powinno być:

„Zawór kątowy, 1/2”x3/4”, mosiężny, głowica ceramiczna, ciśnienie nominalne min. 10bar”

Pytanie 6

Poz. 38. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie głowic innego producenta niż KFA pasujących do baterii KFA ?

Odpowiedź 6:

Zamawiający zmienia opis pozycji 38.

Było:

„Głowica do baterii 1/2" np. KFA ( na śrubkę)”

Powinno być:

„Głowica do wymiany w użytkowanych przez Zamawiającego bateriach produkcji KFA, rozmiar 1/2””

Pytanie 7

Poz. 8. Czy Zamawiający oczekuje dostawy wyłącznie miski ustępowej do skompletowania z będącą w posiadaniu Zamawiającego spłuczką ceramiczną model Cersanit Merida czy zestawu (kompaktu) składającego się z miski ustępowej w komplecie ze spłuczką ceramiczną model CERSANIT Merida i dopuszcza dostawę kompaktu o takim samym przeznaczeniu innego producenta?

Odpowiedź 7:

Zamawiający zmienia opis pozycji 8.

Było:

„Muszla kompaktowa (odpływ poziomy), np. Cersanit Merida”

Powinno być:

„Muszla kompaktowa z odpływem poziomym, zestawem do spłukiwania w systemie 3/6 litra, deską polipropylenową i zestawem montażowym, np. Cersanit Merida 114 010 3/6L z deską polipropylenową”

Pytanie 8

Poz. 10. Czy Zamawiający oczekuje dostawy wyłącznie miski ustępowej z odpływem poziomym, do montażu np. z dolnopłukiem z tworzywa czy dostawy muszli ustępowej w komplecie ze spłuczką ceramiczną (kompakt)? Czy Zamawiający oczekuje muszli lub kompaktu z deską sedesową czy bez deski?.

Odpowiedź 8:

Zamawiający zmienia opis pozycji 10.

Było:

„Muszla ustępowa tylna prosta np. Koło-Idol”

Powinno być:

„Muszla ustępowa, stojąca, odpływ poziomy, bez spłuczki, bez deski, np. Koło Idol miska stojąca odpływ poziomy”

Pytanie 9

Poz. 12. Wskazany przez Zamawiającego producent McAlpine posiada w ofercie przyłącza elastyczne WC rozciągliwe i o stałej długości Proszę o wskazanie typu i długości przyłącza lub w przypadku przyłącza rozciągliwego zakresu .

Odpowiedź 9:

Zamawiający zmienia opis pozycji 12.

Było:

„Przyłącz elastyczny WC np. McAlpine”

Powinno być:

„Przyłącze kanalizacyjne, elastyczne z głębokim kielichem, długość 230-400mm, np. McAlpine WC-F23R-pl”

Pytanie 10

Poz. 18. W związku z tym, że tego typu produkty nie są produkowane z PVC czy Zamawiający dopuści, uzupełni opis o „lub PP”?

Odpowiedź 10:

Zamawiający zmienia opis pozycji 18.

Było:

„Rozeta WC 110 PVC”

Powinno być:

„Rozeta WC 110 PVC lub PP”

Pytanie 11

Poz. 19. Czy Zamawiający ma na myśli tzw. rurę typu „Hokej” do podłączenia automatu spłukującego?

Odpowiedź 11:

Zamawiający zmienia opis pozycji 19.

Było:

„Rura do automatu spłukującego”

Powinno być:

„Rura do automatu spłukującego fi32, PVC lub PP, długość min. 1m”

Pytanie 12

Poz. 31, 32. Czy Zamawiający ma na myśli zawory kulowe kątowe z motylkiem czy zawory kątowe z głowicą wzniosową i pokrętłem ? Prosimy o uściślenie pozycji.

Odpowiedź 12:

Zamawiający zmienia opis pozycji 31.

Było:

„Zawór kątowy WC 1/2"/ 1/2"(pokrętło-uszczelka gumowa)”

Powinno być:

„Zawór kątowy, mosiężny, chromowany, grzybkowy z rozetą, 1/2"x1/2"”

Zamawiający zmienia opis pozycji 32.

Było:

„Zawór kątowy WC 1/2"/ 3/8"(pokrętło-uszczelka gumowa)”

Powinno być:

„Zawór kątowy, mosiężny, chromowany, grzybkowy z rozetą, 1/2"x3/8"”

Pytanie 13

# Poz. 48. Z rozeznania rynku wynika, iż aktualnie w ofercie firmy SANIT nie występuje zawór INEVO-2 Czy Zamawiający ma na myśli zawór spustowy do spłuczki podtynkowej INEO Sanit 0398200 czy Zawór spustowy wc uniwersalny dwufunkcyjny 2V INEO Sanit nr 93.606.81.0000 ?

Odpowiedź 13:

Zamawiający zmienia opis pozycji 48.

Było:

„Mechaniczny zawór spustowy np.Sanit INEVO-2”

Powinno być:

„Zawór spustowy do kompaktów WC, 2 funkcyjny, np. Sanit Ineo 2V 93.606.81..0000”

Pytanie 14

Poz. 3, 5. W związku z tym że tego typu produkty nie są produkowane z PVC czy Zamawiający dopuści, uzupełni opis o „lub PP”?

Odpowiedź 14:

Zamawiający zmienia opis pozycji 3.

Było:

„Syfon zlewozmywakowy PVC (biały, podwójny) sitka chromowane”

Powinno być:

„Syfon zlewozmywakowy PVC lub PP (biały, podwójny) sitka chromowane”

Zamawiający zmienia opis pozycji 5.

Było:

„Syfon umywalkowy PVC (biały) sitko chromowane- np. KFA lub Rawiplast”

Powinno być:

„Syfon umywalkowy PVC lub PP (biały) sitko chromowane, np. KFA lub Rawiplast”

Pytanie 15

Poz. 20. Czy Zamawiający wskazując rozmiar śruby 12x100 mm ma na myśli - średnica kołka (12 mm) x długość śruby (100 mm).

Odpowiedź 15:

Zamawiający zmienia opis pozycji 20.

Było:

„Sruby do mocowania umywalki o średnicy 12mm”

Powinno być:

„Komplet śrub (2 szt.) z kołkami i podkładkami z tworzywa do mocowania umywalki do ściany. Średnica kołka 12mm, długość śruby 100mm. Kołek ze skrzydełkami zapobiegającymi obrotowi w otworze.”

Pytanie 16

Poz. 23. Producent ORAS posiada w ofercie różne rodzaje dźwigni do baterii umywalkowej SAGA Prosimy o wskazanie jaki model dźwigni Zamawiający ma na myśli?

Odpowiedź 16:

Zamawiający zmienia opis pozycji 23.

Było:

„Dźwignia do baterii umywalkowej np. Saga Oras”

Powinno być:

„Dźwignia pasująca do posiadanej przez Zamawiającego baterii umywalkowej Oras Saga, np. Oras Saga 159260V”

Pytanie 17

Poz. 1. Zamawiający w pierwszej części opisu przedmiotu zamówienia wskazuje iż oczekuje dostawy brodzika kwadratowego wykonanego z akrylu o wymiarach 80cm x 80 cm i wysokości 15cm. W drugiej części opisu wskazuje przykładowy model brodzika, który posiada co prawda wymiar 80x80 ale jest brodzikiem o głębokości 16,5 cm i wysokości całkowitej 29,5 cm. Dodam iż powszechnie dostępne brodziki akrylowe posiadają wysokość całkowitą ok. 16 cm i głębokość ok. 5 cm. W związku z wątpliwościami zwracam się z pytaniem jaką wysokość brodzika Zamawiający ma na myśli? Ponadto brodziki akrylowe produkowane są jako zintegrowane z obudową (kompaktowe) i brodziki z obudową demontowaną w komplecie (komplet) lub bez obudowy. Ewentualnie obudowa jako odrębna pozycja. Prosimy o uściślenie.

Odpowiedź 17:

Zamawiający zmienia opis pozycji 1.

Było:

„Brodzik kwadratowy 80x80x15 Akrylowy biały np. Besco Ares BAA-80-KW”

Powinno być:

„Brodzik kwadratowy 80x80x16,5cm (bez obudowy), akrylowy, biały, np. Besco Ares BAA-80-KW (bez obudowy)”

Pytanie 18

Poz. 5. Czy Zamawiający ma na myśli kabinę prysznicową 80x 80 cm x 190 cm półokrągłą czy kwadratową ? Czy Zamawiający dopuszcza dostawę kabiny z szybą o grubości 4 mm o strukturze transparentnej lub mrożonej? Czy Zamawiający dopuszcza wysokość kabiny 185cm z tolerancją wysokości +/- 5 cm?

Odpowiedź 18:

Zamawiający zmienia opis pozycji 5.

Było:

„Kabina prysznicowa 80x80x190 cm np. Radaway Alienta”

Powinno być:

„Kabina prysznicowa, półokrągła, 80x80cm, wysokość min. 180cm, szkło grubości min. 4mm, nie transparentne (np. mrożone), np. Radaway Alienta A 80x80x190”

Pytanie 19

Poz. 6. Czy Zamawiający ma na myśli kabinę prysznicową 90x90 cm x 185 cm półokrągłą czy kwadratową ? Czy Zamawiający dopuszcza dostawę kabiny z szybą o grubości 4 mm o strukturze transparentnej lub mrożonej ? Czy Zamawiający dopuszcza wysokość kabiny 185cm z tolerancją wysokości +/- 5 cm?

Odpowiedź 19:

Zamawiający zmienia opis pozycji 6.

Było:

„Kabina 90/90/185 profil chrom, np. Radaway Classic A”

Powinno być:

„Kabina prysznicowa, półokrągła, 90x90cm, wysokość min. 180cm, szkło grubości min. 4mm, nie transparentne (np. mrożone), np. Radaway Clasic A 80x80x185”

Pytanie 20

Poz. 13. W związku z tym, iż syfony brodzikowe 90 mm Viega oferowane są w kilku wariantach prosimy o podanie przykładowego modelu, który najczęściej znajduje zastosowanie w zasobach Akademii.

Odpowiedź 20:

Zamawiający zmienia opis pozycji 13.

Było:

„Syfon brodzikowy 90 mm, np. "Viega"”

Powinno być:

„Syfon brodzikowy, chromowany, odpływ 90mm, rura 40/50mm, np. Viega 364786"

Pytanie 21

Poz. 14. W ofercie firmy VIEGA syfony brodzikowe o średnicy fi 50 występują w wykonaniu tradycyjnym z sitkiem metalowym i tzw. ”syfon czyszczony od góry „Proszę o wskazanie jaki rodzaj syfonu Zamawiający ma na myśli?

Odpowiedź 21:

Zamawiający zmienia opis pozycji 14.

Było:

„Syfon brodzikowy 50 mm, np. "Viega"”

Powinno być:

„Syfon brodzikowy, w kolorze stali nierdzewnej, fi 50mm, z sitkiem, np. Viega 312138"

Pytanie 22

Poz. 17. Czy Zamawiający ma na myśli brodzik kwadratowy wykonany z akrylu o głębokości 9 cm ?

Odpowiedź 22:

Zamawiający zmienia opis pozycji 17.

Było:

„Brodzik 80x80x9 np. KNS615-040-0021-01-000”

Powinno być:

„Brodzik prysznicowy, kwadratowy, akrylowy, 80x80x9 np. Sanplast Free Line 615-040-0021-01-000"

Pytanie 23

Poz.1,2 Czy Zamawiający ma na myśli wyłącznie daszek (wywiewkę) do rury wentylacyjnej fi 110 i fi 160 czy w komplecie z rurą PCV fi 110, fi 160 ? Jeżeli z rurą to prosimy o podanie długości rury.

Odpowiedź 23:

Zamawiający zmienia opis pozycji 1.

Było:

„Rura wentylacyjna daszek 110 PVC lub PP”

Powinno być:

„Daszek z PVC lub PP do rury wentylacyjnej fi110"

Zamawiający zmienia opis pozycji 2.

Było:

„Rura wentylacyjna daszek 160 PVC lub PP”

Powinno być:

„Daszek z PVC lub PP do rury wentylacyjnej fi160"

Pytanie 24

Poz. 3. Czy Zamawiający ma na myśli kominek wentylacyjny montowany na dachach płaskich krytych papą?

Odpowiedź 24:

Zamawiający zmienia opis pozycji 3.

Było:

„Kominek wentylacyjny do dachów płaskich średnica 75 np. Seeger”

Powinno być:

„Kominek wentylacyjny montowany na dachach płaskich krytych papą, średnica 75 np. Seeger"

Pytanie 25

Poz. 21. W związku z tym, że tego typu produkty nie są produkowane z PVC czy Zamawiający dopuści, uzupełni opis o „lub PP”? Jednocześnie w związku z tym iż wpusty ściekowe występują w różnych rozmiarach zwracam się do Zamawiającego o podanie rozmiaru kratek najczęściej stosowanych w zasobach Akademii.

Odpowiedź 25:

Zamawiający zmienia opis pozycji 21.

Było:

„Ruszt kratki ściekowej np. Ravi PVC (biały)”

Powinno być:

„Ruszt kratki ściekowej, 150x150mm, PVC lub PP, biały"

Pytanie 26

Poz. 25. Czy Zamawiający ma na myśli wpust ściekowy typu Kessel Classic o rozmiarze pokrywy 100x100 mm i odpływie fi 50 oraz odejściu w poziomie czy w pionie?

Odpowiedź 26:

Zamawiający zmienia opis pozycji 25.

Było:

„Wpust ściekowy Kessel np.Classic 50”

Powinno być:

„Wpust ściekowy o rozmiarze pokrywy 100x100mm, odpływ fi 50mm, odejście w poziomie, np. Kessel Classic 40150.20"

Pytanie 27

Poz. 29. Czy Zamawiający ma na myśli uchwyt metalowy do rury stalowej w komplecie ze śrubą i kołkiem rozporowym , z gumą czy bez gumy - pojedynczy czy podwójny ?

Odpowiedź 27:

Zamawiający zmienia opis pozycji 29.

Było:

„Uchwyt do rur 1"”

Powinno być:

„Uchwyt metalowy do rur o średnicy 1", pojedynczy, w komplecie z gumową objemką zabezpieczającą rurę oraz śrubą montażową z kołkiem rozporowym"

Pytanie 28

Poz. 39. W związku z tym iż pod numerem wskazanym przez Zamawiającego nie „otwiera się nic” co uniemożliwia identyfikację specyfikowanego towaru Proszę o weryfikację i rozszerzenie opisu.

Odpowiedź 28:

Zamawiający zmienia opis pozycji 39.

Było:

„Suwak satyna np.Ravak X785A0000001/ X875B0000001”

Powinno być:

„Suwak do posiadanych przez Zamawiającego kabin prysznicowych Ravak, satynowy, np. Ravak Supernova X8700000000L"

Pytanie 29

Poz. 41. Czy Zamawiający ma na myśli uszczelkę półsyfonu do zlewu U049 czy do umywalki U048?

Odpowiedź 29:

Zamawiający zmienia opis pozycji 41.

Było:

„Uszczelka półsyfonu 6/4 zlew U048 op. 2szt.”

Powinno być:

„Uszczelka półsyfonu 6/4 do zlewu U049, op. 2szt."

Pytanie 30

Poz. 45.Proszę o wskazanie czy Zamawiający ma na myśli korpus wpustu z odpływem poziomym czy pionowym?

Odpowiedź 30:

Zamawiający zmienia opis pozycji 45.

Było:

„Korpus wpustu łazienkowego 100 - odpływ 50, np. Kessel 100 DN50”

Powinno być:

„Korpus wpustu łazienkowego 100 – odpływ poziomy 50, np. Kessel Classic sys 100 DN50 odpływ boczny"

Pytanie 31

Poz. 3. Czy Zamawiający ma na myśli aktualnie występujące w ofercie producenta głowice REDIA o nr kat. 015G3398?. Dodam, że głowice RAW 5115 zostały wycofane z oferty i zastąpione w/w głowicą REDIA.

Odpowiedź 31:

Zamawiający zmienia opis pozycji 3.

Było:

„Głowica termostatyczna o zakresie regulacji co najmniej 8-28 stopni C, np. Danfoss Click 5115”

Powinno być:

„Głowica termostatyczna, zakres regulacji min. 8-28 stopni C, wbudowany czujnik, biała, np. Danfoss Redia"

Pytanie 32

Poz. 14. Czy Zamawiający ma na myśli uchwyt metalowy do rury stalowej w komplecie ze śrubą i kołkiem rozporowym , z gumą czy bez gumy - pojedynczy czy podwójny ?

Odpowiedź 32:

Zamawiający zmienia opis pozycji 14.

Było:

„Uchwyt rury 6/4"”

Powinno być:

„Uchwyt metalowy do rur o średnicy 6/4", pojedynczy, w komplecie z gumową objemką zabezpieczającą rurę oraz śrubą montażową z kołkiem rozporowym"

Pytanie 33

Poz. 28. Zawory Quadro High Pressure producenta KFA zostały wycofane z produkcji i producent nie posiada ich w sprzedaży. Zawory charakteryzowały między innymi parametry – ciśnienie robocze PN40 oraz maksymalna temperatura pracy 180 st. C. Czy Zamawiający dopuszcza zawory kulowe o parametrach nie gorszych, innego producenta?

Odpowiedź 33:

Zamawiający zmienia opis pozycji 28.

Było:

„Zawór kulowy wzmocniony ½”(woda) np.Quadro Hight Pressure KFA”

Powinno być:

„Zawór kulowy, wzmocniony, 1/2”, ciśnienie robocze min. PN40, maksymalna temp. pracy co najmniej 180 stopni C"

Pytanie 34

Poz. 5. Jaki rodzaj wkrętów Zamawiający ma na myśli? proszę o wskazanie przeznaczenia , np. drewno, stal, blacha , karton – gips, meble itd., materiału, z którego jest wykonany , rodzaj „łba”, tolerancję długości? A może Zamawiający ma na myśli śrubę meblową M6 o długości 55 mm. Proszę o wskazanie przykładowego modelu, typu i innych.

Odpowiedź 34:

Zamawiający zmienia opis pozycji 5.

Było:

„Wkręt M6x55”

Powinno być:

„Wkręt do metalu M6x55, DIN965, kl. 5.8, ocynk"

Pytanie 35

Poz. 10. Czy Zamawiający ma na myśli smar (towot) ŁT-43 ?

Odpowiedź 35:

Zamawiający zmienia opis pozycji 10.

Było:

„Towot - smar np.. Łt-4; jednostka miary: kg; ilość: xx”

Powinno być:

„Smar maszynowy Tovotte'a, Łt-43, opakowanie 800g; jednostka miary: opak.; ilość: 5"

Pytanie 36

Poz. 14. Proszę o wskazanie ile par rękawic ma wchodzić w skład 1 opakowania ?

Odpowiedź 36:

Zamawiający zmienia opis pozycji 14.

Było:

„Rękawice np.Grip Black Stalco XXL; ilość 8”

Powinno być:

„Rękawice robocze, bawełniane z powłoka lateksową, odporne na rozdarcia, opakowanie 12 szt. np. Stalco S-Heavy Grip XXL; ilość: 16”

Pytanie 37

Poz. 52. Podany przez Zamawiającego jako przykład komplet montażowy ramki przycisku MOVI K99-0271 Został wycofany przez producenta z oferty i nie jest już dostępny w sprzedaży. Prosimy o wykreślenie pozycji.

Odpowiedź 37:

Zamawiający wykreśla pozycję nr 52 z zakresu zamówienia.

Pytanie 38

Poz. 58. W ofertach producentów występują rury WC (sztywne) białe wyłącznie o długościach 150 mm; 250 mm; 350 mm lub 400 mm. Żaden z producentów nie posiada w ofercie rur (sztywnych) białych do WC o długości 500 mm. Prosimy o wskazanie, którą z dostępnych w sprzedaży

(wymienionych wyżej) długości Zamawiający ma na myśli ?

Odpowiedź 38:

Zamawiający zmienia opis pozycji 58.

Było:

„Rura WC 110/ 500 biala np. Mc Alpine”

Powinno być:

„Przyłącze kanalizacyjne, długość 400mm, wejście 90-110mm, uszczelka wargowa, wyjście 110mm”

Zamawiający dokonał korekty opisu pozycji 40 w części V.

Było:

„Złączka zwiększająca, biała 32/40   1427”

Powinno być:

„Złączka zwiększająca, biała 32/40"

W związku z wprowadzonymi zmianami w opisach pozycji Zamawiający publikuje Nowy Formularz Specyfikacji Cenowej (Załącznik nr 1a),