## załącznik nr 1
Załącznik nr 1a
Nowy Formularz Specyfikacji Cenowej
Dostawa artykułów hydraulicznych niezbędnych dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania MS AGH w Krakowie
9 | TABELA - ARTYKUŁY HYDRAULICZNE
9 | L.p. | Nazwa elementu (lub usługi) | Oferowany produkt (Dla każdej nie wykreślonej pozycji należy podać: nazwę producenta / oznaczenie modelu) | Jedn. Miary | ilość | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN]
9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
9 | I | BATERIE, PRYSZNIC - OSPRZĘT I CZĘŚCI ZAMIENNE
1 | 1 | Bateria ścienna, natryskowa, specjalna (lekarska), mosiężna, chromowana, regulator ceramiczny, np. Ferro Algeo Medico BAGM7 |  | szt | 3
1 | 2 | Bateria umywalkowa, stojąca, jednouchwytowa, chromowana, wylewka obrotowa, wbudowany aerator, np. KFA Baryt 552-915-00 |  | szt | 6
1 | 3 | Bateria umywalkowa, ścienna, z dwoma pokrętłami, mosiężna, chromowana, wylewka obrotowa, głowica suwakowa, wbudowany aerator, np. KFA 300-510-00 |  | szt | 28
1 | 4 | Bateria zlewozmywakowa, stojąca, jednouchwytowa, mosiężna, chromowana, regulator ceramiczny, wylewka obrotowa, wbudowany aerator, np. KFA 553-915-00 |  | szt | 42
1 | 5 | Bateria zlewozmywakowa, ścienna, jednouchwytowa, mosiężna, chromowana, regulator ceramiczny, wylewka obrotowa, wbudowany aerator, np. KFA 550-910-00 |  | szt | 21
1 | 6 | wykreślono
1 | 7 | Bateria umywalkowa, ścienna, specjalna (lekarska), chromowana, obrotowa wylewka, regulator ceramiczny, np. Ferro Vasto Medico BVAM3 |  | szt | 3
1 | 8 | Bateria zlewozmywakowa, stojąca, specjalna (lekarska), mosiężna, chromowana, obrotowa wylewka, regulator ceramiczny, wbudowany aerator, np. Ferro Vasto Medico BVAM4 |  | szt | 3
1 | 9 | Bateria umywalkowa, stojąca, specjalna (lekarska), mosiężna, chromowana, regulator ceramiczny, wbudowany aerator, np. Ferro Algeo Medico BAGM2 |  | szt | 3
1 | 10 | Bateria umywalkowa ścienna 1 uchwytowa |  | szt | 21
1 | 11 | Bateria prysznicowa 1- uchwytowa |  | szt | 21
1 | 12 | Napowietrzacz do wylewki M24x1 np. KFA |  | szt | 42
1 | 13 | Perlator do bat 1-uchwyt. M22x1 |  | szt | 42
1 | 14 | Redukcja chrom ¾” (gw. wewn.) / 1/2”(gw. wewn.) |  | szt | 21
1 | 15 | Pokrętło do baterii, metalowe, chromowane |  | szt | 69
1 | 16 | Regulator ceramiczny niski do baterii np. KFA R35 |  | szt | 21
1 | 17 | Regulator ceramiczny wysoki do baterii np. KFA R35a |  | szt | 28
1 | 18 | Słuchawka natryskowa np. Ferro Stella |  | szt | 139
1 | 19 | Komplet natryskowy (rączka natrysku, drążek natrysku, wąż min. 150cm, półeczka na mydło) np. Oras Apollo |  | szt | 42
1 | 20 | Uszczelka do wylewki 1/2" (oring) |  | szt | 111
1 | 21 | Uszczelka do wylewki 3/4" (oring) |  | szt | 111
1 | 22 | Uszczelka pod mimośród |  | szt | 418
1 | 23 | Wąż natryskowy ˝" (chrom) nakrętka stożkowa ,wzmocniony 150cm- np. Ferro |  | szt | 167
1 | 24 | Wylewka do baterii 1/2" 160 mm typ "C" |  | szt | 69
1 | 25 | Wylewka do baterii 1/2" 160 mm typ "S" |  | szt | 69
1 | 26 | Wylewka do baterii 1/2" 250 mm typ "C" |  | szt | 42
1 | 27 | Wylewka do baterii 1/2" 250 mm typ "S" |  | szt | 42
1 | 28 | Wylewka do baterii 3/4" 250 mm typ "C" |  | szt | 21
1 | 29 | Wylewka do baterii 3/4" 250 mm typ "S" |  | szt | 21
1 | 30 | Wylewka do baterii 3/4"160 mm typ "C" |  | szt | 42
1 | 31 | Wylewka do baterii 3/4"160 mm typ "S" |  | szt | 42
1 | 32 | Wylewka do baterii umywalkowej jednouchwytowej ściennej L 160mm |  | szt | 69
1 | 33 | Wylewka do baterii umywalkowej np. Oras Saga nr 211215 |  | szt | 11
1 | 34 | Zawór kątowy, 1/2”x3/4”, mosiężny, głowica ceramiczna, ciśnienie nominalne min. 10bar |  | szt | 11
1 | 35 | Moduł sterujący do baterii np.Oras nr158890 |  | szt | 28
1 | 36 | Nypel chrom 3/8”/3/8” |  | szt | 21
1 | 37 | Nypel chrom 1/2”/3/8” |  | szt | 11
1 | 38 | Głowica do wymiany w użytkowanych przez Zamawiającego bateriach produkcji KFA, rozmiar 1/2” |  | szt. | 416
1 | 39 | Zestaw natryskowy np. Tanzanit 502691000 |  | szt. | 6
1 | 40 | Deszczownia(głowica natryskowa) np. NAC- 03EK |  | szt. | 8
1 | 41 | Łącznik do baterii natryskowej M22x1,5/1/2" |  | szt. | 11
1 | 42 | Drążek natrysku przesuwany chrom fi 25 68,5cm N.DR25 np. Hydroland |  | szt. | 42
1 | 43 | Bateria natryskowa, ścienna, mosiężna, chromowana, głowica suwakowa, z elastycznym wężem natryskowym i rączką natryskową z ABS, np. Ferro BST77 |  | szt | 14
1 | 44 | Słuchawka natryskowa np.Ferro Mattino |  | szt | 28
0 | RAZEM BATERIE, PRYSZNIC - OSPRZĘT I CZĘŚCI ZAMIENNE (netto)
9 | L.p. | Nazwa elementu (lub usługi) | Oferowany produkt (Dla każdej nie wykreślonej pozycji należy podać: nazwę producenta / oznaczenie modelu) | Jedn. Miary | ilość | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN]
9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
9 | II | MUSZLE WC - OSPRZĘT I CZĘŚCI ZAMIENNE
2 | 1 | Automat spłukujący spłuczka zawór WC 3/4 Chrom np. Tycner |  | szt | 28
2 | 2 | Deska sedesowa twarda np. "Koło" Idol |  | szt | 97
2 | 3 | Deska sedesowa np. Artgos S-10 |  | szt | 125
2 | 4 | Dolnopłuk (wyłącznik wypływu - funkcja stop, zasilanie boczne 3/8") np. Wisa 130 |  | szt | 21
2 | 5 | Kolano WC 110/90 np.Mc Alpine |  | szt | 11
2 | 6 | Kolano przyłączeniowe do WC 110/45 np. Rawiplast B501 |  | szt | 11
2 | 7 | Kolano przyłączeniowe do WC 110/22 np. Rawiplast B500 |  | szt | 11
2 | 8 | Muszla kompaktowa z odpływem poziomym, zestawem do spłukiwania w systemie 3/6 litra, deską polipropylenową i zestawem montażowym, np. Cersanit Merida 114 010 3/6L z deską polipropylenową |  | szt | 6
2 | 9 | Muszla podwieszana np. Koło |  | szt | 6
2 | 10 | Muszla ustępowa, stojąca, odpływ poziomy, bez spłuczki, bez deski, np. Kolo Idol miska stojąca odpływ poziomy |  | szt | 14
2 | 11 | Przycisk dwudzielny biały np. Koło Simple nr. 94183001 |  | szt | 6
2 | 12 | Przyłącze kanalizacyjne, elastyczne z głębokim kielichem, długość 230-400mm, np. McAlpine WC-F23R-pl |  | szt | 21
2 | 13 | Przyłącze kanalizacyjne krótkie 150 np.McAlpine |  | szt | 11
2 | 14 | Przyłącze kanalizacyjne np. McAlpine WC CON8F |  | szt | 11
2 | 15 | Przyłącze kanalizacyjne np. McAlpine WCE-CON4 |  | szt | 14
2 | 16 | Redukcja gumowa WC 56/40 |  | szt | 42
2 | 17 | Redukcja gumowa WC 56/32 |  | szt | 42
2 | 18 | Rozeta WC 110 PVC lub PP |  | szt | 28
2 | 19 | Rura do automatu spłukującego fi32, PVC lub PP, długość min. 1m |  | szt | 11
2 | 20 | Przycisk do spłuczki np. KK-POL M08 ( biały) |  | szt | 14
2 | 21 | Śruby do mocowania WC |  | szt | 56
2 | 22 | Uchwyt do zaworu napełniającego np. Valsir 820111 |  | szt | 42
2 | 23 | Wężyk elastyczny 1/2"/1/2”(60cm) |  | szt | 6
2 | 24 | Wężyk elastyczny 1/2”/3/8”(30cm) |  | szt | 21
2 | 25 | Wężyk elastyczny 3/8”/3/8”(30cm) |  | szt | 21
2 | 26 | Wężyk elastyczny 1/2"/1/2" (30cm) |  | szt | 21
2 | 27 | Wężyk elastyczny 1/2"/1/2" (40cm) |  | szt | 21
2 | 28 | Wężyk elastyczny 1/2"/3/8"(40cm) |  | szt | 21
2 | 29 | Wężyk elastyczny 1/2”/1/2”(90) |  | szt | 6
2 | 30 | Wężyk elastyczny 3/8"/3/8" (40cm) |  | szt | 21
2 | 31 | Zawór kątowy, mosiężny, chromowany, grzybkowy z rozetą, 1/2"x1/2" |  | szt | 21
2 | 32 | Zawór kątowy, mosiężny, chromowany, grzybkowy z rozetą, 1/2"x3/8" |  | szt | 21
2 | 33 | Zawór napełniający 1/2" (boczny) montaż zgodny z produktem np.: firmy Inter-Sano |  | szt | 28
2 | 34 | Zawór napełniający 1/2" (boczny) montaż zgodny z produktem np.: firmy Sanit MPO4 |  | szt | 28
2 | 35 | Zawór napełniający 3/8” (boczny) montaż zgodny z produktem np. Inter-Sano |  | szt | 28
2 | 36 | Zawór napełniający 3/8” (boczny). Montaż zgodny z produktem np. firmy Sanit |  | szt | 28
2 | 37 | Przycisk spłukujący typu Winner Z np. Valsir 870501 |  | szt | 6
2 | 38 | Zawór napełniajacy 3/8" np.Cersanit K99-0069 |  | szt | 21
2 | 39 | Zawór spustowy 2 zakresowy do spłuczki np. Winner Valsir 863154 |  | szt | 28
2 | 40 | Zawor spustowy do stelaża np.Cersanit Slim&Silent K99-0152 |  | szt | 14
2 | 41 | Zawór spustowy np.Cersanit K99-0072 |  | szt | 42
2 | 42 | Zawór napełniający 3/8" Koło np. Slim 992 3500 2000 |  | szt | 14
2 | 43 | Zawór spłukujący do spłuczki podtynkowej np. Tece A2 9820223 |  | szt | 21
2 | 44 | Zawór napełniajacy 3/8"np. F10 Tece |  | szt | 28
2 | 45 | Zestaw przyłączeniowy do muszli wiszących np. Geberit |  | szt | 21
2 | 46 | Zawór napełniający 1/2" np.Cersanit K99-0149 |  | szt | 28
2 | 47 | Zawór spustowy do stelaża np. Koło Slim nr 99235004 |  | szt | 11
2 | 48 | Zawór spustowy do kompaktów WC, 2 funkcyjny, np. Sanit Ineo 2V 93.606.81..0000 |  | szt. | 42
2 | 49 | Wąż w oplocie 3/8/3/8" (20cm) |  | szt. | 21
2 | 50 | Deska sedesowa dla niepełnosprawnych np. Nova Pro |  | szt. | 6
2 | 51 | Śruba + nakrętka do deski Artgos |  | szt. | 56
2 | 52 | wykreślono
2 | 53 | Zawór czasowy pisuarowy np.Hydroland |  | szt. | 7
2 | 54 | Uchwyt zaworu napełniającego pływaka np. Valsir VS0820111 |  | szt. | 28
2 | 55 | Zawór spustowy do stelaża podtynkowego 94148-000 np. Koło |  | szt. | 14
2 | 56 | Deska sedesowa wolnoopadająca np. Exclusive Duroplast |  | szt. | 7
2 | 57 | Komplet popychaczy do stelaża np. Slim&Silent K99-0158 |  | szt. | 11
2 | 58 | Przyłącze kanalizacyjne, długość 400mm, wejście 90-110mm, uszczelka wargowa, wyjście 110mm |  | szt. | 11
0 | RAZEM MUSZLE WC - OSPRZĘT I CZĘŚCI ZAMIENNE (netto)
9 | L.p. | Nazwa elementu (lub usługi) | Oferowany produkt (Dla każdej nie wykreślonej pozycji należy podać: nazwę producenta / oznaczenie modelu) | Jedn. Miary | ilość | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN]
9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
9 | III | UMYWALKI, ZLEWOZMYWAKI- OSPRZĘT, CZĘŚCI ZAMIENNE
3 | 1 | Odpływ pralki chrom |  | szt | 14
3 | 2 | Redukcja gumowa 50/32 |  | szt | 21
3 | 3 | Syfon zlewozmywakowy PVC lub PP (biały, podwójny) sitka chromowane |  | szt | 14
3 | 4 | Spust zlewozmywkowy Fi 90 mm z koszem i przelewem prostokątnym np. Wirquin index 32440001 |  | szt | 21
3 | 5 | Syfon umywalkowy PVC lub PP (biały) sitko chromowane, np. KFA lub Rawiplast |  | szt | 83
3 | 6 | Syfon zlewozmywakowy rurowy podwójny np.Aniplast 1511 |  | szt | 14
3 | 7 | Syfon do zlewu butelkowy 1-komora np. Aniplast 1231 |  | szt | 11
3 | 8 | Syfon zlewozmywakowy rurowy pojedynczy np.Aniplast 1510 |  | szt | 14
3 | 9 | Syfon do zlewu rurowy np.Aniplast 1245 |  | szt | 11
3 | 10 | Syfon do zlewu rurowy 1-komora np.Aniplast 1238 |  | szt. | 11
3 | 11 | Umywalka bez otworów 50 cm np. Cersanit "President" |  | szt | 14
3 | 12 | Umywalka bez otworów np. Cersanit "President" 55 cm |  | szt | 11
3 | 13 | Umywalka bez otworów 50 cm mocowana do ściany jak umywalka firmy Roca Madalena 50 cm |  | szt | 21
3 | 14 | Umywalka bez otworów 55cm mocowana do ściany jak umywalka firmy Roca Madalena |  | szt | 6
3 | 15 | Umywalka bez otworów 50 cm np. Koło-Rekord |  | szt | 11
3 | 16 | Zlewozmywak 2-komorowy stalowy 80x60 |  | szt | 3
3 | 17 | Zlewozmywak nierdzewny 1-komorowy bez ociekacza 50x40 np. Deante Twist |  | szt | 3
3 | 18 | uszczelka półsyfonu 6/4" zlew np. Hydroland |  | szt. | 56
3 | 19 | Półpostument 330x280x330 mm np. Cersanit President K08-012 |  | szt. | 6
3 | 20 | Komplet śrub (2 szt.) z kołkami i podkładkami z tworzywa do mocowania umywalki do ściany. Średnica kołka 12mm, długość śruby 100mm. Kołek ze skrzydełkami zapobiegającymi obrotowi w otworze. |  | kpl. | 21
3 | 21 | Sitko do zlewu np. Franke CZ9000 |  | szt. | 28
3 | 22 | Korek 3 1/2" met.1560 np.Tycner |  | szt. | 28
3 | 23 | Dźwignia pasująca do posiadanej przez Zamawiającego baterii umywalkowej Oras Saga, np. Oras Saga 159260V |  | szt. | 28
3 | 24 | Wylewka bat. zlewozmywakowej 1-uch.ścienna 180 - 3/4 |  | szt. | 28
3 | 25 | Wylewka bat. zlewozmywakowej 1-uch.ścienna 220 - 3/4 |  | szt. | 28
3 | 26 | Śruba do sita zlewozmywakowego L-41mm np. McAlpine |  | szt. | 28
3 | 27 | Syfon do zlewu fi 90mm butel.2-kom.met sitko np. 2662 Tycner |  | szt | 11
0 | RAZEM UMYWALKI, ZLEWOZMYWAKI- OSPRZĘT, CZĘŚCI ZAMIENNE (netto)
9 | L.p. | Nazwa elementu (lub usługi) | Oferowany produkt (Dla każdej nie wykreślonej pozycji należy podać: nazwę producenta / oznaczenie modelu) | Jedn. Miary | ilość | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN]
9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
9 | IV | BRODZIKI, KABINY - WYPOSAŻENIE, OSPRZĘT
4 | 1 | Brodzik kwadratowy 80x80x16,5cm (bez obudowy), akrylowy, biały, np. Besco Ares BAA-80-KW (bez obudowy) |  | szt | 6
4 | 2 | Syfon brodzikowy 90 mm np. Turboflow TB90P |  | szt. | 6
4 | 3 | Brodzik akrylowy półokrągły 80x80 cm np. Alterna Iris ALTN- 965773 |  | szt | 11
4 | 4 | Brodzik 90x90x17 Akrylowy biały np. Compact Siros A |  | szt | 4
4 | 5 | Kabina prysznicowa, półokrągła, 80x80cm, wysokość min. 180cm, szkło grubości min. 4mm, nie transparentne (np. mrożone), np. Radaway Alienta A 80x80x190 |  | szt | 6
4 | 6 | Kabina prysznicowa, półokrągła, 90x90cm, wysokość min. 180cm, szkło grubości min. 4mm, nie transparentne (np. mrożone), np. Radaway Clasic A 80x80x185 |  | szt | 3
4 | 7 | Kpl. Suwaków typu C0127 np. Sanplast lub równoważnych do kabiny Sanplast Classic DJ |  | szt | 21
4 | 8 | Rolka typu DTR 0009 np.Sanplast lub równoważna do kabiny Sanplast DTR-c |  | szt | 56
4 | 9 | Rolka mimośrodu typu C1130 np. Samplast lub równoważna do kabiny Sanplast |  | szt | 111
4 | 10 | Rolka do kabiny uniwersalna dolna pojedyncza( wypinana) |  | szt | 11
4 | 11 | Smar teflonowy min. 30ml, np. Naskosil Ravak |  | szt | 21
4 | 12 | Suwak typu C 1173 np. Samplast lub równoważny do kabiny Sanplast Alterna |  | szt | 28
4 | 13 | Syfon brodzikowy, chromowany, odpływ 90mm, rura 40/50mm, np. Viega 364786 |  | szt | 11
4 | 14 | Syfon brodzikowy, w kolorze stali nierdzewnej, fi 50mm, z sitkiem, np. Viega 312138 |  | szt | 11
4 | 15 | Syfon brodzikowy 50 niski np. McAlpineHC252570B |  | szt | 14
4 | 16 | Syfon brodzikowy niski ( wysokość syfonu 60mm, pokrywa o średnicy 113 mm np. MCALPINE HC2730LCPN-PB |  | szt | 14
4 | 17 | Brodzik prysznicowy, kwadratowy, akrylowy, 80x80x9 np. Sanplast Free Line 615-040-0021-01-000 |  | szt. | 7
4 | 18 | Rolka dolna do kabiny np. Premium Plus Radaway |  | szt. | 14
4 | 19 | Rolka górna do kabiny np. Premium Plus Radaway |  | szt. | 14
4 | 20 | Syfon antyzapachowy do wpustu np. Primus HL 3100 i HL 5100 |  | szt. | 28
4 | 21 | Drzwi prysznicowe wahadłowe 70x190 cm np. Onega |  | szt. | 11
0 | RAZEM BRODZIKI, KABINY - WYPOSAŻENIE, OSPRZĘT (netto)
9 | L.p. | Nazwa elementu (lub usługi) | Oferowany produkt (Dla każdej nie wykreślonej pozycji należy podać: nazwę producenta / oznaczenie modelu) | Jedn. Miary | ilość | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN]
9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
9 | V | PVC lub PP - RURY, KSZTAŁTKI
5 | 1 | Daszek z PVC lub PP do rury wentylacyjnej fi110 |  | szt | 11
5 | 2 | Daszek z PVC lub PP do rury wentylacyjnej fi160 |  | szt | 7
5 | 3 | Kominek wentylacyjny montowany na dachach płaskich krytych papą, średnica 75 np. Seeger |  | szt | 6
5 | 4 | Kolano PVC lub PP 110x30 |  | szt | 6
5 | 5 | Kolano PVC lub PP 110x45 |  | szt | 6
5 | 6 | Kolano PVC lub PP 110x67 |  | szt | 6
5 | 7 | Kolano PVC lub PP 110x88 |  | szt | 6
5 | 8 | Kolano PVC lub PP 32x88 |  | szt | 14
5 | 9 | Kolano PVC lub PP 50x30 |  | szt | 7
5 | 10 | Kolano PVC lub PP 50x45 |  | szt | 7
5 | 11 | Kolano PVC lub PP 50x67 |  | szt | 11
5 | 12 | Kolano PVC lub PP 50x88 |  | szt | 14
5 | 13 | Nasuwka PVC lub PP 110 |  | szt | 6
5 | 14 | Rura PVC lub PP 110 (100 cm) |  | szt | 6
5 | 15 | Rura PVC lub PP 110 (200 cm) |  | szt | 6
5 | 16 | Rura PVC lub PP 110 (50 cm) |  | szt | 6
5 | 17 | Rura PVC lub PP 32 (50 cm) |  | szt | 28
5 | 18 | Rura PVC lub PP 50 (50 cm) |  | szt | 6
5 | 19 | Rura PVC lub PP 50 (100 cm) |  | szt | 6
5 | 20 | Rura PVC lub PP 50 (2m) |  | szt | 6
5 | 21 | Ruszt kratki ściekowej, 150x150mm, PVC lub PP, biały |  | szt | 28
5 | 22 | Traper PVC lub PP 110 (z uszczelką gumową) |  | szt | 6
5 | 23 | Traper PVC lub PP 50 (z uszczelką gumową) |  | szt | 6
5 | 24 | Wpust ściekowy PVC lub PP np. C201 B-Rawiplast |  | szt | 11
5 | 25 | Wpust ściekowy o rozmiarze pokrywy 100x100mm, odpływ fi 50mm, odejście w poziomie, np. Kessel Classic 40150.20 |  | szt | 6
5 | 26 | Trójnik PVC lub PP 50/50/90 |  | szt. | 6
5 | 27 | Trójnik PVC lub PP 32/32/90 |  | szt. | 6
5 | 28 | Kolano PVC lub PP 40/90 |  | szt. | 7
5 | 29 | Uchwyt metalowy do rur o średnicy 1", pojedynczy, w komplecie z gumową objemką zabezpieczającą rurę oraz śrubą montażową z kołkiem rozporowym |  | szt. | 7
5 | 30 | Rura 50/315 PVC lub PP |  | szt. | 14
5 | 31 | Mufa PVC lub PP 50 przesówka |  | szt. | 7
5 | 32 | Mufa PVC lub PP 32 przesówka |  | szt. | 7
5 | 33 | Redukcja gumowa 40/32 |  | szt. | 14
5 | 34 | Redukcja 3/4x1/2 oc. |  | szt. | 14
5 | 35 | Uszczelka stożkowa syf.32 |  | szt. | 42
5 | 36 | Uszczelka wargowa fi 50 |  | szt. | 42
5 | 37 | Uszczelka wargowa fi 32 |  | szt. | 42
5 | 38 | Korek 32 poliprop. |  | szt. | 14
5 | 39 | Suwak do posiadanych przez Zamawiającego kabin prysznicowych Ravak, satynowy, np. Ravak Supernova X8700000000L |  | szt. | 28
5 | 40 | Złączka zwiększająca, biała 32/40 |  | szt. | 21
5 | 41 | Uszczelka półsyfonu 6/4 do zlewu U049, op. 2szt. |  | kpl | 28
5 | 42 | Komplet popychaczy do stelaża podt. np.Slim&Silent K99-0158 |  | szt. | 28
5 | 43 | Płytka rewizyjna zbiornika do stelaża podt. np.Slim&Silent K99-0162 |  | szt. | 28
5 | 44 | Uszczelka wężyka 1/2 gumowa |  | szt. | 21
5 | 45 | Korpus wpustu łazienkowego 100 – odpływ poziomy 50, np. Kessel Classic sys 100 DN50 odpływ boczny |  | szt. | 21
5 | 46 | Kratka ściekowa boczna DN50 np. Karlak |  | szt. | 11
0 | RAZEM PVC lub PP - RURY, KSZTAŁTKI (netto)
9 | L.p. | Nazwa elementu (lub usługi) | Oferowany produkt (Dla każdej nie wykreślonej pozycji należy podać: nazwę producenta / oznaczenie modelu) | Jedn. Miary | ilość | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN]
9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
9 | VI | METAL - RURY, KSZTAŁTKI, ZAWORY
6 | 1 | Głowica termostatyczna o zakresie regulacji co najmniej 6-28 stopni C, np. Honeywell Thera 6 |  | szt | 21
6 | 2 | Głowica termostatyczna do grzejnika np. Herz Classic |  | szt | 11
6 | 3 | Głowica termostatyczna, zakres regulacji min. 8-28 stopni C, wbudowany czujnik, biała, np. Danfoss Redia |  | szt. | 11
6 | 4 | Głowica termostatyczna do grzejnika np.Danfoss seria RAW-K M30x1,5 |  | szt | 6
6 | 5 | Kolano ocynk. 1/2" nr.7 |  | szt | 11
6 | 6 | Kolano ocynk. 1/2" nr.6 |  | szt | 11
6 | 7 | Rura ocynkowana 1/2" |  | mb. | 7
6 | 8 | Rura ocynkowana 3/4" |  | mb. | 3
6 | 9 | Korek 1/2" (czarny) |  | szt | 21
6 | 10 | Korek 3/4" ( czarny) |  | szt | 11
6 | 11 | Mufka ocynk. 1/2" |  | szt | 6
6 | 12 | Mufka ocynk. 3/4" |  | szt | 6
6 | 13 | Nypel ocynk. 1/2" |  | szt | 11
6 | 14 | Uchwyt metalowy do rur o średnicy 6/4", pojedynczy, w komplecie z gumową objemką zabezpieczającą rurę oraz śrubą montażową z kołkiem rozporowym |  | szt | 6
6 | 15 | Opaska ślimakowa 20-32 |  | szt | 21
6 | 16 | Przedłużka 1/2" (15mm) mosiądz |  | szt | 11
6 | 17 | Śrubunek prosty 1/2" (mosiądz) |  | szt | 6
6 | 18 | Śrubunek prosty 3/4" (mosiądz) |  | szt | 6
6 | 19 | Trojak ocynk. 1/2" |  | szt | 6
6 | 20 | Trojak ocynk. 3/4" |  | szt | 6
6 | 21 | Zawór czerpalny ½” ze złączką na węża ¾” |  | szt | 8
6 | 22 | Zawor bezpieczeństwa do bojlera 1/2" |  | szt | 4
6 | 23 | Złącze wiel.40 zatrz.+kielich |  | szt. | 21
6 | 24 | Korek 50 np.Kanplast |  | szt. | 14
6 | 25 | Trójnik 3/4x 1/2 oc. |  | szt. | 14
6 | 26 | Przedłużka bat. 1/2 L-30 mos. |  | szt. | 14
6 | 27 | Przedłużka bat. 1/2 L-10 mos. |  | szt. | 14
6 | 28 | Zawór kulowy, wzmocniony, 1/2”, ciśnienie robocze min. PN40, maksymalna temp. pracy co najmniej 180 stopni C |  | szt | 11
6 | 29 | Przedłużka 3/4" (20 mm) mosiądz |  | szt. | 12
0 | RAZEM METAL - RURY, KSZTAŁTKI, ZAWORY (netto)
9 | L.p. | Nazwa elementu (lub usługi) | Oferowany produkt (Dla każdej nie wykreślonej pozycji należy podać: nazwę producenta / oznaczenie modelu) | Jedn. Miary | ilość | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN]
9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
9 | VII | MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE
7 | 1 | Brzeszczot do metalu 30 cm |  | szt | 111
7 | 2 | Klej epoksydowy 70ml, np. Poxipol |  | szt | 6
7 | 3 | Kołek rozporowy np. KRX 8x100mm lub równoważny |  | szt | 111
7 | 4 | Kołek rozporowy np.K RX 8x50 mm lub równoważny |  | szt | 111
7 | 5 | Wkręt do metalu M6x55, DIN965, kl. 5.8, ocynk |  | kg. | 3
7 | 6 | Kołek rozporowy np.RU-8x80N lub równoważny |  | szt | 111
7 | 7 | Silikon sanitarny (biały) np. Tytan Professional |  | szt | 14
7 | 8 | Silikon sanitarny (przeźroczysty) np. Tytan Professional |  | szt | 14
7 | 9 | Tarcza do metalu 125 |  | szt | 11
7 | 10 | Smar maszynowy Tovotte'a, Łt-43, opakowanie 800g |  | opak. | 5
7 | 11 | Szczotka druciana 1-rzędowa |  | szt. | 7
7 | 12 | Nić do uszczelniania gwintów 150m np.BISAN |  | szt. | 7
7 | 13 | Wąż pralki dopł. L-150 szary |  | szt. | 7
7 | 14 | Rękawice robocze, bawełniane z powłoka lateksową, odporne na rozdarcia, opakowanie 12 szt., rozmiar 10, np. Stalco S-Heavy Grip |  | opak. | 16
7 | 15 | Kit dwuskładnikowy 250 g/155ml np. Poxilina 155 ml |  | szt. | 6
7 | 16 | Włókno lniane (opakowanie 200g) |  | szt | 7
0 | RAZEM MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (netto)
0 | RAZEM BATERIE, PRYSZNIC - OSPRZĘT I CZĘŚCI ZAMIENNE (netto)
0 | RAZEM MUSZLE WC - OSPRZĘT I CZĘŚCI ZAMIENNE (netto)
0 | RAZEM UMYWALKI, ZLEWOZMYWAKI- OSPRZĘT, CZĘŚCI ZAMIENNE (netto)
0 | RAZEM BRODZIKI, KABINY - WYPOSAŻENIE, OSPRZĘT (netto)
0 | RAZEM PVC lub PP - RURY, KSZTAŁTKI (netto)
0 | RAZEM METAL - RURY, KSZTAŁTKI, ZAWORY (netto)
0 | RAZEM MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (netto)
RAZEM TABELA - ARTYKUŁY HYDRAULICZNE (netto)
RAZEM TABELA - ARTYKUŁY HYDRAULICZNE (brutto)