## Pakiet 1
Formularz cenowy - załącznik nr 3 do SWZ, załącznik nr 1 do Umowy
w przedmiocie:
USŁUGI PRZEGLĄDÓW – KONSERWACJI ORAZ NAPRAW SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ
Pakiet nr 1
L.p. | Nazwa aparatu, typ | Producent | Rok produkcji | Nr seryjny | Liczba przeglądów w okresie 12 miesięcy | Całkowita wartość netto (w zł)* | VAT (%) | Całkowita wartość brutto (w zł)*
1 | Aparat do znieczulania Fabius Tiro (z modułem SCIO, parownikiem Sevofluranu) | Dräger Medical | 2006 | ARXN-0036 | 2
2 | Aparat do znieczulania Fabius Tiro (z modułem SCIO, modułem BIS, parownikiem Sevofluranu) | Dräger Medical | 2008 | ARZM-0144 | 2
3 | Aparat do znieczulania Fabius Tiro | Dräger Medical | 2015 | ASHH-0192 | 2
4 | Aparat do znieczulania Fabius Tiro (z modułem SCIO, modułem zwiotczenia mięśni, parownikiem Sevofluranu) | Dräger Medical | 2007 | ARYK-0089 | 2
5 | Aparat do znieczulania Primus (z parownikiem Vapor) | Dräger Medical | 2016 | ASJA 0135 | 2
6 | Aparat do znieczulania Primus (z parownikiem Vapor) | Dräger Medical | 2016 | ASJA 0138 | 2
7 | Inkubator Isolette C2000 | Dräger Medical | 2005 | LP14506 | 1
8 | Inkubator Isolette C2000 | Dräger Medical | 2005 | LP14514 | 1
9 | Kolumna anestezjologiczna sufitowa MOVITA LIFT | Dräger Medical | 2015 | ASHM-0002 | 1
10 | Kolumna anestezjologiczna sufitowa MOVITA LIFT | Dräger Medical | 2015 | ASHM-0003 | 1
11 | Kolumna chirurgiczna sufitowa AGILA | Dräger Medical | 2015 | ASHL-0572 | 1
12 | Kolumna chirurgiczna sufitowa AGILA | Dräger Medical | 2015 | ASHL-0573 | 1
13 | Kolumna chirurgiczna sufitowa AGILA | Dräger Medical | 2015 | ASHM-0001 | 1
14 | Most Medyczny PONTA 2200 ES | Dräger Medical | 2020 | ASNJ-0067 | 1
15 | Most Medyczny PONTA 2800 ES | Dräger Medical | 2020 | ASNJ-0068 | 1
16 | Most Medyczny PONTA 2800 ES | Dräger Medical | 2020 | ASNJ-0069 | 1
17 | Most Medyczny PONTA 2800 ES | Dräger Medical | 2020 | ASNJ-0070 | 1
18 | Most Medyczny PONTA 2800 ES | Dräger Medical | 2020 | ASNJ-0071 | 1
19 | Most Medyczny PONTA 2800 ES | Dräger Medical | 2020 | ASNJ-0051 | 1
20 | Most Medyczny PONTA 3100 ES | Dräger Medical | 2020 | ASNJ-0047 | 1
21 | Most Medyczny PONTA 3100 ES | Dräger Medical | 2020 | ASNJ-0048 | 1
22 | Most Medyczny PONTA 3100 ES | Dräger Medical | 2020 | ASNJ-0055 | 1
23 | Most Medyczny PONTA 3100 ES | Dräger Medical | 2020 | ASNJ-0056 | 1
24 | Most Medyczny PONTA 3100 ES | Dräger Medical | 2020 | ASNJ-0052 | 1
25 | Most Medyczny PONTA 3100 ES | Dräger Medical | 2020 | ASNJ-0058 | 1
26 | Most Medyczny PONTA 3100 ES | Dräger Medical | 2020 | ASNJ-0057 | 1
27 | Most Medyczny PONTA 3100 ES | Dräger Medical | 2020 | ASNJ-0053 | 1
28 | Most Medyczny PONTA 3100 ES | Dräger Medical | 2020 | ASNJ-0054 | 1
29 | Most Medyczny PONTA C | Dräger Medical | 2020 | ASNJ-0045 | 1
30 | Most Medyczny PONTA C | Dräger Medical | 2020 | ASNJ-0046 | 1
31 | Pionowa kolumna naścienna GEMINA DUO | Dräger Medical | 2015 | ASHL-0034 | 1
32 | Pionowa kolumna naścienna GEMINA DUO | Dräger Medical | 2015 | ASHL-0035 | 1
33 | Pionowa kolumna naścienna GEMINA DUO | Dräger Medical | 2015 | ASHL-0036 | 1
34 | Pionowa kolumna naścienna GEMINA DUO | Dräger Medical | 2015 | ASHL-0037 | 1
35 | Pionowa kolumna naścienna GEMINA DUO | Dräger Medical | 2015 | ASHL-0038 | 1
36 | Pionowa kolumna naścienna GEMINA DUO | Dräger Medical | 2015 | ASHL-0039 | 1
37 | Pionowa kolumna naścienna GEMINA DUO | Dräger Medical | 2015 | ASHL-0040 | 1
38 | Pionowa kolumna naścienna GEMINA DUO | Dräger Medical | 2015 | ASHL-0041 | 1
39 | System automatycznego podłączenia mediów MEDIA DOCKING | Dräger Medical | 2015 | ASHJ-0002 | 1
40 | System automatycznego podłączenia mediów MEDIA DOCKING | Dräger Medical | 2015 | ASHJ-0004 | 1
41 | Ścienna jednostka zasilająca (Panel naścienny) | Dräger Medical | 2020 | ASHJ-0028 | 1
42 | Ścienna jednostka zasilająca (Panel naścienny) | Dräger Medical | 2020 | ASHJ-0029 | 1
43 | Ścienna jednostka zasilająca (Panel naścienny) | Dräger Medical | 2020 | ASHJ-0030 | 1
44 | Ścienna jednostka zasilająca (Panel naścienny) | Dräger Medical | 2020 | ASHJ-0031 | 1
45 | Ścienna jednostka zasilająca (Panel naścienny) | Dräger Medical | 2020 | ASHJ-0032 | 1
46 | Ścienna jednostka zasilająca (Panel naścienny) | Dräger Medical | 2020 | ASHJ-0033 | 1
47 | Ścienna jednostka zasilająca (Panel naścienny) | Dräger Medical | 2020 | ASHJ-0034 | 1
48 | Monitor funkcji życiowych Delta | Dräger Medical | 2006 | 5398011667 | 1
49 | Monitor funkcji życiowych Delta | Dräger Medical | 2008 | 6000699266 | 1
50 | Monitor funkcji życiowych Delta | Dräger Medical | 2007 | 5398888442 | 1
51 | Monitor funkcji życiowych Delta | Dräger Medical | 2007 | 5398792153 | 1
52 | Monitor funkcji życiowych Delta | Dräger Medical | 2006 | 5398008065 | 1
53 | Monitor funkcji życiowych Delta XL | Dräger Medical | 2010 | 6002611580 | 1
54 | Monitor funkcji życiowych Delta XL | Dräger Medical | 2010 | 6000506279 | 1
55 | Monitor funkcji życiowych Delta XL | Dräger Medical | 2010 | 5398822656 | 1
56 | Monitor funkcji życiowych Gamma | Dräger Medical | 2005 | 5513408770 | 1
57 | Monitor funkcji życiowych Infinity Delta | Dräger Medical | 2016 | 6007905770 | 1
58 | Monitor funkcji życiowych Infinity Delta | Dräger Medical | 2016 | 6007890464 | 1
59 | Monitor funkcji życiowych Infinity Delta XL | Dräger Medical | 2008 | 6000572180 | 1
60 | Monitor funkcji życiowych Infinity Delta XL | Dräger Medical | 2008 | 6000599365 | 1
61 | Monitor funkcji życiowych Infinity Delta XL | Dräger Medical | 2008 | 6000590178 | 1
62 | Monitor funkcji życiowych Infinity Gamma XL | Dräger Medical | 2005 | 5513856865 | 1
63 | Monitor funkcji życiowych Infinity Vista XL | Dräger Medical | 2006 | 5397492657 | 1
64 | Monitor funkcji życiowych Infinity Vista XL | Dräger Medical | 2006 | 5396634658 | 1
65 | Monitor funkcji życiowych Infinity Vista XL | Dräger Medical | 2007 | 5514654172 | 1
66 | Monitor funkcji życiowych Infinity Vista XL | Dräger Medical | 2006 | 5397492256 | 1
67 | Monitor funkcji życiowych Infinity Vista XL | Dräger Medical | 2007 | 5399054360 | 1
68 | Monitor funkcji życiowych Infinity Vista XL | Dräger Medical | 2007 | 5399054957 | 1
69 | Monitor funkcji życiowych Infinity Vista XL | Dräger Medical | 2007 | 5398967054 | 1
70 | Monitor funkcji życiowych Infinity Vista XL | Dräger Medical | 2007 | 5398568449 | 1
71 | Monitor funkcji życiowych Vista 120 | Dräger Medical | 2015 | VTSHM0098 | 1
72 | Monitor funkcji życiowych Vista 120 | Dräger Medical | 2015 | VTSHM0093 | 1
73 | Monitor funkcji życiowych Vista 120 | Dräger Medical | 2015 | VTSHM0002 | 1
74 | Monitor funkcji życiowych Vista 120 | Dräger Medical | 2015 | VTSHM0087 | 1
75 | Monitor funkcji życiowych Vista 120 | Dräger Medical | 2015 | VTSHM0107 | 1
76 | Monitor funkcji życiowych Vista 120 | Dräger Medical | 2015 | VTSHM0095 | 1
77 | Stanowisko do resuscytacji noworodków Resuscitaire (z dwoma pulsoksymetrami ARGUS OXM-C) | Dräger Medical | 2015 | DM02074 | 1
78 | Miernik bilirubiny JM-103 | Dräger Medical | 2019 | 3206101 | 1
79 | Bilirubinometr JM-105 | Dräger Medical | 2019 | H3700016 | 1
80 | Respirator Savina 300 | Dräger Medical | 2016 | ASJB-0020 | 1
81 | Respirator stacjonarno - transportowy Savina | Dräger Medical | 2005 | ARWN-0101 16705334 | 1
WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA OGÓŁEM (cena oferty)
* całkowita wartość netto/brutto - zawiera zryczałtowane koszty robocizny przeglądów okresowych, koszty dojazdów, koszty diet, koszty części eksploatacyjnych koniecznych do wymiany podczas wykonania rocznego przeglądu technicznego, których wymiana przewidziana jest w dokumentacji technicznej urządzenia w okresie 12 miesięcy obowiązywania umowy.
Zakres czynności konserwacyjnych:
Wymagane przeglądy odbywają się zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z Zamawiającym, zakończone wpisem do paszportów technicznych oraz w raporcie serwisowym. Wpis do paszportu i w raporcie serwisowym musi zawierać : datę wykonania czynności, nazwisko serwisanta (pieczątka imienna) lub nazwę firmę (pieczątka firmowa), opis wykonanych czynności, wyniki czynności, uwagi oraz termin następnej konserwacji – przeglądu.
Konserwacja polega na sprawdzeniu sprawności aparatury, regulacji, usuwaniu drobnych usterek, kontroli jakości, kontroli bezpieczeństwa użytkowania, wymianie niezbędnych wymaganych przez producenta sprzętu, części/materiałów eksploatacyjnych
W każdej sytuacji wymagany jest wpis do paszportu lub na formularzy wykonanych czynności oraz protokół przeglądu lub naprawy.
Formularz cenowy
w przedmiocie:
SUKCESYWNA W OKRESIE TRWANIA UMOWY DOSTAWA ORYGINALNYCH MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ FIRMY DRAGER MEDICAL
Pakiet nr 1
L.p. | Nazwa materiału eksploatacyjnego | j.m. | ilość | cena jednostkowa netto | wartośc netto |  | VAT (%) | wartość brutto
1 | pułapka wodna nr ref. 6872130 | szt. | 10
2 | czujnik tlenu, kapsuła (nr ref.6850645) | szt. | 20
3 | linia próbkowania gazów anestetycznych (opak. 10 szt.) | op. | 5
4 | wkład do ssaka VacuSmart, poj. 700 ml | szt. | 50
Razem

## Pakiet 2
Formularz cenowy - załącznik nr 3 do SWZ, załącznik nr 1 do Umowy
w przedmiocie:
USŁUGI PRZEGLĄDÓW – KONSERWACJI ORAZ NAPRAW SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ
Pakiet nr 2
L.p. | Nazwa aparatu, typ | Producent | Rok produkcji | Nr seryjny | Liczba przeglądów w okresie trwania umowy | Całkowita wartość netto (w zł)* | VAT (%) | Całkowita wartość brutto (w zł)*
1 | Aparat do znieczulania CARESTATION 650 (z parownikiem) | GE Medical Systems | 2020 | SM720140002WA | 1
2 | Kardiomonitor Carescape B650 (z modułami) | GE Medical Systems | 2020 | SS620181038HA | 1
3 | Aparat do znieczulania CARESTATION CS750C (z parownikiem) | GE Medical Systems | 2021 | SQS21450001WA | 1
4 | Kardiomonitor Carescape B650 (z modułami) | GE Medical Systems | 2021 | SS620481066HA | 1
5 | Aparat do znieczulania CARESTATION CS750C (z parownikiem) | GE Medical Systems | 2021 | SQT21450002WA | 1
6 | Kardiomonitor Carescape B650 (z modułami) | GE Medical Systems | 2021 | SS620511010HA | 1
7 | Aparat do znieczulania CARESTATION CS750C (z parownikiem) | GE Medical Systems | 2021 | SQT21450003WA | 1
8 | Kardiomonitor Carescape B650 (z modułami) | GE Medical Systems | 2021 | SS620481005HA | 1
9 | Aparat do znieczulania CARESTATION CS750C (z parownikiem) | GE Medical Systems | 2021 | SQT21450005WA | 1
10 | Kardiomonitor Carescape B650 (z modułami) | GE Medical Systems | 2021 | SS620511012HA | 1
11 | Aparat do znieczulania CARESTATION CS750C (z parownikiem) | GE Medical Systems | 2021 | SQT21450006WA | 1
12 | Kardiomonitor Carescape B650 (z modułami) | GE Medical Systems | 2021 | SS621191006HA | 1
13 | Aparat do znieczulania CARESTATION CS750C (z parownikiem) | GE Medical Systems | 2021 | SQT21450001WA | 1
14 | Kardiomonitor Carescape B650 (z modułami) | GE Medical Systems | 2021 | SS621191001HA | 1
15 | Aparat do znieczulania CARESTATION CS750C (z parownikiem) | GE Medical Systems | 2021 | SQT21450004WA | 1
16 | Kardiomonitor Carescape B650 (z modułami) | GE Medical Systems | 2021 | SS621191002HA | 1
17 | Aparat do znieczuleń ogólnych S/5 Avance | GE Medical Systems | 2013 | ANBR01966 | 1
18 | Kardiomonitor Carescape B650 | GE Medical Systems | 2013 | SEW12494618HA | 1
19 | Inkubator hybrydowy Giraffe Omnibed | GE Medical Systems | 2013 | HDGS50018 | 1
20 | Inkubator otwarty / stanowisko do resuscytacji PANDA IRES Warmer | GE Medical Systems | 2021 | PBWA 70561 | 1
21 | Inkubator zamknięty Giraffe (wraz z lampą do fototerapii Lullaby LED oraz wagą) | GE Medical Systems | 2013 | HDHS50435 | 1
22 | Inkubator Giraffe Incubator Carestation | Datex Ohmeda | 2021 | TAAA70584 | 1
23 | Inkubator Giraffe Incubator Carestation | Datex Ohmeda | 2021 | TAAA70582 | 1
24 | Inkubator Giraffe Incubator Carestation | Datex Ohmeda | 2021 | TAAA70698 | 1
25 | Respirator Carescape R860 | GE Medical Systems | 2021 | WBRA 00914 | 1
26 | Respirator Carescape R860 | GE Medical Systems | 2021 | WBRA 00918 | 1
27 | Respirator Carescape R860 | GE Medical Systems | 2021 | WBRZ 03003 | 1
28 | Respirator Carescape R860 | GE Medical Systems | 2021 | WBRA 00921 | 1
29 | Respirator Carescape R860 | GE Medical Systems | 2021 | WBRA 00915 | 1
30 | Respirator Carescape R860 | GE Medical Systems | 2021 | WBRA 00916 | 1
31 | Respirator Carescape R860 | GE Medical Systems | 2021 | WBRA 00912 | 1
32 | Respirator Carescape R860 | GE Medical Systems | 2021 | WBRA 00917 | 1
33 | Respirator Carescape R860 | GE Medical Systems | 2021 | WBRA 00929 | 1
34 | Respirator Carescape R860 | GE Medical Systems | 2021 | WBRA 00911 | 1
35 | Respirator Carescape R860 | GE Medical Systems | 2021 | WBRA 00923 | 1
36 | Respirator Carescape R860 | GE Medical Systems | 2021 | CBRZ07518 | 1
37 | Respirator Carescape R860 | GE Medical Systems | 2021 | CBRZ07516 | 1
38 | Respirator Carescape R860 | GE Medical Systems | 2021 | WBRA 00925 | 1
39 | Respirator Carescape R860 | GE Medical Systems | 2021 | WBRA 00926 | 1
40 | Respirator Carescape R860 | GE Medical Systems | 2021 | CBRZ07514 | 1
41 | Respirator Carescape R860 | GE Medical Systems | 2021 | WBRA 00922 | 1
42 | Respirator Carescape R860 | GE Medical Systems | 2021 | CBRZ07521 | 1
43 | Respirator Carescape R860 | GE Medical Systems | 2021 | CBRZ84862 | 1
44 | Bieżnia T-2100-ST TREADMILL z systemem Cardiosoft | GE Medical Systems | 2021 | GEDC-4769 | 1
45 | Aparat EKG MAC 600 | GE Medical Systems | 2021 | SS521220101PA | 1
46 | Aparat EKG MAC 600 | GE Medical Systems | 2021 | SS521230104PA | 1
47 | Aparat EKG MAC 600 | GE Medical Systems | 2021 | SS521230007PA | 1
48 | Aparat EKG MAC 600 | GE Medical Systems | 2021 | SS521220095PA | 1
49 | Aparat EKG MAC 600 | GE Medical Systems | 2021 | SS521230014PA | 1
50 | Aparat EKG MAC 600 | GE Medical Systems | 2021 | SS521220094PA | 1
51 | Aparat EKG MAC 600 | GE Medical Systems | 2021 | SS521230114PA | 1
52 | Aparat EKG MAC 600 | GE Medical Systems | 2021 | SS521230024PA | 1
53 | Aparat EKG MAC 600 | GE Medical Systems | 2021 | SS521230025PA | 1
54 | Aparat EKG MAC 600 | GE Medical Systems | 2021 | SS521230026PA | 1
55 | Aparat EKG MAC 600 | GE Medical Systems | 2021 | SS521220086PA | 1
56 | Aparat EKG MAC 600 | GE Medical Systems | 2021 | SS521220132PA | 1
57 | Aparat EKG MAC 600 | GE Medical Systems | 2021 | SS521230029PA | 1
58 | Aparat EKG MAC 600 | GE Medical Systems | 2021 | SS521230107PA | 1
59 | Rejestrator Holter TONOPORT VI | GE Medical Systems | 2021 | TONO21455 | 1
60 | Rejestrator Holter TONOPORT VI | GE Medical Systems | 2021 | TONO21371 | 1
61 | Rejestrator Holter TONOPORT VI | GE Medical Systems | 2021 | TONO21370 | 1
62 | System komputerowy MUSE (oprogramowanie do zarządzania danymi kardiologicznymi) | GE Medical Systems | 2021 |  | 1
63 | Monitor funkcji życiowych S/5 FM | GE Medical Systems | 2010 | 6670454 | 1
64 | Monitor funkcji życiowych S/5 FM (z modułem kapnograficznym) | GE Medical Systems | 2006 | 6141896 | 1
65 | Monitor funkcji życiowych S/5 FM (z modułem kapnograficznym) | GE Medical Systems | 2006 | 6144391 | 1
66 | Monitor funkcji życiowych S/5 FM | GE Medical Systems | 2006 | 6141892 | 1
67 | Monitor funkcji życiowych S/5 FM (z modułem kapnograficznym) | GE Medical Systems | 2009 | 6553901 | 1
68 | Monitor funkcji życiowych S/5 FM (z modułem kapnograficznym) | GE Medical Systems | 2009 | 6527631 | 1
69 | Monitor funkcji życiowych B30 | GE Medical Systems | 2010 | SF310331333WA | 1
70 | Lampa do fototerapii Lullaby LED PT | GE Medical Systems | 2012 | SGT12280933PA | 1
71 | Lampa do fototerapii Lullaby LED PT | GE Medical Systems | 2012 | SGT12280934PA | 1
72 | Lampa do fototerapii łóżeczkowa Biliblanket | GE Medical Systems | 2012 | HDKR50045 | 1
73 | Lampa do fototerapii łóżeczkowa Biliblanket | GE Medical Systems | 2012 | HDKR50046 | 1
WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA OGÓŁEM (cena oferty)
* całkowita wartość netto/brutto - zawiera zryczałtowane koszty robocizny przeglądów okresowych, koszty dojazdów, koszty diet, koszty części eksploatacyjnych koniecznych do wymiany podczas wykonania rocznego przeglądu technicznego, których wymiana przewidziana jest w dokumentacji technicznej urządzenia, koszty napraw w okresie 12 miesięcy obowiązywania umowy.
Cena ta nie uwzględnia kosztów zakupu ewentualnych części zamiennych podlegających wymianie.
Zakres czynności konserwacyjnych:
Wymagane przeglądy odbywają się zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z Zamawiającym, zakończone wpisem do paszportów technicznych oraz w raporcie serwisowym. Wpis do paszportu i w raporcie serwisowym musi zawierać : datę wykonania czynności, nazwisko serwisanta (pieczątka imienna) lub nazwę firmę (pieczątka firmowa), opis wykonanych czynności, wyniki czynności, uwagi oraz termin następnej konserwacji – przeglądu.
Konserwacja polega na sprawdzeniu sprawności aparatury, regulacji, usuwaniu drobnych usterek, kontroli jakości, kontroli bezpieczeństwa użytkowania, wymianie niezbędnych wymaganych przez producenta sprzętu, części/materiałów eksploatacyjnych
W każdej sytuacji wymagany jest wpis do paszportu lub na formularzy wykonanych czynności oraz protokół przeglądu lub naprawy.

## Pakiet 3
Formularz cenowy - załącznik nr 3 do SWZ, załącznik nr 1 do Umowy
w przedmiocie:
USŁUGI PRZEGLĄDÓW – KONSERWACJI ORAZ NAPRAW SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ
Pakiet nr 3
L.p. | Nazwa aparatu, typ | Producent | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w okresie 12 miesięcy | Cena jednostkowa netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących¹ | Wartość netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących2 | VAT (%) | Wartość brutto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących3
1 | Rezonans magnetyczny MAGNETOM VIDA nr ser.176206 (w zestawie z : - system obrazowania Siemens syngo via, - serwer aplikacyjny syngoVia, - cewki, - pozycjoner, - zestaw fantomów) | SIEMENS | 1 | 2
WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA OGÓŁEM (cena oferty)
Zakres czynności konserwacyjnych:
Wymagane przeglądy odbywają się po wcześniejszym zgłoszeniu użytkownika, zakończone wpisem do paszportu technicznego. Wpis do paszportu musi zawierać : datę wykonania czynności, nazwisko serwisanta (pieczątka imienna) lub nazwę firmę (pieczątka firmowa), opis wykonanych czynności, wyniki czynności, uwagi oraz dokładny termin następnej konserwacji – przeglądu (dzień-miesiąc-rok).
Konserwacja polega na sprawdzeniu sprawności aparatury, regulacji, kalibracji, kontroli zużycia części ruchomych, kontroli integralności oprogramowania, aktualizację oprogramowania, sprawdzenie jakości obrazu, usuwaniu drobnych usterek, kontroli bezpieczeństwa użytkowania. Przegląd rezonansu obejmuje wykonanie czynności przeglądowo-konserwacyjnych wszystkich elementów aparatu wchodzących w skład zestawu
W razie kosztownej naprawy wymagane jest uzyskanie akceptacji kosztów od Zamawiającego.
W każdej sytuacji wymagany jest wpis do paszportu oraz protokół przeglądu lub naprawy.
Cena ta nie uwzględnia kosztów zakupu części zamiennych podlegających wymianie.
Zaoferowana cena za usługi konserwacji (czynności przeglądowo-konserwujących), a także ewentualnych zleconych napraw w ramach roboczogodziny uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją umowy, w tym m.in. koszty dojazdów.
¹ Cena jednostkowa netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących to koszt jednorazowych czynności przeglądowo-konserwujących dotyczących jednego urządzenia wraz z wymianą części eksploatacyjnych koniecznych do wymiany podczas wykonania rocznego przeglądu technicznego, których wymiana przewidziana jest w dokumentacji technicznej urządzenia
² Wartość netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących to całkowity koszt tych czynności bez podatku VAT dla wszystkich urządzeń i planowanej liczby przeglądów.
3 Wartość brutto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących to całkowity koszt tych czynności przewidziany dla wszystkich urządzeń i planowanej liczby przeglądów.

## Pakiet 4-15
ZMIANA Formularz cenowy - załącznik nr 3 do SWZ, załącznik nr 1 do Umowy
w przedmiocie:
USŁUGI PRZEGLĄDÓW – KONSERWACJI ORAZ NAPRAW SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ
Pakiet nr 4
L.p. | Nazwa aparatu, typ |  | Producent | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w okresie 12 miesięcy | Cena jednostkowa netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących¹ | Wartość netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących2 | VAT (%) | Wartość brutto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących3
1 | Aparat do znieczulania LEON PLUS NEO (wraz z kardiomonitorem Lifescope, modułem transportowym i monitorem) |  | Heinen + Lowenstein | 1 | 1
WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA OGÓŁEM (cena oferty)
Zakres czynności konserwacyjnych:
Wymagane przeglądy odbywają się po wcześniejszym zgłoszeniu użytkownika, zakończone wpisem do paszportów technicznych lub na formularzu wykonanych czynności (jeśli brak paszportu). Wpis do paszportu lub na formularzu musi zawierać : datę wykonania czynności, nazwisko serwisanta (pieczątka imienna) lub nazwę firmę (pieczątka firmowa), opis wykonanych czynności, wyniki czynności, uwagi oraz dokładny termin następnej konserwacji – przeglądu (dzień-miesiąc-rok).
Konserwacja polega na sprawdzeniu sprawności aparatury, regulacji, usuwaniu drobnych usterek, kontroli jakości, kontroli bezpieczeństwa użytkowania. Przegląd aparatu do znieczulenia, obejmuje wykonanie czynności przeglądowo-konserwacyjne wszystkich elementów aparatu, tj. monitorów, modułów, parowników i innych elementów wchodzących w skład zestawu
W razie kosztownej naprawy wymagane jest uzyskanie akceptacji kosztów od Zamawiającego.
W każdej sytuacji wymagany jest wpis do paszportu lub na formularzy wykonanych czynności oraz protokół przeglądu lub naprawy.
Cena ta nie uwzględnia kosztów zakupu części zamiennych podlegających wymianie.
Zaoferowana cena za usługi konserwacji (czynności przeglądowo-konserwujących), a także ewentualnych zleconych napraw w ramach roboczogodziny uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją umowy, w tym m.in. koszty dojazdów.
¹ Cena jednostkowa netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących to koszt jednorazowych czynności przeglądowo-konserwujących dotyczących jednego urządzenia wraz z wymianą części eksploatacyjnych koniecznych do wymiany podczas wykonania rocznego przeglądu technicznego, których wymiana przewidziana jest w dokumentacji technicznej urządzenia
² Wartość netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących to całkowity koszt tych czynności bez podatku VAT dla wszystkich urządzeń i planowanej liczby przeglądów.
3 Wartość brutto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących to całkowity koszt tych czynności przewidziany dla wszystkich urządzeń i planowanej liczby przeglądów.
Formularz cenowy - załącznik nr 3 do SWZ, załącznik nr 1 do Umowy
w przedmiocie:
USŁUGI PRZEGLĄDÓW – KONSERWACJI ORAZ NAPRAW SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ
Pakiet nr 5
L.p. | Nazwa aparatu, typ |  | Producent | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w okresie 12 miesięcy | Cena jednostkowa netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących¹ | Wartość netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących2 | VAT (%) | Wartość brutto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących3
1 | Aparat do znieczulania MRI 508 (wraz z parownikiem PENLON SERVO) |  | Dameca | 1 | 1
WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA OGÓŁEM (cena oferty)
Zakres czynności konserwacyjnych:
Wymagane przeglądy odbywają się po wcześniejszym zgłoszeniu użytkownika, zakończone wpisem do paszportów technicznych lub na formularzu wykonanych czynności (jeśli brak paszportu). Wpis do paszportu lub na formularzu musi zawierać : datę wykonania czynności, nazwisko serwisanta (pieczątka imienna) lub nazwę firmę (pieczątka firmowa), opis wykonanych czynności, wyniki czynności, uwagi oraz dokładny termin następnej konserwacji – przeglądu (dzień-miesiąc-rok).
Konserwacja polega na sprawdzeniu sprawności aparatury, regulacji, usuwaniu drobnych usterek, kontroli jakości, kontroli bezpieczeństwa użytkowania. Przegląd aparatu do znieczulenia, obejmuje wykonanie czynności przeglądowo-konserwacyjne wszystkich elementów aparatu wchodzących w jego skład i wykonanie testu bezpieczeństwa elektrycznego
W razie kosztownej naprawy wymagane jest uzyskanie akceptacji kosztów od Zamawiającego.
W każdej sytuacji wymagany jest wpis do paszportu lub na formularzy wykonanych czynności oraz protokół przeglądu lub naprawy.
Cena ta nie uwzględnia kosztów zakupu części zamiennych podlegających wymianie.
Zaoferowana cena za usługi konserwacji (czynności przeglądowo-konserwujących), a także ewentualnych zleconych napraw w ramach roboczogodziny uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją umowy, w tym m.in. koszty dojazdów.
¹ Cena jednostkowa netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących to koszt jednorazowych czynności przeglądowo-konserwujących dotyczących jednego urządzenia wraz z wymianą części eksploatacyjnych koniecznych do wymiany podczas wykonania rocznego przeglądu technicznego, których wymiana przewidziana jest w dokumentacji technicznej urządzenia
² Wartość netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących to całkowity koszt tych czynności bez podatku VAT dla wszystkich urządzeń i planowanej liczby przeglądów.
3 Wartość brutto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących to całkowity koszt tych czynności przewidziany dla wszystkich urządzeń i planowanej liczby przeglądów.
Formularz cenowy - załącznik nr 3 do SWZ, załącznik nr 1 do Umowy
w przedmiocie:
USŁUGI PRZEGLĄDÓW – KONSERWACJI ORAZ NAPRAW SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ
Pakiet nr 6
L.p. | Nazwa aparatu, typ |  | Producent | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w okresie 12 miesięcy | Cena jednostkowa netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących¹ | Wartość netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących2 | VAT (%) | Wartość brutto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących3
1 | Respirator pneumatyczny Baby Pac B100 |  | Smith | 1 | 1
2 | Respirator pneumatyczny Venti Pac 200D |  | Smith | 1 | 1
3 | Respirator pneumatyczny paraPAC plus 310 |  | Smith | 1 | 1
WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA OGÓŁEM (cena oferty)
Zakres czynności konserwacyjnych:
Wymagane przeglądy odbywają się po wcześniejszym zgłoszeniu użytkownika, zakończone wpisem do paszportów technicznych lub na formularzu wykonanych czynności (jeśli brak paszportu). Wpis do paszportu lub na formularzu musi zawierać : datę wykonania czynności, nazwisko serwisanta (pieczątka imienna) lub nazwę firmę (pieczątka firmowa), opis wykonanych czynności, wyniki czynności, uwagi oraz dokładny termin następnej konserwacji – przeglądu (dzień-miesiąc-rok).
Konserwacja polega na sprawdzeniu sprawności aparatury, regulacji, usuwaniu drobnych usterek, kontroli jakości, kontroli bezpieczeństwa użytkowania. Przegląd respiratorów obejmuje również wymianę akumulatorów i pakietów serwisowych zgodnie z instrukcją i zaleceniami producenta sprzętu
W razie kosztownej naprawy wymagane jest uzyskanie akceptacji kosztów od Zamawiającego.
W każdej sytuacji wymagany jest wpis do paszportu lub na formularzy wykonanych czynności oraz protokół przeglądu lub naprawy.
Cena ta nie uwzględnia kosztów zakupu części zamiennych podlegających wymianie.
Zaoferowana cena za usługi konserwacji (czynności przeglądowo-konserwujących), a także ewentualnych zleconych napraw w ramach roboczogodziny uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją umowy, w tym m.in. koszty dojazdów.
¹ Cena jednostkowa netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących to koszt jednorazowych czynności przeglądowo-konserwujących dotyczących jednego urządzenia wraz z wymianą części eksploatacyjnych koniecznych do wymiany podczas wykonania rocznego przeglądu technicznego, których wymiana przewidziana jest w dokumentacji technicznej urządzenia
² Wartość netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących to całkowity koszt tych czynności bez podatku VAT dla wszystkich urządzeń i planowanej liczby przeglądów.
3 Wartość brutto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących to całkowity koszt tych czynności przewidziany dla wszystkich urządzeń i planowanej liczby przeglądów.
Formularz cenowy - załącznik nr 3 do SWZ, załącznik nr 1 do Umowy
w przedmiocie:
USŁUGI PRZEGLĄDÓW – KONSERWACJI ORAZ NAPRAW SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ
Pakiet nr 7
L.p. | Nazwa aparatu, typ |  | Producent | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w okresie 12 miesięcy | Cena jednostkowa netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących¹ | Wartość netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących2 | VAT (%) | Wartość brutto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących3
1 | Respirator noworodkowy SERVO-i |  | Maquet / Getinge | 2 | 1
WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA OGÓŁEM (cena oferty)
Zakres czynności konserwacyjnych:
Wymagane przeglądy odbywają się po wcześniejszym zgłoszeniu użytkownika, zakończone wpisem do paszportów technicznych lub na formularzu wykonanych czynności (jeśli brak paszportu). Wpis do paszportu lub na formularzu musi zawierać : datę wykonania czynności, nazwisko serwisanta (pieczątka imienna) lub nazwę firmę (pieczątka firmowa), opis wykonanych czynności, wyniki czynności, uwagi oraz dokładny termin następnej konserwacji – przeglądu (dzień-miesiąc-rok).
Konserwacja polega na sprawdzeniu sprawności aparatury, regulacji, usuwaniu drobnych usterek, kontroli jakości, kontroli bezpieczeństwa użytkowania. Przegląd respiratora obejmuje również wymianę akumulatorów i pakietów serwisowych zgodnie z instrukcją i zaleceniami producenta sprzętu
W razie kosztownej naprawy wymagane jest uzyskanie akceptacji kosztów od Zamawiającego.
W każdej sytuacji wymagany jest wpis do paszportu lub na formularzy wykonanych czynności oraz protokół przeglądu lub naprawy.
Cena ta nie uwzględnia kosztów zakupu części zamiennych podlegających wymianie.
Zaoferowana cena za usługi konserwacji (czynności przeglądowo-konserwujących), a także ewentualnych zleconych napraw w ramach roboczogodziny uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją umowy, w tym m.in. koszty dojazdów.
¹ Cena jednostkowa netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących to koszt jednorazowych czynności przeglądowo-konserwujących dotyczących jednego urządzenia wraz z wymianą części eksploatacyjnych koniecznych do wymiany podczas wykonania rocznego przeglądu technicznego, których wymiana przewidziana jest w dokumentacji technicznej urządzenia
² Wartość netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących to całkowity koszt tych czynności bez podatku VAT dla wszystkich urządzeń i planowanej liczby przeglądów.
3 Wartość brutto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących to całkowity koszt tych czynności przewidziany dla wszystkich urządzeń i planowanej liczby przeglądów.
Formularz cenowy - załącznik nr 3 do SWZ, załącznik nr 1 do Umowy
w przedmiocie:
USŁUGI PRZEGLĄDÓW – KONSERWACJI ORAZ NAPRAW SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ
Pakiet nr 8
L.p. | Nazwa aparatu, typ |  | Producent | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w okresie 12 miesięcy | Cena jednostkowa netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących¹ | Wartość netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących2 | VAT (%) | Wartość brutto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących3
1 | Stanowisko do nieinwazyjnego wspomagania oddychania noworodka Infant Flow |  | Viasys Jaeger | 1 | 1
2 | Stanowisko do nieinwazyjnego wspomagania oddychania noworodka VAPOTHERM PRECISION |  | Vapotherm | 2 | 1
3 | Inkubator ATOM V-2100 BHL |  | ATOM | 1 | 1
4 | Inkubator ATOM 2100G typ A (wraz z lampą do fototerapii, pulsoksymetrem Respironix i oxymetrem) |  | ATOM | 1 | 1
5 | Inkubator ATOM V-2100G HL |  | ATOM | 1 | 1
6 | Inkubator hybrydowy ATOM DUAL INCU (z wagą, pulsoksymetrem Masimo) |  | ATOM | 1 | 1
7 | Aparat do nieinwazyjnego wspomagania oddychania metodą wysokich przepływów PRECISION FLOW |  | Vapotherm | 7 | 1
8 | Stanowisko do nieinwazyjnego wspomagania oddychania noworodka ATOM V-2100 |  | ATOM | 1 | 1
9 | Stanowisko do resuscytacji noworodków ATOM Sunflower Warmer (wraz z wagą, resuscytatorem, pulsoksymetrem, lampą) |  | ATOM | 1 | 1
10 | Zestaw do nieinwazyjnego wspomagania oddechu u noworodków metodą nCPAP WILAFlow Elite (z nawilżaczem) |  | WILAMED | 3 | 1
WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA OGÓŁEM (cena oferty)
Zakres czynności konserwacyjnych:
Wymagane przeglądy odbywają się po wcześniejszym zgłoszeniu użytkownika, zakończone wpisem do paszportów technicznych lub na formularzu wykonanych czynności (jeśli brak paszportu). Wpis do paszportu lub na formularzu musi zawierać : datę wykonania czynności, nazwisko serwisanta (pieczątka imienna) lub nazwę firmę (pieczątka firmowa), opis wykonanych czynności, wyniki czynności, uwagi oraz dokładny termin następnej konserwacji – przeglądu (dzień-miesiąc-rok).
Konserwacja polega na sprawdzeniu sprawności aparatury, regulacji, usuwaniu drobnych usterek, kontroli jakości, kontroli bezpieczeństwa użytkowania. Przegląd aparatury zawartej w pakiecie 7 obejmuje również wymianę akumulatorów i pakietów serwisowych jeśli ich wymiana jest wymagana zgodnie z instrukcją i zaleceniami producenta sprzętu.
W razie kosztownej naprawy wymagane jest uzyskanie akceptacji kosztów od Zamawiającego.
W każdej sytuacji wymagany jest wpis do paszportu lub na formularzy wykonanych czynności oraz protokół przeglądu lub naprawy.
1. W przypadku konieczności wykonania napraw wykraczających poza zakres konserwacji ww. sprzętu, jeżeli Zamawiający zleci nam wykonanie naprawy, zobowiązujemy się do jej realizacji w cenie ..................... zł netto (słownie: ...............................) za roboczogodzinę, plus podatek VAT ..... %, co stanowi cenę ............................. zł brutto.
Cena ta nie uwzględnia kosztów zakupu części zamiennych podlegających wymianie.
Zaoferowana cena za usługi konserwacji (czynności przeglądowo-konserwujących), a także ewentualnych zleconych napraw w ramach roboczogodziny uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją umowy, w tym m.in. koszty dojazdów.
¹ Cena jednostkowa netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących to koszt jednorazowych czynności przeglądowo-konserwujących dotyczących jednego urządzenia wraz z wymianą części eksploatacyjnych koniecznych do wymiany podczas wykonania rocznego przeglądu technicznego, których wymiana przewidziana jest w dokumentacji technicznej urządzenia
² Wartość netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących to całkowity koszt tych czynności bez podatku VAT dla wszystkich urządzeń i planowanej liczby przeglądów.
3 Wartość brutto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących to całkowity koszt tych czynności przewidziany dla wszystkich urządzeń i planowanej liczby przeglądów.
Formularz cenowy - załącznik nr 3 do SWZ, załącznik nr 1 do Umowy
w przedmiocie:
USŁUGI PRZEGLĄDÓW – KONSERWACJI ORAZ NAPRAW SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ
Pakiet nr 9
L.p. | Nazwa aparatu, typ |  | Producent | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w okresie 12 miesięcy | Cena jednostkowa netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących¹ | Wartość netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących2 | VAT (%) | Wartość brutto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących3
1 | Respirator stacjonarno-transportowy Monnal T60 |  | Air Liquide Medical | 3 | 1
2 | Respirator Trilogy-Evo z turbiną |  | Philips | 1 | 1
3 | Respirator stacjonarny BENNETT NBP840 |  | Covidien | 2 | 1
4 | Urządzenie do ogrzewania pacjenta WarmTouch WT6000 |  | Covidien | 1 | 1
WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA OGÓŁEM (cena oferty)
Zakres czynności konserwacyjnych:
Wymagane przeglądy odbywają się po wcześniejszym zgłoszeniu użytkownika, zakończone wpisem do paszportów technicznych lub na formularzu wykonanych czynności (jeśli brak paszportu). Wpis do paszportu lub na formularzu musi zawierać : datę wykonania czynności, nazwisko serwisanta (pieczątka imienna) lub nazwę firmę (pieczątka firmowa), opis wykonanych czynności, wyniki czynności, uwagi oraz dokładny termin następnej konserwacji – przeglądu (dzień-miesiąc-rok).
Konserwacja polega na sprawdzeniu sprawności aparatury, regulacji, usuwaniu drobnych usterek, kontroli jakości, kontroli bezpieczeństwa użytkowania. Przegląd aparatury zawartej w pakiecie 7 obejmuje również wymianę akumulatorów i pakietów serwisowych jeśli ich wymiana jest wymagana zgodnie z instrukcją i zaleceniami producenta sprzętu.
W razie kosztownej naprawy wymagane jest uzyskanie akceptacji kosztów od Zamawiającego.
W każdej sytuacji wymagany jest wpis do paszportu lub na formularzy wykonanych czynności oraz protokół przeglądu lub naprawy.
Cena ta nie uwzględnia kosztów zakupu części zamiennych podlegających wymianie.
Zaoferowana cena za usługi konserwacji (czynności przeglądowo-konserwujących), a także ewentualnych zleconych napraw w ramach roboczogodziny uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją umowy, w tym m.in. koszty dojazdów.
Zoferowana cena za usługi konserwacji (czynności przeglądowo-konserwujących), a także ewentualnych zleconych napraw w ramach roboczogodziny uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją umowy, w tym m.in. koszty dojazdów.
¹ Cena jednostkowa netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących to koszt jednorazowych czynności przeglądowo-konserwujących dotyczących jednego urządzenia wraz z wymianą części eksploatacyjnych koniecznych do wymiany podczas wykonania rocznego przeglądu technicznego, których wymiana przewidziana jest w dokumentacji technicznej urządzenia
² Wartość netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących to całkowity koszt tych czynności bez podatku VAT dla wszystkich urządzeń i planowanej liczby przeglądów.
3 Wartość brutto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących to całkowity koszt tych czynności przewidziany dla wszystkich urządzeń i planowanej liczby przeglądów.
Formularz cenowy - załącznik nr 3 do SWZ, załącznik nr 1 do Umowy
w przedmiocie:
USŁUGI PRZEGLĄDÓW – KONSERWACJI ORAZ NAPRAW SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ
Pakiet nr 10
L.p. | Nazwa aparatu, typ |  | Producent | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w okresie 12 miesięcy | Cena jednostkowa netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących¹ | Wartość netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących2 | VAT (%) | Wartość brutto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących3
1 | Kabina audiometryczna Pro 45 SMAXI |  | PUMA | 1 | 1
2 | Kabina audiometryczna S40A |  | SIBELMED | 1 | 1
3 | Tympanometr laryngologiczny COMBI 4000M |  | Homoth | 1 | 1
4 | Unit laryngologiczny z mikroskopem FUTURENT III |  | ENTERMED | 2 | 1
WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA OGÓŁEM (cena oferty)
Zakres czynności konserwacyjnych:
Wymagane przeglądy odbywają się po wcześniejszym zgłoszeniu użytkownika, zakończone wpisem do paszportów technicznych lub na formularzu wykonanych czynności (jeśli brak paszportu). Wpis do paszportu lub na formularzu musi zawierać : datę wykonania czynności, nazwisko serwisanta (pieczątka imienna) lub nazwę firmę (pieczątka firmowa), opis wykonanych czynności, wyniki czynności, uwagi oraz dokładny termin następnej konserwacji – przeglądu (dzień-miesiąc-rok).
Konserwacja polega na sprawdzeniu sprawności aparatury, regulacji, usuwaniu drobnych usterek, kontroli jakości, kontroli bezpieczeństwa użytkowania. Przegląd aparatury zawartej w pakiecie nr 8 obejmuje wykonanie czynności przeglądowo-konserwacyjne wszystkich elementów aparatury, tj. monitorów, modułów, głowic i innych elementów wchodzących w skład danego zestawu
W razie kosztownej naprawy wymagane jest uzyskanie akceptacji kosztów od Zamawiającego.
W każdej sytuacji wymagany jest wpis do paszportu lub na formularzy wykonanych czynności oraz protokół przeglądu lub naprawy.
Cena ta nie uwzględnia kosztów zakupu części zamiennych podlegających wymianie.
Zaoferowana cena za usługi konserwacji (czynności przeglądowo-konserwujących), a także ewentualnych zleconych napraw w ramach roboczogodziny uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją umowy, w tym m.in. koszty dojazdów.
¹ Cena jednostkowa netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących to koszt jednorazowych czynności przeglądowo-konserwujących dotyczących jednego urządzenia wraz z wymianą części eksploatacyjnych koniecznych do wymiany podczas wykonania rocznego przeglądu technicznego, których wymiana przewidziana jest w dokumentacji technicznej urządzenia
² Wartość netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących to całkowity koszt tych czynności bez podatku VAT dla wszystkich urządzeń i planowanej liczby przeglądów.
3 Wartość brutto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących to całkowity koszt tych czynności przewidziany dla wszystkich urządzeń i planowanej liczby przeglądów.
Formularz cenowy - załącznik nr 3 do SWZ, załącznik nr 1 do Umowy
w przedmiocie:
USŁUGI PRZEGLĄDÓW – KONSERWACJI ORAZ NAPRAW SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ
Pakiet nr 11
L.p. | Nazwa aparatu, typ |  | Producent | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w okresie 12 miesięcy | Cena jednostkowa netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących¹ | Wartość netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących2 | VAT (%) | Wartość brutto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących3
1 | Laser medyczny chirurgiczny MediLas 8100 fibertom |  | Dornier MT | 1 | 1
WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA OGÓŁEM (cena oferty)
Zakres czynności konserwacyjnych:
Wymagane przeglądy odbywają się po wcześniejszym zgłoszeniu użytkownika, zakończone wpisem do paszportów technicznych lub na formularzu wykonanych czynności (jeśli brak paszportu). Wpis do paszportu lub na formularzu musi zawierać : datę wykonania czynności, nazwisko serwisanta (pieczątka imienna) lub nazwę firmę (pieczątka firmowa), opis wykonanych czynności, wyniki czynności, uwagi oraz dokładny termin następnej konserwacji – przeglądu (dzień-miesiąc-rok).
Konserwacja polega na sprawdzeniu sprawności aparatury, regulacji, usuwaniu drobnych usterek, kontroli jakości, kontroli bezpieczeństwa użytkowania. Przegląd obejmuje wykonanie czynności przeglądowo-konserwacyjnych wszystkich elementów lasera
W razie kosztownej naprawy wymagane jest uzyskanie akceptacji kosztów od Zamawiającego.
W każdej sytuacji wymagany jest wpis do paszportu lub na formularzy wykonanych czynności oraz protokół przeglądu lub naprawy.
Cena ta nie uwzględnia kosztów zakupu części zamiennych podlegających wymianie.
Zaoferowana cena za usługi konserwacji (czynności przeglądowo-konserwujących), a także ewentualnych zleconych napraw w ramach roboczogodziny uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją umowy, w tym m.in. koszty dojazdów.
¹ Cena jednostkowa netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących to koszt jednorazowych czynności przeglądowo-konserwujących dotyczących jednego urządzenia wraz z wymianą części eksploatacyjnych koniecznych do wymiany podczas wykonania rocznego przeglądu technicznego, których wymiana przewidziana jest w dokumentacji technicznej urządzenia
² Wartość netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących to całkowity koszt tych czynności bez podatku VAT dla wszystkich urządzeń i planowanej liczby przeglądów.
3 Wartość brutto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących to całkowity koszt tych czynności przewidziany dla wszystkich urządzeń i planowanej liczby przeglądów.
Formularz cenowy - załącznik nr 3 do SWZ, załącznik nr 1 do Umowy
w przedmiocie:
USŁUGI PRZEGLĄDÓW – KONSERWACJI ORAZ NAPRAW SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ
Pakiet nr 12
L.p. | Nazwa aparatu, typ |  | Producent | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w okresie 12 miesięcy | Cena jednostkowa netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących¹ | Wartość netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących2 | VAT (%) | Wartość brutto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących3
1 | Laser pulsakcyjno-barwnikowy VBEAM PERFECTA |  | Syneron-Candela | 1 | 1
WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA OGÓŁEM (cena oferty)
Zakres czynności konserwacyjnych:
Wymagane przeglądy odbywają się po wcześniejszym zgłoszeniu użytkownika, zakończone wpisem do paszportów technicznych lub na formularzu wykonanych czynności (jeśli brak paszportu). Wpis do paszportu lub na formularzu musi zawierać : datę wykonania czynności, nazwisko serwisanta (pieczątka imienna) lub nazwę firmę (pieczątka firmowa), opis wykonanych czynności, wyniki czynności, uwagi oraz dokładny termin następnej konserwacji – przeglądu (dzień-miesiąc-rok).
Konserwacja polega na sprawdzeniu sprawności aparatury, regulacji, usuwaniu drobnych usterek, kontroli jakości, kontroli bezpieczeństwa użytkowania. Przegląd obejmuje wykonanie czynności przeglądowo-konserwacyjnych wszystkich elementów lasera
W razie kosztownej naprawy wymagane jest uzyskanie akceptacji kosztów od Zamawiającego.
W każdej sytuacji wymagany jest wpis do paszportu lub na formularzy wykonanych czynności oraz protokół przeglądu lub naprawy.
Cena ta nie uwzględnia kosztów zakupu części zamiennych podlegających wymianie.
Zaoferowana cena za usługi konserwacji (czynności przeglądowo-konserwujących), a także ewentualnych zleconych napraw w ramach roboczogodziny uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją umowy, w tym m.in. koszty dojazdów.
¹ Cena jednostkowa netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących to koszt jednorazowych czynności przeglądowo-konserwujących dotyczących jednego urządzenia wraz z wymianą części eksploatacyjnych koniecznych do wymiany podczas wykonania rocznego przeglądu technicznego, których wymiana przewidziana jest w dokumentacji technicznej urządzenia
² Wartość netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących to całkowity koszt tych czynności bez podatku VAT dla wszystkich urządzeń i planowanej liczby przeglądów.
3 Wartość brutto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących to całkowity koszt tych czynności przewidziany dla wszystkich urządzeń i planowanej liczby przeglądów.
Formularz cenowy - załącznik nr 3 do SWZ, załącznik nr 1 do Umowy
w przedmiocie:
USŁUGI PRZEGLĄDÓW – KONSERWACJI ORAZ NAPRAW SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ
Pakiet nr 13
L.p. | Nazwa aparatu, typ |  | Producent | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w okresie 12 miesięcy | Cena jednostkowa netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących¹ | Wartość netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących2 | VAT (%) | Wartość brutto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących3
1 | Urządzenie do hydrochirurgicznego opracowywania ran Versajet II |  | Smith & Nephew | 1 | 1
WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA OGÓŁEM (cena oferty)
Zakres czynności konserwacyjnych:
Wymagane przeglądy odbywają się po wcześniejszym zgłoszeniu użytkownika, zakończone wpisem do paszportów technicznych lub na formularzu wykonanych czynności (jeśli brak paszportu). Wpis do paszportu lub na formularzu musi zawierać : datę wykonania czynności, nazwisko serwisanta (pieczątka imienna) lub nazwę firmę (pieczątka firmowa), opis wykonanych czynności, wyniki czynności, uwagi oraz dokładny termin następnej konserwacji – przeglądu (dzień-miesiąc-rok).
Konserwacja polega na sprawdzeniu sprawności aparatury, regulacji, usuwaniu drobnych usterek, kontroli jakości, kontroli bezpieczeństwa użytkowania. Przegląd obejmuje wykonanie czynności przeglądowo-konserwacyjnych wszystkich elementów urządzenia
W razie kosztownej naprawy wymagane jest uzyskanie akceptacji kosztów od Zamawiającego.
W każdej sytuacji wymagany jest wpis do paszportu lub na formularzy wykonanych czynności oraz protokół przeglądu lub naprawy.
Cena ta nie uwzględnia kosztów zakupu części zamiennych podlegających wymianie.
Zaoferowana cena za usługi konserwacji (czynności przeglądowo-konserwujących), a także ewentualnych zleconych napraw w ramach roboczogodziny uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją umowy, w tym m.in. koszty dojazdów.
¹ Cena jednostkowa netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących to koszt jednorazowych czynności przeglądowo-konserwujących dotyczących jednego urządzenia wraz z wymianą części eksploatacyjnych koniecznych do wymiany podczas wykonania rocznego przeglądu technicznego, których wymiana przewidziana jest w dokumentacji technicznej urządzenia
² Wartość netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących to całkowity koszt tych czynności bez podatku VAT dla wszystkich urządzeń i planowanej liczby przeglądów.
3 Wartość brutto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących to całkowity koszt tych czynności przewidziany dla wszystkich urządzeń i planowanej liczby przeglądów.
Formularz cenowy - załącznik nr 3 do SWZ, załącznik nr 1 do Umowy
w przedmiocie:
USŁUGI PRZEGLĄDÓW – KONSERWACJI ORAZ NAPRAW SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ
Pakiet nr 14
L.p. | Nazwa aparatu, typ |  | Producent | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w okresie 12 miesięcy | Cena jednostkowa netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących¹ | Wartość netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących2 | VAT (%) | Wartość brutto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących3
1 | Urządzenie do opracowywania mikrografów MEEK MICROGRAF |  | Humeca | 1 | 1
WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA OGÓŁEM (cena oferty)
Zakres czynności konserwacyjnych:
Wymagane przeglądy odbywają się po wcześniejszym zgłoszeniu użytkownika, zakończone wpisem do paszportów technicznych lub na formularzu wykonanych czynności (jeśli brak paszportu). Wpis do paszportu lub na formularzu musi zawierać : datę wykonania czynności, nazwisko serwisanta (pieczątka imienna) lub nazwę firmę (pieczątka firmowa), opis wykonanych czynności, wyniki czynności, uwagi oraz dokładny termin następnej konserwacji – przeglądu (dzień-miesiąc-rok).
Konserwacja polega na sprawdzeniu sprawności aparatury, regulacji, usuwaniu drobnych usterek, kontroli jakości, kontroli bezpieczeństwa użytkowania. Przegląd obejmuje wykonanie czynności przeglądowo-konserwacyjnych wszystkich elementów urządzenia
W razie kosztownej naprawy wymagane jest uzyskanie akceptacji kosztów od Zamawiającego.
W każdej sytuacji wymagany jest wpis do paszportu lub na formularzy wykonanych czynności oraz protokół przeglądu lub naprawy.
Cena ta nie uwzględnia kosztów zakupu części zamiennych podlegających wymianie.
Zaoferowana cena za usługi konserwacji (czynności przeglądowo-konserwujących), a także ewentualnych zleconych napraw w ramach roboczogodziny uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją umowy, w tym m.in. koszty dojazdów.
¹ Cena jednostkowa netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących to koszt jednorazowych czynności przeglądowo-konserwujących dotyczących jednego urządzenia wraz z wymianą części eksploatacyjnych koniecznych do wymiany podczas wykonania rocznego przeglądu technicznego, których wymiana przewidziana jest w dokumentacji technicznej urządzenia
² Wartość netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących to całkowity koszt tych czynności bez podatku VAT dla wszystkich urządzeń i planowanej liczby przeglądów.
3 Wartość brutto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących to całkowity koszt tych czynności przewidziany dla wszystkich urządzeń i planowanej liczby przeglądów.
Formularz cenowy - załącznik nr 3 do SWZ, załącznik nr 1 do Umowy
w przedmiocie:
USŁUGI PRZEGLĄDÓW – KONSERWACJI ORAZ NAPRAW SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ
Pakiet nr 15
L.p. | Nazwa aparatu, typ | Nr seryjny | Producent | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w okresie 12 miesięcy | Cena jednostkowa netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących¹ | Wartość netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących2 | VAT (%) | Wartość brutto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących3
1 | Duodenoskop pediatryczny TJF-Q190V | 2124524 | OLYMPUS | 1 | 1
2 | Videogastroskop GIF-1100 EVIS X1 | 2000638 | OLYMPUS | 1 | 1
3 | Videogastroskop GIF-1100 EVIS X2 | 2000492 | OLYMPUS | 1 | 1
4 | Videogastroskop GIF-1100 EVIS X3 | 2000485 | OLYMPUS | 1 | 1
5 | Videogastroskop pediatryczny GIF-H190N EVIS EXTRA III | 2102495 | OLYMPUS | 1 | 1
6 | Videogastroskop pediatryczny GIF-H190N EVIS EXTRA III | 2102493 | OLYMPUS | 1 | 1
7 | Videogastroskop pediatryczny GIF-H190N EVIS EXTRA III | 2102501 | OLYMPUS | 1 | 1
8 | Videokolonoskop CF-H190L HDTV | 2144223 | OLYMPUS | 1 | 1
9 | Videokolonoskop PCF-H190L | 2149890 | OLYMPUS | 1 | 1
10 | Procesor video CV-1500 PAL W/O POWERCORD (EU) | 7145888 | OLYMPUS | 1 | 1
11 | Procesor video CV-1500 Procesor wideo EVIS X1 | 7023378 | OLYMPUS | 1 | 1
12 | Procesor video CV-1500 Procesor wideo EVIS X1 | 7023537 | OLYMPUS | 1 | 1
13 | Procesor video CV-1500 Procesor wideo EVIS X1 | 7023584 | OLYMPUS | 1 | 1
14 | Procesor video CV-1500 Procesor wideo EVIS X1 | 7023698 | OLYMPUS | 1 | 1
15 | Ssak endoskopowy KV-6 | 1910702 | OLYMPUS | 1 | 1
16 | Ssak endoskopowy KV-6 | 1910704 | OLYMPUS | 1 | 1
17 | Ssak endoskopowy KV-6 | 1910727 | OLYMPUS | 1 | 1
18 | Ssak endoskopowy KV-6 | 1910758 | OLYMPUS | 1 | 1
19 | Ssak endoskopowy KV-6 | 1923571 | OLYMPUS | 1 | 1
20 | Monitor medyczny OEV321UH MONITOR | 7013641 | OLYMPUS | 1 | 1
21 | Monitor medyczny OEV321UH MONITOR | 7013644 | OLYMPUS | 1 | 1
22 | Monitor medyczny OEV321UH MONITOR | 7013645 | OLYMPUS | 1 | 1
23 | Monitor medyczny OEV321UH MONITOR | 7013776 | OLYMPUS | 1 | 1
24 | Monitor medyczny OEV321UH MONITOR | 7121778 | OLYMPUS | 1 | 1
25 | Pompa płucząca OFP-2 | 22130196 | OLYMPUS | 1 | 1
26 | Pompa płucząca OFP-2 | 22032857 | OLYMPUS | 1 | 1
27 | Pompa płucząca OFP-2 | 22032859 | OLYMPUS | 1 | 1
28 | Pompa płucząca OFP-2 | 22032860 | OLYMPUS | 1 | 1
29 | Pompa płucząca OFP-2 | 22032865 | OLYMPUS | 1 | 1
30 | Urządzenie do regulacji CO2 | 7054662 | OLYMPUS | 1 | 1
31 | Urządzenie do regulacji CO2 | 7054652 | OLYMPUS | 1 | 1
32 | Urządzenie do regulacji CO2 | 7054646 | OLYMPUS | 1 | 1
33 | Urządzenie do regulacji CO2 | 7054651 | OLYMPUS | 1 | 1
34 | Wózek medyczny z transformatorem WM-NP3 Mobile Workst | 22110358 | OLYMPUS | 1 | 1
35 | Wózek medyczny z transformatorem WM-NP3 Mobile Workst | 22128269 | OLYMPUS | 1 | 1
36 | Wózek medyczny z transformatorem WM-NP3 Mobile Workst | 22110398 | OLYMPUS | 1 | 1
37 | Wózek medyczny z transformatorem WM-NP3 Mobile Workst | 22110402 | OLYMPUS | 1 | 1
38 | Wózek medyczny z transformatorem WM-NP3 Mobile Workst | 22110395 | OLYMPUS | 1 | 1
39 | Myjka - dezynfektor do endoskopów ETD4 PAA | 21132497 | OLYMPUS | 1 | 1
40 | Myjka - dezynfektor do endoskopów ETD4 PAA | 21132552 | OLYMPUS | 1 | 1
41 | Endoskan 2PL z drukarką | 1527 | OLYMPUS | 1 | 1
42 | Endoskan 2PL z drukarką | 1521 | OLYMPUS | 1 | 1
43 | Szafa do przechowywania endoskopów z systemem nadciśnienia EDC PLUS D | NG821039 | OLYMPUS | 1 | 1
44 | Szafa do przechowywania endoskopów z systemem nadciśnienia EDC PLUS D | NG821058 | OLYMPUS | 1 | 1
45 | Tester szczelności MU-1 | 7173664 | OLYMPUS | 1 | 1
46 | Opieka nad systemem informatycznym do nadzoru nad aparaturą Olympus (serwer Endobase III + licencja podstawowa + 3 licencje dodatkowe) | EWAF003412 (4247501761, 4247512462, 4247512486, 4247512488) | OLYMPUS | 1 | 1
47 | Cystoskop giętki | 7283125 | OLYMPUS | 1 | 1
48 | Cystoskop giętki | 7283110 | OLYMPUS | 1 | 1
49 | Cystoskop giętki | 7283741 | OLYMPUS | 1 | 1
50 | Cystoskop giętki | 7283742 | OLYMPUS | 1 | 1
51 | Cystoskop giętki | 7283103 | OLYMPUS | 1 | 1
52 | Cystoskop giętki | 7283114 | OLYMPUS | 1 | 1
53 | Cystoskop giętki | 7283118 | OLYMPUS | 1 | 1
54 | Cystoskop giętki | 7283187 | OLYMPUS | 1 | 1
55 | Cystoskop giętki | 7283113 | OLYMPUS | 1 | 1
56 | Cystoskop giętki | 7283674 | OLYMPUS | 1 | 1
57 | Ureterorenoskop URF-P7 | 2002288 | OLYMPUS | 1 | 1
58 | Ureterorenoskop URF-P7 | 2002943 | OLYMPUS | 1 | 1
59 | Ureterorenoskop URF-P7 | 2002892 | OLYMPUS | 1 | 1
WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA OGÓŁEM (cena oferty)
Zakres czynności konserwacyjnych:
Wymagane przeglądy odbywają się po wcześniejszym zgłoszeniu użytkownika, zakończone wpisem do paszportów technicznych lub na formularzu wykonanych czynności (jeśli brak paszportu). Wpis do paszportu lub na formularzu musi zawierać : datę wykonania czynności, nazwisko serwisanta (pieczątka imienna) lub nazwę firmę (pieczątka firmowa), opis wykonanych czynności, wyniki czynności, uwagi oraz dokładny termin następnej konserwacji – przeglądu (dzień-miesiąc-rok).
Konserwacja polega na sprawdzeniu sprawności aparatury, regulacji, usuwaniu drobnych usterek, kontroli jakości, kontroli bezpieczeństwa użytkowania. Przegląd obejmuje wykonanie czynności przeglądowo-konserwacyjnych wszystkich elementów aparatury
W razie kosztownej naprawy wymagane jest uzyskanie akceptacji kosztów od Zamawiającego.
W każdej sytuacji wymagany jest wpis do paszportu lub na formularzy wykonanych czynności oraz protokół przeglądu lub naprawy.
Cena ta nie uwzględnia kosztów zakupu części zamiennych podlegających wymianie.
Zaoferowana cena za usługi konserwacji (czynności przeglądowo-konserwujących), a także ewentualnych zleconych napraw w ramach roboczogodziny uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją umowy, w tym m.in. koszty dojazdów.
¹ Cena jednostkowa netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących to koszt jednorazowych czynności przeglądowo-konserwujących dotyczących jednego urządzenia wraz z wymianą części eksploatacyjnych koniecznych do wymiany podczas wykonania rocznego przeglądu technicznego, których wymiana przewidziana jest w dokumentacji technicznej urządzenia
² Wartość netto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących to całkowity koszt tych czynności bez podatku VAT dla wszystkich urządzeń i planowanej liczby przeglądów.
3 Wartość brutto za wykonanie czynności przeglądowo-konserwujących to całkowity koszt tych czynności przewidziany dla wszystkich urządzeń i planowanej liczby przeglądów.