Kraków dnia: 2025-03-28

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: DE-dzp.272-160/25

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 1 – ZMIANY SWZ 1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp pn. ”dostawa materiałów, które stanowią nagrody w konkursie plastycznym zwanym Maratonem, realizowanym w ramach projektu LIFE Mercury Free - DE-dzp.272-160/25” – znak sprawy DE-dzp.272-160/25.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j. ze zm.) udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Treść zapytań i odpowiedzi brzmi następująco:

Teleskop (3 sztuki): nagroda indywidualna - 1 miejsce

Prosimy o doprecyzowanie, jaki system optyczny ma posiadać tuba optyczna będąca przedmiotem dostawy.

Odpowiedź: Tuba optyczna ma posiadać system optyczny Newton lub równoważny

W przedmiocie zamówienia Zamawiający wymaga nasadki kątowa 1,25". Taki zapis wyklucza teleskopy w systemie Newtona.

Odpowiedź: Nasadka kątowa 1,25" nie jest wymagana przez Zamawiającego

Czy Zamawiający dopuści zamiast "szukacza laserowego z przesuwną podstawą - szukacz optyczny o parametrach 6x30. Jeżeli nie, prosimy o doprecyzowanie co Zamawiający rozumienie przez szukacz laserowego z przesuwną podstawą.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza szukacz optyczny o parametrach 6x30

Czy Zamawiający dopuści zamiast statywu fotograficznego z gwintem 1/4'' - statyw aluminiowy z głowicą paralaktyczną pasującą mocowaniami do tuby optycznej. Statywy fotograficzne ze względu na niski udźwig i brak odpowiedniego mocowania tuby optycznej do statywu nie nadają się do zastosowania ich w astronomii. Odpowiednim zastosowaniem są montaże astronomiczne paralaktyczne, które posiadają odpowiedni udźwig i standard mocowania.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza statyw aluminiowy z głowicą paralaktyczną pasującą mocowaniami do tuby optycznej

Zmiany w SWZ w związku z powyższymi pytaniami:

Obecny zapis w SWZ:

tubus z układem optycznym, szukacz laserowy z przesuwną podstawą, nasadka kątowa 1,25'', okulary 25mm i 10mm, apertura min. 130 mm, ogniskowa min. 750 mm, światłosiła min. f/5, rozdzielczość min. 0,95, wielkość graniczna min. 11,8 mag, zdolność skupiania światła min. 210, max. sensowne powiększenie 204, statyw fotograficzny z gwintem 1/4''

Zapis zmieniony w SWZ:

tubus z układem optycznym, system optyczny Newton lub równoważny, szukacz optyczny o parametrach 6x30, okulary 25mm i 10mm, apertura min. 130 mm, ogniskowa min. 750 mm, światłosiła min. f/5, rozdzielczość min. 0,95, wielkość graniczna min. 11,8 mag, zdolność skupiania światła min. 210, max. sensowne powiększenie 204, statyw aluminiowy z głowicą paralaktyczną pasującą mocowaniami do tuby optycznej

Mikroskop (1 sztuka) - nagroda dla szkół oraz placówek - 2 miejsce

Czy Zamawiający pisząc 'wizjer kątowy' miał na myśli pochylenie tubusów okularowych?

Odpowiedź: Zamawiający ma na myśli pochylenie tubusów okularowych

Jaką nasadkę potrzebuje Zamawiający Mono, Bino czy Trino (trzy tubusy - dwa obserwacyjne z okularami, trzeci pionowy do podłączenia kamery)?

Odpowiedź: Zamawiający potrzebuje nasadkę Trino

Czy Zamawiający wymaga, aby mikroskop miał możliwość rozbudowy w przyszłości o inne techniki obserwacyjne: prostą polaryzację, ciemne pole i kontrast fazowy?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby mikroskop miał możliwość rozbudowy w przyszłości o inne techniki obserwacyjne, jak np. prostą polaryzację, ciemne pole i kontrast fazowy

Zmiany w SWZ w związku z powyższymi pytaniami:

Obecny zapis w SWZ:

triokularowy mikroskop laboratoryjny, oświetlenie poprzez światło przechodzące, lampa LED lub halogen, powiększenie 40-1000, 4 obiektywy, okular szerokokątny 10x, kondensor N.A. 1,25, obiektyw achromatyczny, stolik krzyżowy, wizjer kątowy 30°, zasilanie elektryczne sieciowe

Zapis zmieniony w SWZ:

triokularowy mikroskop laboratoryjny, nasadka Trino, oświetlenie poprzez światło przechodzące, lampa LED lub halogen, powiększenie 40-1000, 4 obiektywy, okular szerokokątny 10x, kondensor N.A. 1,25, obiektyw achromatyczny, stolik krzyżowy, możliwość pochylenia tubusów okularowych, zasilanie elektryczne sieciowe, możliwość rozbudowy w przyszłości o inne techniki obserwacyjne, jak np. prostą polaryzację, ciemne pole i kontrast fazowy

Mikroskop (5 sztuk) - nagroda indywidualna -2 miejsce

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obiektywy 4x, 10x 40x i 100x (immersyjny)?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na obiektywy 4x, 10x, 40x i 100x (immersyjny)

Jaką nasadkę potrzebuje Zamawiający Mono, Bino czy Trino (trzy tubusy - dwa obserwacyjne z okularami, trzeci pionowy do podłączenia kamery)?

Odpowiedź: Zamawiający potrzebuje nasadkę Bino

Czy Zamawiający wymaga, aby mikroskop miał możliwość rozbudowy w przyszłości o inne techniki obserwacyjne: prostą polaryzację, ciemne pole i kontrast fazowy?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby mikroskop miał możliwość rozbudowy w przyszłości o inne techniki obserwacyjne, jak np. prostą polaryzację, ciemne pole i kontrast fazowy

Zmiany w SWZ w związku z powyższymi pytaniami:

Obecny zapis w SWZ:

mikroskop biologiczny, oświetlenie poprzez światło przechodzące, lampa LED, powiększenie 1000 (50, 100, 500, 1000), skala 4,10,40,100, okular szerokokątny 10x, kondensor Abbe (N.A. 1,25, regulacja wysokości, centrowanie), obiektyw achromatyczny, stolik krzyżowy (z podziałką noniusza), wizjer kątowy 30°, głowica obrotowa 360°, zasilanie elektryczne sieciowe

Zapis zmieniony w SWZ:

mikroskop biologiczny, nasadka Bino, oświetlenie poprzez światło przechodzące, lampa LED, powiększenie 1000 (50, 100, 500, 1000), obiektyw 4x, 10x, 40x i 100x (immersyjny), okular szerokokątny 10x, kondensor Abbe (N.A. 1,25, regulacja wysokości, centrowanie), obiektyw achromatyczny, stolik krzyżowy (z podziałką noniusza), wizjer kątowy 30°, głowica obrotowa 360°, zasilanie elektryczne sieciowe, możliwość rozbudowy w przyszłości o inne techniki obserwacyjne, jak np. prostą polaryzację, ciemne pole i kontrast fazowy

Mikroskop (2sztuki) - nagroda dla szkół - wyróżnienie

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obiektywy 4x, 10x i 40x

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na obiektywy 4x, 10x i 40x

Jaką nasadkę potrzebuje Zamawiający Mono, Bino czy Trino (trzy tubusy - dwa obserwacyjne z okularami, trzeci pionowy do podłączenia kamery)?

Odpowiedź: Zamawiający potrzebuje nasadkę Bino

Czy Zamawiający wymaga, aby mikroskop miał możliwość rozbudowy w przyszłości o inne techniki obserwacyjne: prostą polaryzację, ciemne pole i kontrast fazowy?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby mikroskop miał możliwość rozbudowy w przyszłości o inne techniki obserwacyjne, jak np. prostą polaryzację, ciemne pole i kontrast fazowy

Zmiany w SWZ w związku z powyższymi pytaniami:

Obecny zapis w SWZ:

mikroskop biologiczny, oświetlenie poprzez światło przechodzące, lampa LED (regulowana), powiększenie min. 20-1500, skala 4,10, 60, okular szerokokątny, obiektyw achromatyczny, stolik krzyżowy, wizjer kątowy min. 30°, głowica obrotowa 360°, zasilanie elektryczne sieciowe

Zapis zmieniony w SWZ:

mikroskop biologiczny, nasadka Bino, oświetlenie poprzez światło przechodzące, lampa LED (regulowana), obiektyw 4x, 10x, 40x, okular szerokokątny, obiektyw achromatyczny, stolik krzyżowy, wizjer kątowy min. 30°, głowica obrotowa 360°, zasilanie elektryczne sieciowe, możliwość rozbudowy w przyszłości o inne techniki obserwacyjne, jak np. prostą polaryzację, ciemne pole i kontrast fazowy

KANCLERZ

mgr inż. Henryk Zioło