Kraków dnia: 03.04.2025

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 3

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w przetargu nieograniczonego ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych dla Apteki Szpitala I” – znak sprawy ZP/3/2025.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet 8 pozycja 1 Czy nastąpiła pomyłka pisarska w zdaniu: Powierzchnia lepna folii w zakresie 60x52 cm (+-5cm), rozmiar powierzchni klejącej: 60cm x 46cm (+-5cm). Powierzchnia lepna i klejąca to to samo. W związku z tym czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze 66 x 45 cm - jest to rozmiar całkowity, natomiast rozmiar powierzchni lepnej tej folii odpowiada zamówieniu i wynosi 56 x 45 cm. Pozostałe parametry zgodne z SWZ. Odpowiedź: W załączniku nr 1 w pakiecie nr 8 nastąpiła omyłka pisarska. Zmodyfikowany Załącznik nr 1 w zakresie pakietu nr 8 Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania https://e-propublico.pl oraz na stronie internetowej Zamawiającego http://narutowicz.krakow.pl . Jednocześnie odpowiadam na w/w pytanie: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ. Zamawiający ze względu na ważność pytania i jego wpływ na składaną ofertę publikuje odpowiedź na powyższe pytanie. Odpowiedzi na pozostałe pytania zostaną opublikowane w terminie.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Agnieszka Biel