Kraków dnia: 2025-03-21

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego

SP ZOZ w Krakowie

os. Na Skarpie 66

31-913 Kraków

SZP-271-8/25-300.IW

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Zakup i dostawa implantów ortopedycznych - implanty do zabiegów artroskopowych i małoinwazyjnych. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | SZP-271-8/25 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 Dotyczy: Załącznik nr 1 do SWZ, Część 4 - ENDOPROTEZA BARKU - 20 kompletów Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania endoprotezy barku o poniższych parametrach jako rozwiązania równoważnego? ENDOPROTEZA BARKU - 20 kompletów System modularny pozwalający na użycie opcji protezy połowiczej, całkowitej anatomicznej i odwróconej. Przy ewentualnej rewizji możliwość wymiany tylko niektórych elementów endoprotezy: a) trzpień ramienny modularny w przynajmniej 3 długościach, napylony w części bliższej porowatym stopem tytanu, trzpienie bezcementowe i cementowane, liczne rozmiary trzpienia w zakresie 11mm-26mm ze skokiem co 1mm; b) element proksymalny trzpienia do zastosowań urazowych, napylony w części bliższej porowatym stopem tytanu, w licznych rozmiarach, z możliwością zastosowania do endoprotezy odwróconej, posiadający boczne skrzydełka z otworami do mocowania guzków, regulacja wysokości osadzenia za pomocą dedykowanego podajnika z ogranicznikiem i miarką; c) głowa z regulowanym offsetem w zakresie 0mm-8mm, średnica w zakresie 40mm-54mm, wysokość w zakresie 13mm-23mm; d) panewka anatomiczna wykonana z PE, mocowanie hybrydowe - cementowana + trzpień tytanowy bezcementowy, mocowanie bezcementowe - trzpień tytanowy bezcementowy + śruby e) panewka odwrócona mocowana bezcementowo - trzpień tytanowy bezcementowy + dwie śruby obwodowe, podstawa i trzpień części panewkowej napylona porowatym stopem tytanu pokrytym HA, panewka w czterech rozmiarach; f) glenosfera - średnica głowy części panewkowej w przynajmniej trzech rozmiarach 36mm, 40mm, 44mm, wysokość regulowana w trzech rozmiarach z użyciem konektora; g) wkład PE, cross-linked; h) śruby niezbędne do mocowania panewki. Depozyt z jedną linią implantów. - Instrumentarium zamknięte w kasetach hermetycznych nadających się do sterylizacji i przechowywania dostarczane w ciągu 24 godzin na zamówienie. - Szkolenia personelu lekarskiego i pielęgniarskiego - 20 osób - Technika operacyjna Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu jw.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający obliguje w zadaniu 2 endoprotezy stawu nadgarstkowo - śródręcznego osadzanej bezcementowo składającej się: z trzpienia kości śródręcza o przekroju zbliżonym do trójkąta w minimum 4 rozmiarach wykonanych ze stopu tytanu pokrytych microporowatym tytanem napylonym warstwą hydroksyapatytu w rozmiarach od 7 do 10 mm ze skokiem co 1 mm oraz dodatkowo trzpienie long rewizyjne w rozmiarach od 7 do 9mm ze skokiem co 1 mm. Szyjki ze stali nierdzewnej dostępnej w wersji prostej i offsetowej 15 stopni w minimum 3 długościach zakończonych wkładką z polietylenu wysokousieciowanego UHMWPE umożliwiającą ruch całkowity w panewce do 137°20'. Tytanowej panewki w wersji dwumobilnej w trzech rozmiarach od 8 do 10 mm ze skokiem co 1 mm pokrytej tytanem i hydrosyapatytem, wyposażonej w antyrotacyjne płetwy i wianek wypustek zwiększający powierzchnię osadzenia w celu lepszej integracji z kością oraz zapobiegający mikro ruchom stabilizując implant?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie asortymentu jw.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający w zadaniu nr 3 pkt a) oprócz trzpienia cementowanego ze stopu tytanu, prostego, stożek 12/14, bezkołnierzowego dostępnego w 8 rozmiarach, dopuści zaoferowanie produktu wg następującego opisu: Trzpień prosty, lateralizowany, bezkołnierzowy, nie wymagający stosowania centralizera (samocentrujący się), wykonany ze stopu CoCrMo o zmatowionej powierzchni, w 6 rozmiarach, konus szyjki 12/14, z wzdłużnymi rowkami dla lepszej stabilizacji pierwotnej, kąt CCD 138°?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie asortymentu jw.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający w Zadaniu 4, ze względu na małą planowaną ilość zabiegów, wyrazi zgodę na dostarczanie narzędzi i implantów po wcześniejszym ustaleniu terminu zabiegu.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 5

- Dotyczy zadania 4 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści do oceny produkty o poniższych parametrach, w następujących konfiguracjach:

Trzpień prosty bezcementowy dostępny w minimum 10 rozmiarach w zakresach od 5 do 15.Trzpien pokryty fosforanem wapnia. Możliwość nachylenia kielicha na jednym trzpieniu w zakresie 135 lub 155 stopni. Kielich w  3 rozmiarach 36, 39 i 42 mm, każdy dostępny w 3 opcjach: neutralna, prawa +2 mm, lewa +2 mm. Trzpień prosty, bezcementowy, dostępny w trzech rozmiarach o charakterystyce rewizyjnej - 6, 9, 12. Każdy z rozmiarów o profilu wydłużonym do całkowitej długości 180 mm. Trzpień napylany fosforanem wapnia w części proksymalnej. Możliwość połączenia kielicha z częścią proksymalną trzpienia pod kątem 135 lub 155 stopni.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu jw.

- Dotyczy zadania 1 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści do oceny produkty o poniższych parametrach, w następujących konfiguracjach:

Trzpień prosty bezcementowy w części bliższej o przekroju prostokątnym, w części dystalnej okrągłym. Trzpień w 11 rozmiarach, średnica od 5 do 15mm i długości od 105 do 151 mm. Trzpień umożliwiający śródoperacyjną, płynną zmianę ułożenia stożka głowy w trzech płaszczyznach (inklinacja w zakresie 125 – 140 stopni, rotacja +/-10 stopni oraz offsetu 3,5 mm) po całkowitym obsadzeniu trzpienia.

Endoproteza barku z krótkim trzpieniem składająca się z trzech elementów: - trzpień prosty bezcementowy w części bliższej o przekroju prostokątnym, w części dystalnej okrągłym. Trzpień w 9 rozmiarach, średnica od 5 do 15mm i długości od 60 do 65 mm. Trzpień umożliwiający śródoperacyjną, płynną zmianę ułożenia stożka głowy w trzech płaszczyznach (inklinacja w zakresie 125 – 140 stopni, rotacja +/-10 stopni oraz offsetu 3,5 mm) po całkowitym obsadzeniu trzpienia.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający domniemuje, że pytanie dotyczy zadania 4 poz. 1. Jeśli tak, to Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu jw.

- Dotyczy zadania 4 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści do oceny produkty o poniższych parametrach, w następujących konfiguracjach:

Panewka endoprotezy polietylenowa. Panewka z funkcją blokowania za pomocą dwóch kołków oraz jednego półokrągłego klina. Kliny oraz kołki wyposażone w odwrócone zadziory w celu lepszej fiksacji w kości. Dostępna w rozmiarach: S, M, L, XL

Panewka endoprotezy polietylenowa kilowa. Dostępna w rozmiarach: S, M, L, XL

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu jw.

- Dotyczy zadania 4  poz. 4

Czy Zamawiający dopuści do oceny produkty o poniższych parametrach, w następujących konfiguracjach:

Płytka bazowa dostępna w średnicy 24mm  i 28 mm oraz z możliwym przesunięciem bocznym +0mm, +2mm, +4mm z porowatą częścią do przerośnięcia kością. Płytka bazowa mocowana na 4 śruby obwodowe, blokowane lub nie.

Centralna śruba blokująca dostępna w długościach 20mm, 25mm, 30mm, 35mm

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu jw.

- Dotyczy zadania 4 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści do oceny produkt o następujących parametrach:

Głowa osadzona na trzpieniu mimośrodowo w średnicy od 40 do 56 mm z offsetem od 17 do 24 mm dostępna w 16 rozmiarach.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu jw.

- Dotyczy zadania 4 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści do oceny produkt o następujących parametrach:

Glenosfera w średnicach 33mm, 36mm, 39mm, 42mm oraz 45mm. Dostępne w opcji offsetu wersji +0 mm, +4 mm boczne i +2,5 mm ekscentryczne.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu jw.

- Dotyczy zadania 4 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści do oceny produkty o poniższych parametrach, w następujących konfiguracjach:

Wkładka dystansująca – spacer - w 3 średnicach 36mm, 39mm, 42mm. Dostępna w 4 opcjach +6, +9mm, +12mm, +15mm.

Wkładka do kielicha dostępna w 4 rozmiarach 33, 36, 39 i 42 mm, każda dostępna w opcjach +3 mm oraz + 6mm. Każdy rozmiar wkładki dostępny również w wersji constrained.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu jw.

- Dotyczy zadania 4 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści do oceny produkty o poniższych parametrach, w następujących konfiguracjach:

Peryferyjne śruby blokujące. Śruby blokowane dostępne w średnicy 5,5mm oraz długościach od 16mm do 48mm w 9 długościach.

Peryferyjne śruby nie blokowane dostępne w średnicy 4,5mm oraz długościach od 16mm do 48mm w 9 długościach.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu jw.

- Dotyczy § 7 ust.4 wzoru umowy (załącznik nr 4)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do projektu umowy poniższego zapisu:

Wykonawca będzie weryfikował termin ważności Wyrobów w Magazynie i w razie stwierdzenia, że termin ważności danego Wyrobu upływa za 15 miesięcy, zawiadomi o tym niezwłocznie Zamawiającego. W takim przypadku Zamawiający zobowiązany jest w ciągu 5 dni od zawiadomienia zweryfikować taką informację oraz w przypadku jej potwierdzenia zwrócić takie Wyroby. W przypadku gdy Zamawiający nie zwróci towaru w ciągu 30 dni taki towar będzie potraktowany jako zużyty przez Zamawiającego i Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty za ten towar na zasadach i w terminach opisanych w §9 Umowy

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

- Dotyczy § 7 ust.5 wzoru umowy (załącznik nr 4)

Czy Zamawiający w zamian za protokół przekazania dopuści możliwość przedłożenia dokumentu WZ zawierającego numery katalogowe, numery seryjne oraz nazwę produktu jako potwierdzenie utworzenia depozytu?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

- Dotyczy §9 wzoru umowy (załącznik nr 4)

Zwracamy się z uprzejmą prośbą, czy Zamawiający zgodzi się na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej? Jeśli tak, to prosimy o wskazanie adresu email, na który faktury mają być wysyłane.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie faktur przez platformę elektroniczną – adres strony:

https://efaktura.gov.pl/ , https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl/zaloguj

- Dotyczy SWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na składanie zamówień za pośrednictwem aplikacji MARS dostępnej dla Zamawiającego? Aplikacja jest dostępna online i nie wymaga dodatkowej instalacji. Taka forma składania zamówień ułatwia cały proces zamawiania i pozwala Zamawiającemu na sprawdzenie statusu złożonego zamówienia. Dodatkowo Zamawiający z poziomu aplikacji ma pełny dostęp i podgląd na cały asortyment znajdujący się w portfolio Wykonawcy. Wykonawca gwarantuje przeszkolenie wskazanego pracownika Zamawiającego w zakresie obsługi aplikacji MARS.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zamawiający

Z-ca Dyrektora ds. Finansowych

mgr Dorota Góral