Kraków dnia: 2025-04-08

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: DE-dzp.272-121/25

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: przetarg nieograniczony pn. ”Dostawa wagi analitycznej i precyzyjnej dla WIMiC - DE-dzp.272-121/25” – znak sprawy DE-dzp.272-121/25.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j. ze zm.) udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie do zadania 2 - waga precyzyjna. Podany przykładowy model wagi PS 3500.X2.M nie posiada półautomatycznego systemu poziomowania - posiada manualny system poziomowania. Czy Zamawiający zaakceptuje to rozwiązanie? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza manualny system poziomowania.