Bydgoszcz dnia: 2025-04-08

10WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo nr: 2973/2025

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Dostawy sukcesywne sprzętu jednorazowego użytku. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | 28/2025 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 1. Dot. zadanie 13 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie trokarów z korpusem plastikowym? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 2 - 1. Dot. zadania 18 poz. 1 - Czy zamawiający dopuści nić powlekaną polibutylanem lub silikonem (wszystkie włókna razem) i igłę o długości 25 mm, pozostałe parametry bez zmian? - Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 3 - Dot. Zadania 18, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 26 mm? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. - Dot. Zadania 18 Czy Zamawiający dopuści nić syntetyczną niewchłanialną, barwioną, plecioną, poliester (z politereftalanu etylenu) powlekany silikonem cała nić? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pytanie nr 4 - Dot. zadania 13 poz. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 13 poz. 1 Jednorazowy trokar bezostrzowy o średnicy 12 mm. Kaniula karbowana o dł.100 mm, Samodopasowująca się uszczelka mieszcząca narzędzia od 5 do 12 mm (bez konieczności używania redukcji). Trokar z plastikowym obturatorem posiadającym bezpieczne zakończenie, umożliwiające kontrolowane rozdzielenie tkanek, z trójstopniowym zaworem insuflacja/stop/desuflacja (możliwość desulfacji bez odłączania wężyka CO2 za pomocą zaworu). Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Pytanie nr 5 - Dot. zadania 1 poz. 3-4 Czy Zamawiający dopuści zgłębniki bez linii rtg? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. - Dot. zadania 1 poz. 3 Czy Zamawiający dopuści zgłębnik w rozmiarze CH32 i 34? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. - Dot. zadania 1 poz. 3 Czy Zamawiający dopuści zgłębnik w rozmiarze CH32 i 36? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. - Dot. zadania 3 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. - Dot. zadania 18 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści nić poliestrową wykonaną z włókien poliestrowych? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. - Dot. zadania 18 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści igłę wzmocnioną o długości 26mm? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pytanie nr 6 - Dot. zadania 8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 144 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 7

- Dot. zadania 16

Czy zamawiający dopuści wymazówkę pakowaną w kartonik po 500szt, bez blistra ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Zamawiający

Wyk. w 2 egz. na 2 ark.

egz. 1 - a/a kancelaria

egz. 2 – strona WWW Zamawiającego; platforma e-propublico.pl; SZPubl. T 2612 B5

Wyk. Barbara Baranowska tel. 261 417 364, e-mail: bbaranowska@10wsk.mil.pl

Data: 2025-04-08