Kraków dnia: 2025-04-09

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: DE-dzp.272-140/25

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp pn. ”dostawa szkła oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego dla wszystkich jednostek AGH - DE-dzp.272-140/25” – znak sprawy DE-dzp.272-140/25.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j. ze zm.) udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1:

Dotyczy:

| 5. | Antystatyczne naczynka wagowe z PS, czarne z szerokim, płaskim dnem uniemożliwiającym przewrócenie. Kwadratowe z zaokrąglonymi krawędziami, poj. 100ml, wymiary: 80x80x24 mm. Odporne na temp. zakresie od -10 do +70°C, biologicznie obojętne, odporne na rozpuszczalniki, słabe kwasy, roztwory wodne, alkohole i zasady. Nadające się do stosowania w mikrofalowych analizatorach wilgoci. Opk zbiorcze 1000szt. |
| --- | --- |

Czy Zamawiający zaakceptuje wymiar naczynek wagowych poz. 5; 125 x 100 x 19 mm, w opakowaniach 250 szt. w przypadku braku zgodny prosimy o wskazanie numeru opisanych naczynek.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zaakceptuje naczynek wagowych poz. 5; 125 x 100 x 19 mm, w opakowaniach       250 szt.

Pytanie 2:

Dotyczy:

| 8. | Aparat szklany ekstrakcyjny wg Soxhleta. Zestaw składający się z: kolby szklanej o pojemności 250ml, eksykatora 100ml, chłodnicy szklanej Allihna (szlif 45/40) oraz płaszcza o długości 280mm. |
| --- | --- |

Wg najlepszej wiedzy w pozycji 8, chłodnica szklana powinna mieć szlif 45/29

Odpowiedź:

Chłodnica szklana powinna mieć szlif 45/29.

Pytanie nr 3

Dotyczy:

| 20. | Barwiacz szklany ze szkła borokrzemianowego do barwienia preparatów poziomy typu Schiefferdeckera. |
| --- | --- |

Czy Zamawiający zaakceptuje wymiary Barwiacza: 87 x 74 x 40 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający zaakceptuje wymiary barwiacza  87 x 74 x 40 mm.

Pytanie nr 4

Dotyczy:

| 70. | Butla szklana ze szlifem 30, z korkiem szklanym ze szkła białego Simax lub równoważne z wąską szyją. Pojemność: 250ml. Wymiary butli: średnica: 69,0mm; wysokość: 131,0mm. |
| --- | --- |

Proszę o wskazanie właściwego rozmiaru szlifu

Odpowiedź:

Rozmiar szlifu to 19/26

Pytanie nr 5

Dotyczy:

| 113. | Butla ze szkła białego Simax lub równoważnego z widoczną malowaną podziałką oraz niebieską polipropylenową nakrętką GL45. Możliwość autoklawowania w temperaturze 140°C. Pojemność 2000ml. Wymiar: 139x265mm. |
| --- | --- |

Pytanie: Uprzejmie prosimy o sprawdzenie rozmiary butli, prawidłowy rozmiar to 136x265mm?

Odpowiedź:

Prawidłowy wymiar butli to 136x265mm

Pytanie nr 6

| 129. | Chusteczki bezpyłowe, białe chusteczki wykonane w 100% z czystych włókien ,pakowane w pudełko typu POP-UP box , szerokość 11,5mm , długość 21,5mm. Opk karton 280szt. |
| --- | --- |

286 szt.

Odpowiedź:

Opakowanie powinno zawierać 286 szt.

Pytanie nr 7

Dotyczy:

| 132. | Cylinder miarowy szklany z pięciokątną szklaną podstawką i szlifowanym wlotem zamykanym na plastikowy korek. Cylinder wykonany ze szkła białego Simax lub równoważnego klasy A. Pojemność cylindra: 25ml, niebieska podziałka co 0,5ml. |
| --- | --- |

Czy Zamawiający zaakceptuje sześciokątną podstawę oraz podziałkę co 0,2

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia podstawę cylindra na sześciokątną. Podziałka ma być co 0,5 ml.

Pytanie nr 8

Dotyczy poz. 152-166

Czy Zamawiający zaakceptuje sześciokątną podstawę? Pozostałe parametry bez zmiany

Odpowiedź:

Zamawiający, w pozycjach od 151 do 166, zmienia podstawę cylindrów na sześciokątną, przy zachowaniu pozostałych parametrów.

Pytanie nr 9

W związku ze znaczną listą produktów do wyceny uprzejmie prosimy o wydłużenie terminu składania ofert o 7 dni roboczych umożliwi to staranne przejrzenie wszystkich pozycji opisanych w załączniku kalkulacja cenowa, sprawdzenie ewentualnych rozbieżności oraz zadanie pytań wyjaśniających wątpliwości.

Odpowiedź

Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert odrębnym pismem.

Pytanie nr 10

Dot. umowy.

Prosimy o zmniejszenie kary umownej za zwłokę w dostawie lub dostarczeniu towaru niezgodnego z zamówieniem do wysokości 0,5% lub 0,2% lub 0,1% wartości zamówionego towaru brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. Jest to wysokość powszechnie stosowana w tego typu umowach przetargowych. Kara w wysokości 4% zawarta w projekcie umowy jest rażąco wygórowana. W procedurze udzielania i realizacji zamówień publicznych to zamawiający jest w pozycji uprzywilejowanej względem wykonawców, umożliwiającej mu narzucanie warunków dotyczących realizacji zamówienia, jednak powinien on tak ukształtować treść umowy aby realizacja zamówienia była możliwa. Zatem zastrzeganie kar umownych nie powinno być celem samym w sobie, ale środkiem dyscyplinującym wykonawcę. Wielokrotnie wskazywała na to Krajowa Izba Odwoławcza, m.in. w wyroku z dnia 5 marca 2014 r., sygn. Akt KIO 283/14.

Odpowiedź

We wzorze umowy Zamawiający zawarł karę za zwłokę w dostarczeniu towaru bez wad, w wysokości 2% wartości brutto dostawy cząstkowej.

Zamawiający wprowadza nową kalkulacje cenową.