Kraków dnia: 11.04.2025

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ-6

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych dla Apteki Szpitala I” – znak sprawy ZP/3/2025.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet nr 26 Czy Zamawiający dopuści sondę wykonaną z PCV oraz lateksu? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Pakiet nr 26 Czy Zamawiający dopuści sondę posiadającą pierścienie radiacyjne na każdym końcu balonu zamiast nitki radiacyjnej? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Pakiet nr 26 Czy Zamawiający dopuści sondę w rozmiarze 21 zamiast rozmiaru 20? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych warunków SWZ. Pakiet nr 33 Czy Zamawiający dopuści dren o długości 23 cm? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Agnieszka Biel