Kraków dnia: 2025-04-11

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ-10

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych dla Apteki Szpitala I” – znak sprawy ZP/3/2025.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet 22, poz. 1-7 Całkowite wyeliminowanie braku zdolności do spalania przy tego typu produktach nie jest możliwe. Prosimy o zastąpienie zapisu o niepalności zapisem: możliwość użycia elektrokoagulatora bezpośrednio na folii. Certyfikat potwierdzający klasę palności jest wymagany przez prawo m. in. w przypadku materiałów budowlanych i elementów budynków, natomiast normy europejskie nie wymagają w/w certyfikatu dla obłożeń chirurgicznych, fartuchów chirurgicznych i odzieży na blok operacyjny. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pakiet 22 poz. 1, 3,4,7 Ze względu na możliwość zaoferowania produktu konkurencyjnego pod względem jakościowym i cenowym prosimy o dopuszczenie obłożenia z osłoną Mayo w rozmiarze 80 x 145 cm z padem chłonnym min. 60cm x 140cm. Odpowiedź: zamawiający wyraża zgodę przy zachowaniu pozostałych warunków SWZ.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Agnieszka Biel