Kraków dnia: 2025-04-11

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ-12

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych dla Apteki Szpitala I” – znak sprawy ZP/3/2025.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet 10: Czy można zaoferować serwetę w rozmiarach 75cm x 100cm z zakładką o głębokości min.18cm, wykonaną z dwuwarstwowego laminatu polipropylenowo - polietylenowego, którego odporność na przenikanie cieczy wynosi min. 125 cm H2O, co spełnia wymaganie wysokie normy EN 13795:2019? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Pakiet 18 poz. 1: Czy można zaoferować folię o powierzchni całkowitej wynoszącej 30cm x 27cm i powierzchni klejącej 30cm x 20cm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych warunków SWZ. Pakiet 22 poz. 1: Czy można zaoferować zestaw o następującym składzie: 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm 4 ręczniki 30 cm x 40 cm 1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm ze wzmocnieniem w rozmiarach 75cm x 90cm składana w sposób umożliwiający aseptyczną aplikację w warunkach pola operacyjnego 1 taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm 2 samoprzylepne serwety operacyjne wzmocnione 75 cm x 90 cm ze wzmocnieniem 20cm x 50cm 1 samoprzylepna serweta operacyjna wzmocniona 175 cm x 180 cm ze wzmocnieniem 20cm x 50cm z paskiem samoprzylepnym 80 cm 1 samoprzylepna serweta operacyjna wzmocniona 150x250cm ze wzmocnieniem 20cm x 50cm. Serweta posiada pasek samoprzylepny o szerokości 5cm zabezpieczony trzyczęściowym papierem silikonowanym, każda część zakończona fingerliftem o szerokości 2 cm w celu ułatwienia aplikacji. Serwety stanowiące obłożenia pacjenta wykonane z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 57(+/-0,5) g/m2 ze wzmocnieniem o gramaturze 109(+/-0,5)g/m2 Pozostałe parametry zgodne z wymogami s.w.z. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Pakiet 22 poz. 2: Czy można zaoferować zestaw o następującym składzie: 1 serweta na stolik instrumentariuszki 120 cm x 140 cm 2 długie osłony na kończyny dolne 75x120cm 1 serweta do ginekologii/cystoskopii 90 cm x 175 cm z otworem na krocze 9 cm x 15 cm otoczonym taśmą lepną, umieszczonym centralnie? Serwety stanowiące obłożenia pacjenta wykonane z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 57(+/-0,5) g/m2. Pozostałe parametry zgodne z wymogami s.w.z. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Alternatywnie: Prosimy o dopuszczenie do złożenia oferty na zestaw o następującym składzie: 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm 2 ręczniki 30 cm x 40 cm 1 taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm 1 serweta 2-warstwowa (podkład pod pacjenta) 75 cm x 120 cm 1 serweta 175/260 x 210 cm ze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne 125 cm, z otworem na krocze 10 cm x 15 cm otoczonym taśmą lepną Serwety stanowiące obłożenia pacjenta wykonane z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 57(+/-0,5) g/m2. Pozostałe parametry zgodne z wymogami s.w.z. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych warunków SWZ. Pakiet 22 poz. 3: Czy można zaoferować zestaw o następującym składzie: 1 serweta 80 cm x 100 cm (owinięcie zestawu) 1 serweta na stolik Mayo Lite 80 cm x 145 cm z padem chłonnym 75cm x 90cm, składaną w sposób umożliwiający aseptyczną aplikację w warunkach pola operacyjnego 1 osłona ortopedyczna na kończynę 33 cm x 55 cm 1 osłona na przewody 13 cm x 250 cm składana rewersowo 1 foliowa taśma samoprzylepna 10 cm x 50 cm 1 włókninowa taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm 1 serweta chirurgiczna na kończynę 200 cm x 300 cm z samouszczelniającym się otworem o średnicy 7 cm umieszczonym centralnie z serwetą na stolik instrumentariuszki pakowaną oddzielnie ? Serwety stanowiące obłożenia pacjenta wykonane z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 57(+/-0,5) g/m2. Pozostałe parametry zgodne z wymogami s.w.z. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Alternatywnie: Prosimy o dopuszczenie do złożenia oferty na zestaw o następującym składzie: 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm 2 ręczniki 30 cm x 40 cm 1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm z padem chłonnym 75cm x 90cm składana w sposób umożliwiający aseptyczną aplikację w warunkach pola operacyjnego 1 osłona ortopedyczna na kończynę 33 cm x 55 cm 1 taśma foliowa samoprzylepna 10 cm x 50 cm 1 serweta operacyjna 180 cm x 150 cm 1 serweta do artroskopii kolana 225 cm x 320 cm z podwójnym samouszczelniającym się otworem o średnicy 6 cm i 7 cm ze zintegrowana torbą do zbiórki płynów ze sztywnikiem, zaworem do podłączenia drenu oraz dwoma zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów oraz uchwytem typu rzep z osłoną na przewody w rozmiarach 13cm x 250cm pakowaną oddzielnie? Serwety stanowiące obłożenia pacjenta wykonane z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 57(+/-0,5) g/m2. Pozostałe parametry zgodne z wymogami s.w.z. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych warunków SWZ. Pakiet 22 poz. 4: Czy można zaoferować zestaw o następującym składzie: 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm 4 ręczniki 30 cm x 40 cm 1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm z padem chłonnym 75cm x 90cm składana w sposób umożliwiający aseptyczną aplikację w warunkach pola operacyjnego 1 serweta dla noworodka 90 cm x 100 cm z miękkiej włókniny absorbującej płyny 1 serweta do cesarskiego cięcia 260 cm x 310 cm do zabiegów w ułożeniu ginekologicznym, z otworem 27 cm x 33 cm w okolicy jamy brzusznej otoczonym folią operacyjną, okno 14 cm x 20 cm,. Serweta posiada zintegrowaną torbę na płyny w rozmiarze 80 cm x 84 cm z usztywnieniem na całym obwodzie z lejkiem odprowadzającym płyny. Serweta posiada również zintegrowane osłony podpórek kończyn górnych. Serweta stanowiąca obłożenia pacjenta wykonana z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 57(+/-0,5) g/m2. Pozostałe parametry zgodne z wymogami s.w.z. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych warunków SWZ. Pakiet 22 poz. 5: Czy można zaoferować serwetę w rozmiarach 150cm x 190cm spełniającą pozostałe wymogi zawarte w o.p.z.? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych warunków SWZ. Pakiet 22 poz. 6: Czy można zaoferować zestaw o następującym składzie: 1 serweta na stolik instrumentariuszki Special 150 cm x 190 cm 4 ręczniki 30 cm x 40 cm 1 serweta w rozmiarach 288 cm x 360 cm z otworem 46 cm x 41 cm otoczonym folią operacyjną ( okno 20 cm x 20 cm ) ze zintegrowaną torbą na płyny ze sztywnikiem, sitem i zaworem oraz dwiema kieszeniami dwudzielnymi na narzędzia? Serweta stanowiąca obłożenie pacjenta wykonana z dwuwarstwowego pełnobarierowego laminatu polipropylenowo-polietylenowego o gramaturze 57(+/- 0,5) g/m2. Pozostałe parametry zgodne z wymogami s.w.z. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych warunków SWZ. Pakiet 22 poz. 7: Czy można zaoferować serwetę na stolik Mayo w rozmiarach 80cm x 145cm ze wzmocnieniem w rozmiarach 75cm x 90cm składaną w sposób umożliwiający aseptyczną aplikację w warunkach pola operacyjnego? Pozostałe parametry zgodne z wymogami s.w.z. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Agnieszka Biel