Kraków dnia: 2025-04-11

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ-16

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych dla Apteki Szpitala I” – znak sprawy ZP/3/2025.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet 30, poz. 3 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie igły do pobierania leków z tępym ostrzem, jednorazowego użytku, ze ściętą końcówką pod kątem 45° zmniejszającą ryzyko przedziurawienia gumowych uszczelnień fiolek, sterylna, dopasowana do końcówki Luer i Luer-Lock. Pakowana jałowo, z jednej strony papier, z drugiej folia przezroczysta, z widoczną datą ważności. Rozmiar 1,2 (w opakowaniu po 100 szt.). Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych warunków SWZ.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Agnieszka Biel