Kraków dnia: 2025-04-11

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ-20

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych dla Apteki Szpitala I” – znak sprawy ZP/3/2025.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet 1 Poz.1 -prosimy zamawiającego o dopuszczenie serwety do ochrony brzegów rany o średnicy ringu 23cm reszta parametrów zgodnie z swz? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych warunków SWZ. Poz.2 -prosimy zamawiającego o dopuszczenie serwety do ochrony brzegów rany o średnicy ringu 28cm reszta parametrów zgodnie z swz? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych warunków SWZ. Pakiet 8 -prosimy zamawiającego o dopuszczenie foli bakteriobójczej o powierzchni lepnej 60x45cm i całkowitej 70x45cm reszta parametrów zgodnie z swz? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych warunków SWZ. Pakiet 18 Poz.1 -prosimy zamawiającego o dopuszczenie foli operacyjnej o powierzchni lepnej 30x28cm i powierzchni całkowitej 28x38,5cm reszta parametrów zgodnie z swz? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych warunków SWZ. Poz.2 -prosimy zamawiającego o dopuszczenie foli operacyjnej o powierzchni lepnej 40x42cm i powierzchni całkowitej 40x50,5cm reszta parametrów zgodnie z swz? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych warunków SWZ. Pakiet 4, pozycja 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie alternatywnego rozwiazania w postaci zestawu strzykawek wypełnionych cytrynianem sodu o stężeniu 46,7%. Dwupak zawiera dwie strzykawki o pojemności cytrynianu 3 ml w strzykawce 5ml. Zapakowane aseptycznie. Gotowe do użycia bez konieczności odblokowywania tłoka. Możliwość użycia w jałowym polu. Opakowanie 100szt. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Pakiet 16, pozycja 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku bez motywu dziecięcego, zarejestrowanego w klasie Is. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Pakiet 16, pozycja 2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku zarejestrowanego w klasie Is. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Pakiet 16, pozycja 3 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku w rozmiarze 8,9x11,4, zarejestrowanego w klasie Is. Pozostałe paramenty zgodnie z SWZ. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Pakiet 16, pozycja 4 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku zarejestrowanego w klasie Is. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Pakiet 23, pozycja 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zamkniętego łącznika dostępu naczyniowego o długości roboczej 2-2,5 cm, długość całkowita 3,3 cm, kompatybilny z końcówką Luer i Luer Lock, o przepływie min. 165 ml/min, dostosowanym do średnic kaniul. Łącznik posiada przeźroczystą obudowę, zawór w postaci bezbarwnej silikonowej membrany z gładką powierzchnią do dezynfekcji (jednorodna materiałowo powierzchnia styku końcówki Luer na drodze przepływu płynu), wnętrze pozbawione części metalowych, prosty tor przepływu, ciśnienie neutralne bez względu na sekwencję klemowania. Zawór o objętości wypełnienia maks. 0,04 ml, o ciśnieniu zwrotnym i ciśnieniu płynu iniekcyjnego min. 60 psi, możliwość podłączenia u pacjenta min. przez 7 dni lub 700 aktywacji (użyć). Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Pakiet 23, pozycja 1 Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy zawór bezigłowy ma posiadać badania laboratoryjne lub kliniczne (dołączone do oferty) potwierdzające najmniejszy transfer bakterii do światła cewnika w porównaniu z innymi dostępnymi na rynku zaworami wykonanymi w technologii pojedynczej zastawki? Pragniemy nadmienić, iż mniej drobnoustrojów transferowanych do wnętrza zaworu i dalej do światła cewnika, a w konsekwencji do organizmy pacjenta z obniżoną odpornością, tym mniejsze ryzyko zakażania odcewnikowego i możliwość dłuższego utrzymania drożnego wkłucia oraz zmniejszenie kosztów leczenia. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych warunków SWZ, ale nie wymaga. Pakiet 24 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu o poniższych parametrach: Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bursztynowy, do leków światłoczułych, komora kroplowa z miękkiego elastycznego tworzywa, (bez PCV) o długości min. 60 mm w części przezroczystej, wolny od ftalanów DEHP, BBP, DBP i lateksu( informacja fabrycznie nadrukowana na opakowaniu jednostkowym) , igła biorcza dwukanałowa , z ABS, igła biorcza stożkowa, dwukanałowa, zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, (dodatkowy otwór/pochewka), nazwa producenta bezpośrednio na przyrządzie, dren o dł. 180 cm, o nazwa producenta na zaciskaczu rolkowym umożliwiająca identyfikację w przypadku incydentu medycznego lub reklamacji, wyposażone w opaskę lub gumkę stabilizującą dren wewnątrz opakowania, pakowanie jednostkowe folia-papier ze znacznikiem sterylizacji i fabrycznie umieszczonym dwuwymiarowym kodem kreskowym umożliwiającym elektroniczny odczyt daty ważności i numeru serii, sterylny (kod UDI), opakowanie 200 szt. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Pakiet 27, pozycja 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do aspiracji wyposażonego w łatwy do dezynfekcji zawór bezigłowy z płaską i gładką membraną bez dodatkowego korka. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Pakiet 27, pozycja 1 Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy zastawka powinna posiadać płaską powierzchnię pozwalającą na łatwą i skuteczną dezynfekcję, uniemożliwiająca cofanie się zawartości fiolki po odkręceniu strzykawki od złącza, nawet w przypadku powstania nadciśnienia w fiolce? Odpowiedź: Zamawiający określił wymagania w SWZ „…z zatyczką zamykającą się zatrzaskowo…”. Pakiet 27, pozycja 1 Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy przyrząd ma posiadać filtr wbudowany na całej długości części chwytnej przyrządu, nie wystający poza przekrój poprzeczny i podłużny korpusu przyrządu, co umożliwia ergonomiczną pracę z przyrządem? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w filtr przy zachowaniu pozostałych warunków zawartych SWZ. Pakiet 29 Poz. 1 Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje by brak zawartości ftalanów DEHP, BBP, DBP był potwierdzony piktogramem fabrycznie nadrukowanym na opakowaniu jednostkowym Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych warunków SWZ, ale nie wymaga. Poz. 2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych o poniższych parametrach: Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, komora kroplowa jednoczęściowa z miękkiego elastycznego tworzywa (bez PCV) o długości min. 60 mm w części przezroczystej, całość wolna od ftalanów DEHP, BBP, DBP i lateksu (informacja fabrycznie nadrukowana na opakowaniu jednostkowym), igła biorcza z ABS ścięta dwupłaszczyznowo, odpowietrznik zaopatrzony w filtr powietrza o skuteczności filtracji bakterii (BFE) min 99,9999941-oraz wirusów (VFE) minimum 99,99964%. ) zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu (dodatkowy otwór /pochewka) ,nazwa producenta bezpośrednio na przyrządzie, dren o dł. 150 cm, kolec i łacznik luer lock nieprzeżroczyste, co nie wpływa na możliwość kontroli wzrokowej przepływu na całej długości drenu, wyposażony w opaskę lub gumkę stabilizującą dren wewnątrz opakowania. Opakowanie jednostkowe folia-papier ze znacznikiem sterylizacji i fabrycznie umieszczonym dwuwymiarowym kodem kreskowym umożliwiającym elektroniczny odczyt daty ważności i numeru serii, sterylny. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ Pozycja 3 Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje by brak zawartości ftalanów DEHP, BBP, DBP był potwierdzony piktogramem fabrycznie nadrukowanym na opakowaniu jednostkowym Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych warunków SWZ, ale nie wymaga.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Agnieszka Biel