Kraków dnia: 2025-04-11

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ-22

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych dla Apteki Szpitala I” – znak sprawy ZP/3/2025.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Zadanie 16 poz. 1 Czy zamawiający dopuszcza opatrunek o podanych parametrach? - poliuretanowy opatrunek z wycieciem - pokryty klejem akrylowym - Sterylizowany promieniami gamma - klasa I s - Rozmiar 6cm x 7cm - Pakowany po 50 sztuk Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Zadanie 16 poz.2 i 3 Czy zamawiający dopuszcza opatrunek o podanych parametrach? - Wykonany z folii poliuretanowej - Skrzydełka wzmocnione włókniną - Pokryty hipoalergicznym klejem akrylowym nie podrażniającym skóry - Opatrunek posiada wycięcie - Przepuszczająca powietrze, oddychająca, wodoodporna struktura nie pozwala bakteriom i wirusom przeniknąć do rany - Jednorazowego użytku, nie zawiera lateksu - klasa I s - Sterylizowany promieniami gamma - Rozmiar 9 x 11 cm - Pakowany po 100 sztuk - brak ramki i metki do opisywania Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Zadanie 16 poz. 4 Czy zamawiający dopuszcza opatrunek o podanych parametrach? - włokninowy plaster o wymairach 6 x 8 cm - zaokraglone brzegi - z wycięciem na kaniulę - z gazikiem umiejscowionym w centralnej czesci opatrunku - dodatkowa podkładka - klasa I s - Sterylizowany tlenkiem etylenu - pokryty klejem akrylowym - Opakowanie zbiorcze 50 sztuk Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Zadanie 16 poz. 4 Czy zamawiający dopuszcza opatrunek o podanych parametrach? Opatrunek w rozmiarze 60 mm x 80 mm Okno do obserwacji miejsca wkłucia w kształcie diamentu Wysoce przepuszczalny dla wilgoci MVTR 2700g /m2/24h według EN 13726-2 :2002 Opatrunek pokryty dwoma rodzajami kleju mocującego tj. klejem akrylowym na części włókninowej oraz klejem uretanowym na części transparentnej. Klasa I s. Opatrunek posiada dodatkowe sterylne taśmy zabezpieczające. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Zadanie 17 Czy zamawiający dopuszcza opatrunek o podanych parametrach? - włókninowy plaster o wymiarach 6 x 8 cm - zaokrąglone brzegi - z wycięciem na kaniulę - z gazikiem umiejscowionym w centralnej części opatrunku - dodatkowa podkładka z włókniny pod skrzydełka - Sterylizowany tlenkiem etylenu - pokryty klejem akrylowym - Opakowanie zbiorcze 50 sztuk Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych warunków SWZ. Zadanie 17 Czy zamawiający dopuści przeliczenie w formularzu asortymentowo- cenowym na op. po 50 szt. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Zadanie nr 20 poz. 1 Prosimy o dopuszczenie opatrunku w rozmiarze 8,5 x 11 cm. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Zadanie nr 20 poz. 1 Prosimy o dopuszczenie opatrunku w rozmiarze 11 x 14 cm Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Zadanie nr 20 poz. 2 Prosimy o dopuszczenie opatrunku w rozmiarze 11 x 14 cm Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Zadanie nr 20 poz. 2 Prosimy o dopuszczenie opatrunku w rozmiarze 18 x 20 cm Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Zadanie 24 Czy zamawiający dopuszcza przyrząd o podanych parametrach? - uniwersalny ostry kolec dwukanałowy - Wyposażony w skrzydełka ułatwiające wbicie - Komora kroplowa o długości 62 mm (55 mm w części przezroczystej) - Kroplomierz (20 kropli = 1,0 ml ± 01 ml) - 15 µm filtr płynu - filtr hydrofobowy na końcu drenu - Zacisk rolkowy z miejscem na dren oraz igłę po użyciu - Logo identyfikujące na zaciskaczu - Dren długości 150 cm z filtrem hydrofobowym - Opakowanie papier-folia - Wolny od ftalanów, sterylny, apirogenny, nietoksyczny, jednokrotnego użytku Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Zadanie nr 25 Prosimy zamawiającego o możliwość przeliczenia w formularzu asortymentowo - cenowym pozycji 1, 3 na opakowania po 100 szt. Odpowiedź: W pakiecie 25 doszło do omyłki pisarskiej. W kolumnie „Ilość sztuk Ilość sztuk na 12 m-cy” powinno być „Ilość opakowań na 12 m-cy”. Pozostałe parametry bez zmian. Zmodyfikowany Załącznik nr 1 w zakresie pakietu 25 Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania https://e-propublico.pl oraz na stronie internetowej Zamawiającego http://narutowicz.krakow.pl. Zadanie nr 27 Prosimy o dopuszczenie przyrządu do aspiracji leków z butelek bez zastawki Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Zadanie 29 poz. 1 Czy zamawiający dopuszcza przyrząd o podanych parametrach? Przyrząd do przetaczania krwi i jej preparatów - Posiadaj odpowietrzniki z filtrem przeciwbakteryjnym - Komora kroplowa o długości 9,8 cm (9,0 cm w części przeźroczystej) - Kroplomierz (20 kropli = 1,0 ml ± 01 ml) - 200 µm filtr płynu - Dren o długości 150 cm z filtrem hydrofobowym - Zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren i zabezpieczenie igły biorczej po użyciu - Logo umożliwiające identyfikację wyrobu na zaciskaczu rolkowym - Bez ftalanów - Opakowanie papier-folia (czerwone napisy) - Opakowanie zbiorcze 200 sztuk Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Zadanie 29 poz.2 Czy zamawiający dopuszcza przyrząd o podanych parametrach? - uniwersalny ostry kolec dwukanałowy - Wyposażony w skrzydełka ułatwiające wbicie - Komora kroplowa o długości 62 mm (55 mm w części przezroczystej) - Kroplomierz (20 kropli = 1,0 ml ± 01 ml) - 15 µm filtr płynu - Zacisk rolkowy z miejscem na dren oraz igłę po użyciu - Logo identyfikujące na zaciskaczu - Dren długości 150 cm - Opakowanie papier-folia - Wolny od ftalanów, sterylny, apirogenny, nietoksyczny, jednokrotnego użytku Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Zadanie 29 poz. 2 Proszę o odstąpienie od wymogu składania badań do oferty. Odpowiedź: Zamawiający wymaga badań dołączonych do oferty, zgodnie z SWZ.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Agnieszka Biel