Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie 
ul. Rzeźnicza 11, 31-540 Kraków
FORMULARZ OFERTOWY

	Nazwa (firma) Wykonawcy lub Wykonawców w przypadku oferty wspólnej[footnoteRef:1]: [1: W przypadku oferty wspólnej należy podać wszystkich partnerów] 


	

	adres (ulica i numer)
	kod pocztowy

	
	

	miasto
	Województwo

	
	

	tel.
	e-mail, na który zamawiający ma przesyłać korespondencję

	
	

	NIP
	REGON

	
	



Udział w postępowaniu wspólnie z innymi wykonawcami (konsorcjum, spółka cywilna, itp.)[footnoteRef:2]  [2:  Jeżeli tak - w części INFORMACJE DOTYCZĄCE WYKONAWCY należy wymienić nazwy wszystkich wykonawców występujących wspólnie oraz określić rolę każdego z nich w postępowaniu, np. lider, uczestnik, itp.,) UWAGA! W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firm) i dokładne adresy wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia do oferty należy załączyć pełnomocnictwo oraz oświadczenie.] 

☐  TAK
☐  NIE

	Wykonawca jest:
	(wstawić znak X)

	mikroprzedsiębiorstwem
	

	małym przedsiębiorstwem
	

	średnim przedsiębiorstwem
	

	osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej
	

	inny rodzaj
	



I. Nawiązując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa odczynników i krwinek wzorcowych wraz z dzierżawą analizatorów immunohematologicznych, nr sprawy: ZP-11/2025 oferujemy wykonanie przedmiotowego zamówienia na następujących zasadach: 


Załącznik Nr 2 do SWZ
Nr sprawy: ZP-11/2025


		Strona 15 z 17
ZADANIE nr 1

	Nazwa
	Ilość planowanych badań lub jednostek
	Wielkość opakowania
/Ilość oznaczeń z 1 opak.
	Ilość opakowań wystarczająca do wykonania zaplanowanej ilości badań
	Jednostka handlowa/opakowanie
	Cena jednostkowa
netto [zł]
	Stawka podatku VAT
	Wartość netto [zł]
	Wartość brutto [zł]

	1) dzierżawa automatycznego analizatora 
2) system do metody manualnej mikrololumnowej 
3) system backup albo objęcie posiadanego przez Zamawiającego sprzętu bezpłatnym serwisem i przeglądami 
	
	
	36
	m-c
	
	
	
	

	Odczynniki do testów

	1 - Oznaczanie grup krwi układu ABO i antygenu D z układu Rh za pomocą monoklonalnych przeciwciał:Układ ABO: oznaczenie antygenów przy użyciu odczynników anty-A, anty-B oraz przeciwciał przy użyciu krwinek wzorcowych A1 i B. Antygen D z układu Rh: przy użyciu dwóch odczynników, z których przynajmniej jeden wykrywa kategorię DVI 
	54000
	
	
	
	
	
	
	

	2 - Zestaw krwinek wzorcowych A1, B do wykrywania przeciwciał układu ABO - Ilość wystarczająca do wykonania zaplanowanych badań
	Ilość wystarczająca do wykonania zaplanowanych badań
	
	
	
	
	
	
	

	3 - Oznaczenie antygenu K z układu Kell 
	40800
	
	
	
	
	
	
	

	4 - Kontrola serologiczna krwi dawców za pomocą monoklonalnych przeciwciał do kontroli antygenów: A i B z układu ABO oraz antygenu D z układu Rh (odczynnik wykrywający kategorię DVI)
	3400
	
	
	
	
	
	
	

	5 - Wykrywanie na krwinkach pulowanych nieregularnych przeciwciał antyerytrocytarnych z (surowicą antyglobulinowa poliwalentna)
	60000
	
	
	
	
	
	
	

	6 - Wykrywanie panel min.  3 krwinkowy i identyfikacja nieregularnych przeciwciał antyerytrocytarnych z AC (surowica antyglobulinowa poliwalentna)
	6000 kart
	
	
	
	
	
	
	

	7 - Bromelina  (dla testów przeprowadzanych w środowisku  enzymatycznym)
	6 600 badań automat.
800 ml do badań manualnych
	
	
	
	
	
	
	

	8 - Odczynnik LISS
	45 000 badań automat.
2 400 ml do badań man.
	
	
	
	
	
	
	

	9 - Oznaczenie antygenu Kpa z układu Kell
	600
	
	
	
	
	
	
	

	10 - Oznaczenie antygenu Kpb z układu Kell
	600
	
	
	
	
	
	
	

	11 - Oznaczenie antygenu Jka z układu Kidd
	1000
	
	
	
	
	
	
	

	12 - Oznaczenie antygenu Jkb z układu Kidd
	1000
	
	
	
	
	
	
	

	13 - Oznaczenie antygenu k z układu Kell
	3300
	
	
	
	
	
	
	

	14 - Oznaczenie antygenu Fya  z układu Duffy
	860
	
	
	
	
	
	
	

	15 - Oznaczenie antygenu Fyb z układu Duffy
	860
	
	
	
	
	
	
	

	16 - Oznaczenie antygenu S z układu MNS
	650
	
	
	
	
	
	
	

	17 - Oznaczenie antygenu s z układu MNS
	650
	
	
	
	
	
	
	

	18 - Oznaczenie antygenu M z układu MNS
	750
	
	
	
	
	
	
	

	19 - Oznaczenie antygenu N z układu MNS
	1050
	
	
	
	
	
	
	

	20 - Oznaczenie antygenu Lea z układu Lewis
	580
	
	
	
	
	
	
	

	21 - Oznaczenie antygenu Leb z układu Lewis
	580
	
	
	
	
	
	
	

	22 - Oznaczenie antygenu P1 z układu P
	720
	
	
	
	
	
	
	

	23 - Oznaczenie antygenu Lua z układu Lutheran
	320
	
	
	
	
	
	
	

	24 - Oznaczenie antygenu Lub z układu Lutheran
	320
	
	
	
	
	
	
	

	25 - Odczynnik anty-D do potwierdzania antygenu D słabe w PTA
	12 000
	
	
	
	
	
	
	

	26 - Krwinki spulowane do wykrywania nieregularnych przeciwciał antyerytrocytarnych u dawców w PTA
	Ilość wystarczająca do wykonania zaplanowanych badań
	
	
	
	
	
	
	

	27 - Panel min. 3 krwinkowy do wykrywania przeciwciał w PTA
	39 zestawów (1 zestaw na miesiąc-13 dostaw w roku)
	
	
	
	
	
	
	

	28 - Panel min.  3 krwinkowy do wykrywania przeciwciał w teście enzymatycznym. Krwinki o tych samych układach antygenowych co używane do testu PTA
	39 zestawów (1 zestaw na miesiąc-13 dostaw w roku)
	
	
	
	
	
	
	

	29 - Panel 11 krwinkowy do identyfikacji przeciwciał w PTA
	39 zestawów (1 zestaw na miesiąc-13 dostaw w roku)
	
	
	
	
	
	
	

	30 - Panel 11 krwinkowy do identyfikacji przeciwciał w teście enzymatycznym. . Krwinki o tych samych układach antygenowych co używane do testu PTA
	39 zestawów (1 zestaw na miesiąc-13 dostaw w roku)
	
	
	
	
	
	
	

	31 - Wykrywanie panel min 3 krwinkowy i identyfikacja nieregularnych przeciwciał antyerytrocytarnych  w teście enzymatycznym
	5375 kart
	
	
	
	
	
	
	

	32 - Identyfikacja klasy autoprzeciwciał i składników komplementu (IgG,C3d,kontrola własna)
	300
	
	
	
	
	
	
	

	33 - Zestaw kontrolny:
Kontrola kart do oznaczania grupy krwi układu ABO i antygenu D z układu Rh, antygenu K oraz przeciwciał układu ABO.
Kontrola testów do wykrywania przeciwciał u dawców na krwinkach spulowanych
	Ilość wystarczająca do wykonania zaplanowanych badań
	
	
	
	
	
	
	

	34 - Jednorazowe końcówki
	20000 szt.
	
	
	
	
	
	
	

	Płyny myjące, systemowe, środki do odkażania, oraz inne płyny 
[należy wskazać konkretne płyny i nazwę handlową; w przypadku większej ilości płynów należy dodać wiersz w tabeli]

	
	Ilość wystarczająca do wykonania zaplanowanych badań
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ilość wystarczająca do wykonania zaplanowanych badań
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ilość wystarczająca do wykonania zaplanowanych badań
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ilość wystarczająca do wykonania zaplanowanych badań
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ilość wystarczająca do wykonania zaplanowanych badań
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ilość wystarczająca do wykonania zaplanowanych badań
	
	
	
	
	
	
	

	Materiały eksploatacyjne do drukarki do wydruku 20 000 stron [toner, bęben itp. – należy wskazać rodzaj, nazwę handlową, model]

	
	Ilość wystarczająca do wykonania zaplanowanych badań
	
	
	
	
	23
	
	

	
	Ilość wystarczająca do wykonania zaplanowanych badań
	
	
	
	
	23
	
	

	RAZEM wartość brutto [zł] (cena ofertowa)  
	




	Nazwa
	Producent
	Nr katalogowy

	1 - Oznaczanie grup krwi układu ABO i antygenu D z układu Rh na 54000 badań
	
	

	2 - Zestaw krwinek wzorcowych A1, B do wykrywania przeciwciał układu ABO - Ilość wystarczająca do wykonania zaplanowanych badań
	
	

	3 - Oznaczenie antygenu K z układu Kell 
	
	

	4 - Kontrola serologiczna krwi dawców za pomocą monoklonalnych przeciwciał do kontroli antygenów: A i B z układu ABO oraz antygenu D z układu Rh (odczynnik wykrywający kategorię DVI)
	
	

	5 - Wykrywanie na krwinkach pulowanych nieregularnych przeciwciał antyerytrocytarnych z (surowica antyglobulinowa poliwalentna) – karty 
	
	

	6 - Wykrywanie panel min.  3 krwinkowy i identyfikacja nieregularnych przeciwciał antyerytrocytarnych z AC (surowica antyglobulinowa poliwalentna)- karty 
	
	

	7 - Bromelina  (dla testów przeprowadzanych w środowisku  enzymatycznym)
	
	

	8 - Odczynnik LISS
	
	

	9 - Oznaczenie antygenu Kpa z układu Kell
	
	

	10 - Oznaczenie antygenu Kpb z układu Kell
	
	

	11 - Oznaczenie antygenu Jka z układu Kidd
	
	

	12 - Oznaczenie antygenu Jkb z układu Kidd
	
	

	13 - Oznaczenie antygenu k z układu Kell
	
	

	14 - Oznaczenie antygenu Fya  z układu Duffy
	
	

	15 - Oznaczenie antygenu Fyb z układu Duffy
	
	

	16 - Oznaczenie antygenu S z układu MNS
	
	

	17 - Oznaczenie antygenu s z układu MNS
	
	

	18 - Oznaczenie antygenu M z układu MNS
	
	

	19 - Oznaczenie antygenu N z układu MNS
	
	

	20 - Oznaczenie antygenu Le a z układu Lewis
	
	

	21 - Oznaczenie antygenu Le b z układu Lewis
	
	

	22 - Oznaczenie antygenu P1 z układu P
	
	

	23 - Oznaczenie antygenu Lu a z układu Lutheran
	
	

	24 - Oznaczenie antygenu Lu b z układu Lutheran
	
	

	25 - Odczynnik anty-D do potwierdzania antygenu D słabe w PTA
	
	

	26 - Krwinki spulowane do wykrywania nieregularnych przeciwciał antyerytrocytarnych u dawców w PTA
	
	

	27 - Panel min. 3 krwinkowy do wykrywania przeciwciał w PTA
	
	

	28 - Panel min.  3 krwinkowy do wykrywania przeciwciał w teście enzymatycznym. Krwinki o tych samych układach antygenowych co używane do testu PTA
	
	

	29 - Panel 11 krwinkowy do identyfikacji przeciwciał w PTA
	
	

	30 - Panel 11 krwinkowy do identyfikacji przeciwciał w teście enzymatycznym. Krwinki o tych samych układach antygenowych co używane do testu PTA.
	
	

	31 - Wykrywanie panel min 3 krwinkowy i identyfikacja nieregularnych przeciwciał antyerytrocytarnych  w teście enzymatycznym - karty
	
	

	32 - Identyfikacja klasy autoprzeciwciał i składników komplementu (IgG,C3d,kontrola własna)
	
	

	33 - Zestaw kontrolny:
Kontrola kart do oznaczania grupy krwi układu ABO i antygenu D z układu Rh, antygenu K oraz przeciwciał układu ABO.
Kontrola testów do wykrywania przeciwciał u dawców na krwinkach spulowanych
	
	

	 34 - Jednorazowe końcówki
	
	




	Urządzenie
	Opis oferowanych urządzeń w tym nazwa, producent, model/oznaczenie handlowe oraz dla pozycji 1, 2 i 3: nr seryjny  [jeśli dotyczy]

	1. Analizator automatyczny
	

	2. System do metody manualnej mikrokolumnowej
	

	3. Backup

Wypełnić w przypadku, kiedy posiadany przez Zamawiającego system backup nie jest kompatybilny z oferowanym analizatorem. 
	


	4. Urządzenia towarzyszące (komputery, drukarki, skanery itp.)
	



	Parametry analizatora [kryteria oceny oferty]
	
	

	1. Pojemność analizatora głównego
	[należy podać ilość probówek]
	

	2. Analizator główny posiadający własny w pełni automatyczny system zapasowy back-up: min. 2 niezależne ramiona pipetujące, więcej niż dwie wirówki na pokładzie, min. 2 jednostki PC dla zapewnienia ciągłości pracy w przypadku uszkodzenia
	[należy wpisać TAK/NIE, w przypadku nieudzielenia odpowiedzi Zamawiający przyjmie do oceny odpowiedź NIE]
	

	3. Kolorowy obraz karty/kasety obejmuje komorę reakcyjną z reagentami i mikrokolumnę z żelem
	
	

	4. Zestaw kontrolny do kontroli codziennej zawierający kontrolę słabej ekspresji antygenu D.
	
	

	5. Zabezpieczenie używanych diluentów  przed kontaminacją.
	
	




	Niepotrzebne przekreślić!!!
	Oświadczam, że oferowany analizator JEST kompatybilny z posiadanymi przez Zamawiającego urządzeniami wskazanymi OPZ tj. automatycznej stacji pipetującej Swing TwinSampler oraz wirówko-czytnika Saxo i w związku z tym w cenie dzierżawy analizatora oferuję objęcie tych urządzeń obsługą gwarancyjną i koniecznymi przeglądami, zgodnie z SWZ, w szczególności OPZ i istotnymi warunkami umowy.

	
	Oświadczam, że oferowany analizator NIE JEST kompatybilny z posiadanymi przez Zamawiającego urządzeniami wskazanymi OPZ tj. automatycznej stacji pipetującej Swing TwinSampler oraz wirówko-czytnika Saxo i w związku z tym w cenie dzierżawy analizatora oferuję system backup zgodnie z powyższą specyfikacją. 





ZADANIE 2

	Nazwa
	Ilość planowanych badań lub jednostek
	Wielkość opakowania
/Ilość oznaczeń z 1 opak.
	Ilość opakowań wystarczająca do wykonania zaplanowanej ilości badań
	Jednostka handlowa np. opak.
	Cena jednostkowa
netto [zł]
	Stawka podatku VAT
	Wartość netto [zł]
	Wartość brutto [zł]

	1) dzierżawa automatycznego analizatora 
2) system backup albo objęcie posiadanego przez Zamawiającego sprzętu bezpłatnym serwisem i przeglądami 
	
	
	36
	m-c
	
	
	
	

	Odczynniki do testów

	1. 
	Karty do oznaczania grupy krwi układu ABO i antygenu D z układu Rh zawierające monoklonalne przeciwciała. Układ ABO: oznaczenie antygenów przy użyciu odczynników anty-A, anty-B oraz przeciwciał przy użyciu krwinek wzorcowych A1 i B.
Antygen D z układu Rh: przy użyciu dwóch odczynników, z których przynajmniej jeden nie wykrywa kategorii DVI
	10000 badań
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
	Zestaw krwinek wzorcowych A1, B do wykrywania przeciwciał układu ABO
	Ilość wystarczająca do wykonania zaplanowanych badań
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
	Karty do oznaczania grup krwi zawierające
monoklonalne przeciwciała do kontroli antygenów A i B z układu ABO oraz antygenu D z układu Rh biorcy przy próbie zgodności
	3200 badań
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
	Karty do oznaczania grup krwi zawierające monoklonalne przeciwciała do kontroli antygenów A i B z układu ABO oraz antygenu D (VI+) z układu Rh dawcy przy próbie zgodności
	4500 badań
	
	
	
	
	
	
	

	5. 
	Karty do wykrywania i identyfikacji
nieregularnych przeciwciał antyerytrocytarnych zawierające surowicę antyglobulinową poliwalentną
	56 500 kart
	
	
	
	
	
	
	

	6. 
	Karty do wykrywania i identyfikacji
nieregularnych przeciwciał antyerytrocytarnych w teście enzymatycznym
	32 160 kart
	
	
	
	
	
	
	

	7. 
	Karty do wykrywania i identyfikacji
nieregularnych przeciwciał antyerytrocytarnych zawierające surowicę antyglobulinową anty-IgG
	480 kart
	
	
	
	
	
	
	

	8. 
	Panel min. 3 krwinkowy do wykrywania przeciwciał w PTA
	156 zestawów ( 4 zestawy /miesiac-13 dostaw w roku)
	
	
	
	
	
	
	

	9. 
	Panel min. 3 krwinkowy do wykrywania przeciwciał w
teście enzymatycznym
Krwinki o tych samych układach antygenowych co używane do testu PTA
	156 zestawów( 4 zestawy /miesiac-13 dostaw w roku)
	
	
	
	
	
	
	

	10. 
	Panel 11 krwinkowy do identyfikacji przeciwciał w PTA
	195 zestawów ( 5 zestawów /miesiąc-13 dostaw w roku)
	
	
	
	
	
	
	

	11. 
	Panel 11 krwinkowy do identyfikacji przeciwciał w teście enzymatycznym.
Krwinki o tych samych układach antygenowych co używane do testu PTA
	195 zestawów (5 zestawów/miesiąc -13 dostaw w roku)
	
	
	
	
	
	
	

	12. 
	Panel 6 krwinkowy do identyfikacji przeciwciał w PTA o innych układach antygenowych.
	21 zestawów
	
	
	
	
	
	
	

	13. 
	Karty zawierające monoklonalne przeciwciała do oznaczania antygenów układu Rh (C, Cw, c, E, e) i antygenu K

	860 badań
	
	
	
	
	
	
	

	14. 
	Karty zawierające monoklonalne przeciwciała do oznaczania antygenów układu Rh (C, c, E, e) i antygenu K

	860 badań
	
	
	
	
	
	
	

	15. 
	Karty anty-Kpa do oznaczania antygenu Kpa z układu Kell

	280 badań
	
	
	
	
	
	
	

	16. 
	Karty anty-Kp b do oznaczania antygenu Kp b z układu Kell

	280 badań
	
	
	
	
	
	
	

	17. 
	Karty anty-Jk a do oznaczania antygenu Jk a z układu Kidd

	720 badań
	
	
	
	
	
	
	

	18. 
	Karty anty-Jk b do oznaczania antygenu Jk b z układu Kidd

	720 badań
	
	
	
	
	
	
	

	19. 
	Karty anty-Fy a  do oznaczania antygenu Fy a z układu Duffy

	720 badań
	
	
	
	
	
	
	

	20. 
	Karty anty-Fy b do oznaczania antygenu Fy b z układu Duffy

	720 badań
	
	
	
	
	
	
	

	21. 
	Surowica z  anty-Fy a do oznaczania antygenu Fy a z układu Duffy

	720 badań
	
	
	
	
	
	
	

	22. 
	Surowica z  anty-Fy b do oznaczania antygenu Fy b z układu Duffy

	720 badań
	
	
	
	
	
	
	

	23. 
	Karty anty-S do oznaczania antygenu S z układu MNS

	420 badań
	
	
	
	
	
	
	

	24. 
	Surowica z  anty-S do oznaczania antygenu S z układu MNS

	420 badań
	
	
	
	
	
	
	

	25. 
	Karty anty-s do oznaczania antygenu s z układu MNS

	420 badań
	
	
	
	
	
	
	

	26. 
	Surowica z  anty-s do oznaczania antygenu s z układu MNS

	420 badań
	
	
	
	
	
	
	

	27. 
	Karty anty-M do oznaczania antygenu M z układu MNS

	720 badań
	
	
	
	
	
	
	

	28. 
	Karty anty-N do oznaczania antygenu N z układu MNS

	720 badań
	
	
	
	
	
	
	

	29. 
	Karty anty-Le a  do oznaczania antygenu Le a z układu Lewis

	340 badań
	
	
	
	
	
	
	

	30. 
	Karty anty-Le b do oznaczania antygenu Le b z układu Lewis

	340 badań
	
	
	
	
	
	
	

	31. 
	Karty anty-P1 do oznaczania antygenu P1 z układu P1Pk

	504 badań
	
	
	
	
	
	
	

	32. 
	Karty anty-Lu a do oznaczania antygenu Lu a z układu Lutheran

	280 badań
	
	
	
	
	
	
	

	33. 
	Karty anty-Lu b do oznaczania antygenu Lub z układu Lutheran

	280 badań
	
	
	
	
	
	
	

	34. 
	Karty  do  identyfikacji  klasy  autoprzeciwciał  i
składników  komplementu  (IgG, C3d, kontrola własna)

	3480 badań
	
	
	
	
	
	
	

	35. 
	Karty  do  identyfikacji  klasy  autoprzeciwciał  i składników  komplementu  (IgG, IgA, IgM, C3c, C3d, kontrola własna)

	1500 badań
	
	
	
	
	
	
	

	36. 
	Karta  do  wykonania  BTA,  podklasy  IgG (IgG1,IgG3) do różnicowania ryzyka hemolizy.
	100 badań
	
	
	
	
	
	
	

	37. 
	Karty do oznaczania IgG i oceny klinicznego znaczenia dodatniego wyniku BTA
	100 badań
	
	
	
	
	
	
	

	38. 
	Zestaw do elucji autoprzeciwciał
	1320 testów
	
	
	
	
	
	
	

	39. 
	Albumina wołowa 30 %
	100 ml
	
	
	
	
	
	
	

	40. 
	Roztwór stabilizujący do konserwacji i przechowywania krwinek czerwonych
	20 000 ml
	
	
	
	
	
	
	

	41. 
	Mianowanie przeciwciał klasy IgM w rozcieńczeniu min. 1:1 do 1:256
	100 badań
	
	
	
	
	
	
	

	42. 
	Mianowanie przeciwciał klasy IgG w rozcieńczeniu min. 1:1 do 1:2048
	2400 badań
	
	
	
	
	
	
	

	43. 
	Zestaw do codziennej kontroli jakości badań immunohematologicznych i analizatora
	Ilość wystarczająca do wykonania zaplanowanych badań
	
	
	
	
	
	
	

	44. 
	Końcówki  do  pipet
	100 000 sztuk
	
	
	
	
	
	
	

	45. 
	Zestaw rozszerzony zewnętrznej
międzynarodowej kontroli jakości badań immunohematologicznych, wykonanie kontroli potwierdzone certyfikatem
	12 zestawów
	
	
	
	
	
	
	

	46. 
	Odczynnik enzymatyczny dla  testów przeprowadzanych w środowisku enzymatycznym
	Ilość wystarczająca do wykonania zaplanowanych badań:  60% do badań met.manualną, 40% na analizatorze

	
	
	
	
	
	
	

	47. 
	Odczynnik LISS do przygotowywania zawiesin krwinek czerwonych i przeprowadzania prób zgodności
	Ilość wystarczająca do wykonania zaplanowanych badań:  60% do badań met. manualną , 40% na analizatorze

	
	
	
	
	
	
	

	Płyny myjące, środki do odkażania, mycia aparatu, środki przeciwko pienieniu oraz inne płyny w ilości wystarczającej do obsługi zaoferowanych testów
[należy wskazać konkretne płyny i nazwę handlową; w przypadku większej ilości płynów należy dodać wiersz w tabeli]

	48. 
	
	Ilość wystarczająca do wykonania zaplanowanych badań
	
	
	
	
	
	
	

	49. 
	
	Ilość wystarczająca do wykonania zaplanowanych badań
	
	
	
	
	
	
	

	50. 
	
	Ilość wystarczająca do wykonania zaplanowanych badań
	
	
	
	
	
	
	

	51. 
	
	Ilość wystarczająca do wykonania zaplanowanych badań
	
	
	
	
	
	
	

	52. 
	
	Ilość wystarczająca do wykonania zaplanowanych badań
	
	
	
	
	
	
	

	53. 
	
	Ilość wystarczająca do wykonania zaplanowanych badań
	
	
	
	
	
	
	

	54. 
	
	Ilość wystarczająca do wykonania zaplanowanych badań
	
	
	
	
	
	
	

	Materiały eksploatacyjne do drukarki do wydruku 20 000 stron [toner, bęben itp. – należy wskazać rodzaj, nazwę handlową, model]

	55. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	56. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	RAZEM wartość brutto [zł] (cena ofertowa) 
	



	Nazwa
	Producent
	Nr katalogowy

	1. 
	Karty do oznaczania grupy krwi układu ABO i antygenu D z układu Rh zawierające monoklonalne przeciwciała. Układ ABO: oznaczenie antygenów przy użyciu odczynników anty-A, anty-B oraz przeciwciał przy użyciu krwinek wzorcowych A1 i B.
Antygen D z układu Rh: przy użyciu dwóch odczynników, z których przynajmniej jeden nie wykrywa kategorii DVI
	
	

	2. 
	Zestaw krwinek wzorcowych A1, B do wykrywania przeciwciał układu ABO
	
	

	3. 
	Karty do oznaczania grup krwi zawierające monoklonalne przeciwciała do kontroli antygenów A i B z układu ABO oraz antygenu D z układu Rh biorcy przy próbie zgodności
	
	

	4. 
	Karty do oznaczania grup krwi zawierające monoklonalne przeciwciała do kontroli antygenów A i B z układu ABO oraz antygenu D (VI+) z układu Rh dawcy przy próbie zgodności
	
	

	5. 
	Karty do wykrywania i identyfikacji nieregularnych przeciwciał antyerytrocytarnych zawierające surowicę antyglobulinową poliwalentną
	
	

	6. 
	Karty do wykrywania i identyfikacji nieregularnych przeciwciał antyerytrocytarnych w teście enzymatycznym
	
	

	7. 
	Karty do wykrywania i identyfikacji nieregularnych przeciwciał antyerytrocytarnych zawierające surowicę antyglobulinową anty-IgG
	
	

	8. 
	Panel min. 3 krwinkowy do wykrywania przeciwciał w PTA
	
	

	9. 
	Panel min. 3 krwinkowy do wykrywania przeciwciał w teście enzymatycznym
Krwinki o tych samych układach antygenowych co używane do testu PTA
	
	

	10. 
	Panel 11 krwinkowy do identyfikacji przeciwciał w PTA
	
	

	11. 
	Panel 11 krwinkowy do identyfikacji przeciwciał w teście enzymatycznym
Krwinki o tych samych układach antygenowych co używane do testu PTA
	
	

	12. 
	Panel 6 krwinkowy do identyfikacji przeciwciał w PTA o innych układach antygenowych.
	
	

	13. 
	Karty zawierające monoklonalne przeciwciała do oznaczania antygenów układu Rh (C, Cw, c, E, e) i antygenu K

	
	

	14. 
	Karty zawierające monoklonalne przeciwciała do oznaczania antygenów układu Rh (C, c, E, e) i antygenu K

	
	

	15. 
	Karty anty-Kp a do oznaczania antygenu Kp a z układu Kell

	
	

	16. 
	Karty anty-Kp b do oznaczania antygenu Kp b z układu Kell

	
	

	17. 
	Karty anty-Jk a do oznaczania antygenu Jk a z układu Kidd

	
	

	18. 
	Karty anty-Jk b do oznaczania antygenu Jk b z układu Kidd

	
	

	19. 
	Karty anty-Fy a  do oznaczania antygenu F ya z układu Duffy

	
	

	20. 
	Karty anty-Fy b do oznaczania antygenu Fy b z układu Duffy

	
	

	21. 
	Surowica z  anty-Fy a do oznaczania antygenu Fy a z układu Duffy

	
	

	22. 
	Surowica z  anty-Fy b do oznaczania antygenu Fy b z układu Duffy

	
	

	23. 
	Karty anty-S do oznaczania antygenu S z układu MNS

	
	

	24. 
	Surowica z  anty-S do oznaczania antygenu S z układu MNS

	
	

	25. 
	Karty anty-s do oznaczania antygenu s z układu MNS

	
	

	26. 
	Surowica z  anty-s do oznaczania antygenu s z układu MNS

	
	

	27. 
	Karty anty-M do oznaczania antygenu M z układu MNS

	
	

	28. 
	Karty anty-N do oznaczania antygenu N z układu MNS

	
	

	29. 
	Karty anty-Le a  do oznaczania antygenu Le a z układu Lewis

	
	

	30. 
	Karty anty-Le b do oznaczania antygenu Le b z układu Lewis

	
	

	31. 
	Karty anty-P1 do oznaczania antygenu P1 z układu P1Pk

	
	

	32. 
	Karty anty-Lu a do oznaczania antygenu Lu a z układu Lutheran

	
	

	33. 
	Karty anty-Lu b do oznaczania antygenu Lub z układu Lutheran

	
	

	34. 
	Karty  do  identyfikacji  klasy  autoprzeciwciał  i składników  komplementu  (IgG, C3d, kontrola własna)

	
	

	35. 
	Karty  do  identyfikacji  klasy  autoprzeciwciał  i składników  komplementu  (IgG, IgA, IgM, C3c,C3d, kontrola własna)

	
	

	36. 
	Karta  do  wykonania  BTA,  podklasy  IgG (IgG1, IgG3) do różnicowania ryzyka hemolizy.
	
	

	37. 
	  Karty do oznaczania IgG i oceny klinicznego znaczenia dodatniego wyniku BTA
	
	

	38. 
	  Zestaw do elucji autoprzeciwciał
	
	

	39. 
	  Albumina wołowa 30 %
	
	

	40. 
	  Roztwór stabilizujący do konserwacji i przechowywania krwinek czerwonych
	
	

	41. 
	  Mianowanie przeciwciał klasy IgM w rozcieńczeniu min. 1:1 do 1:256
	
	

	42. 
	  Mianowanie przeciwciał klasy IgG w rozcieńczeniu min. 1:1 do 1:2048
	
	

	43. 
	  Zestaw do codziennej kontroli jakości badań immunohematologicznych i analizatora
	
	

	44. 
	  Końcówki  do  pipet
	
	

	45. 
	Zestaw rozszerzony zewnętrznej
międzynarodowej kontroli jakości badań immunohematologicznych, wykonanie kontroli potwierdzone certyfikatem
	
	

	46. 
	Odczynnik enzymatyczny dla testów przeprowadzanych w środowisku enzymatycznym
	
	

	47. 
	  Odczynnik LISS do przygotowywania zawiesin krwinek czerwonych i przeprowadzania prób zgodności
	
	



	Opis oferowanych urządzeń w tym nazwa, producent, model/oznaczenie handlowe oraz dla pozycji 1 i 2: nr seryjny  /nr katalogowy [jeśli dotyczy]

	1. Analizator automatyczny
	

	2. Backup
[bookmark: _Hlk194489115]Wypełnić w przypadku, kiedy posiadany przez Zamawiającego system backup nie jest kompatybilny z oferowanym analizatorem.
	

	Urządzenia towarzyszące (komputery, drukarki, skanery itp.)
	



	Parametry analizatora [kryteria oceny oferty]
	TAK/NIE
[należy wpisać TAK/NIE, w przypadku nieudzielenia odpowiedzi Zamawiający przyjmie do oceny odpowiedź NIE]

	6. Możliwość wykonania równoczesnego badania na analizatorze próbki rozdzielonej na osocze oraz krwinki czerwone, znajdujące się w dwóch różnych probówkach, oklejone tym samym kodem kreskowym
	

	7. Kolorowy obraz karty/kasety obejmuje komorę reakcyjną z reagentami i mikrokolumnę z żelem
	

	8. Zestaw kontrolny do kontroli codziennej zawierający kontrolę BTA
	

	9. Analizator wykorzystujący odczynnik konfekcjonowany oddzielnie w pojedynczych porcjach do przygotowania zawiesiny krwinek badanych w celu zabezpieczenia przed kontaminacją.
	

	10. Odkażanie analizatora nie częściej niż raz w tygodniu. Jednorazowa przerwa na czynności konserwacyjne analizatora nie dłuższa niż 25 minut
	




	Niepotrzebne przekreślić!!!
	Oświadczam, że oferowany analizator JEST kompatybilny z posiadanymi przez Zamawiającego urządzeniami wskazanymi OPZ tj. manualnego zestawu ID-System tj.: 3 sztuki Wirówka ID-Centrifuge 24S, 1 szt. ID-Inkubator 37SII, ID-Pipetor- 6 szt. i w związku z tym w cenie dzierżawy analizatora oferuję objęcie tych urządzeń obsługą gwarancyjną i koniecznymi przeglądami, zgodnie z SWZ, w szczególności OPZ i istotnymi warunkami umowy.

	
	Oświadczam, że oferowany analizator NIE JEST kompatybilny z posiadanymi przez Zamawiającego urządzeniami wskazanymi OPZ tj. manualnego zestawu ID-System tj.: 3 sztuki Wirówka ID-Centrifuge 24S, 1 szt. ID-Inkubator 37SII, ID-Pipetor- 6 szt. i w związku z tym w cenie dzierżawy analizatora oferuję system backup zgodnie z powyższą specyfikacją. 






	Oświadczamy, że wybór naszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie: 
(wyłącznie jeżeli dotyczy mechanizmu odwrotnego obciążenia VAT)
.................................................................. stawka ………… %. – wartość podatku .............zł



OŚWIADCZAMY, ŻE:
1) Oferowany produkt spełnia wszystkie wymagania opisane w SWZ. 
2) Zaoferowana przez nas cena oferty, uwzględnia wszystkie wymogi, o których mowa w SWZ (wraz z załącznikami), tj. obejmuje wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia, jak również wszystkie koszty, opłaty, wydatki, w tym koszty związane z obsługą, a także podatki, w tym podatek od towarów i usług. 
3) Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia w terminie wymaganym przez Zamawiającego.
4) Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją warunków zamówienia oraz z załączonymi do niej dokumentami szczegółowo opisującymi zakres zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz, że z treści powyższych dokumentów otrzymaliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowana oferty i wykonania zamówienia.
5) Akceptujemy warunki realizacji zamówienia określone w Projekcie umowy (załącznik do SWZ) i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na tych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
6) Akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego. 
7) Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres wskazany w SWZ.


II. PODWYKONAWSTWO.
(wskazać jeśli dotyczy)
☐ Zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia:
1) wykonanie części dotyczącej .......................................................................................................... firmie .................................................................................................................................................. z siedzibą w ................................................................................................................................................................
Wartość brutto części zamówienia powierzona podwykonawcy wynosi: ................ zł lub stanowi ....................% wartości całego zamówienia.

2) wykonanie części dotyczącej .......................................................................................................... firmie .................................................................................................................................................. z siedzibą w  ...............................................................................................................................................................
Wartość brutto części zamówienia powierzona podwykonawcy wynosi: ................ zł lub stanowi ....................% wartości całego zamówienia



Dane informacyjne nie stanowiące oferty [nie są wymagane na etapie składania oferty]

	Osobą upoważnioną w imieniu wykonawcy do kontaktów z zamawiającym i realizacji umowy
(dane zostaną wpisane do umowy)
Do kontaktów z Zamawiającym w zakresie związanym z niniejszym zamówieniem upoważniam następujące osoby 
[imię i nazwisko, nr telefonu, adres email]
	

	Faktury elektroniczne 
Adres email do przesyłania faktur, korekt faktur oraz duplikatów faktur w formie elektronicznej:
e-mail
	

	Zamówienia/reklamacje
Adresy email do przesyłania zamówienia/reklamacji
	

	Podpis elektroniczny 
Czy umowa będzie mogła być zawarta na odległość przy użyciu podpisu kwalifikowanego? [tak/nie]
	

	Reprezentacja przy podpisaniu umowy
Kto, w przypadku uzyskania zamówienia, w imieniu Wykonawcy będzie zawierał umowę?
	






