Kraków dnia: 2025-04-14

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: DE-dzp.272-156/25

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ I ZMIANA SWZ

Zadanie 2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: przetarg nieograniczony pn. ”Dostawa spektrofotometrów – DE-dzp.272-156/25”.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j. ze zm.) udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Czy Zamawiający dopuści spektrofotometr o parametrach lepszych niż wymagane, w szczególności posiadający szerokość pasma spektralnego 1 nm, wyposażony w duży, kolorowy ekran dotykowy zamiast klawiatury membranowej oraz posiadający wymiary 450 × 501 × 244 mm (szerokość x głębokość x wysokość)?

Zamawiający zmienia zapisy w zakresie:

- Szerokość pasma widmowego:

z: 2 nm

na: ≤ 2 nm

- Wejście:
z: klawiatura membranowa

na: klawiatura membramowa lub kolorowy ekran dotykowy o przekątnej ≥ 7"

- Wymiary maksymalne:

z: 470 x 370 x 180

na: 450 × 510 × 470 mm (szerokość x głębokość x wysokość)