## SOPZ załącznik nr 2
WIWa.272.5.2025 | [7 empty] | Załącznik nr 3 do SWZ
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
NR PAKIETU | Nazwa | Producent | Model | Numer fabryczny | Rok produkcji | Pracownia/ lokalizacja | Ilość urządzeń | Zakres czynności, które należy wykonać podczas konserwacji i przeglądu (w ramach oferty) | Planopwany termin wykonania usługi
1 | Spektrometr
1. | Spektrometr absorpcji atomowej z atomizerem w płomieniu i kuwecie oraz przystawką do generacji wodorków | Perkin Elmer | AANALYST800 FIAS100 | 800S7120402, 100S7111402 | 2007 r. | Pracownia Chemicznego Badania Pasz ZHW Bydgoszcz | 1 | 1. Czyszczenie i smarowanie układu zmiany techniki, wymiana kontaktów, czyszczenie pieca, czyszczenie komory mgielnej, nebulizera, ustawienia układu szczeliny, czyszczenie okienek, wymiana wężyków, filtrów, O-ringów. 2. Wymiana igły dozującej, zaworka OUTLET. 3. Wymiana rurki do prowadzenia argonu. 4. Ustawienie i sprawdzenie w technice płomieniowej: poprawności działania układu dla miedzi, kuwety grafitowej i FIASa. | maj 2025 r.
2 | Mineralizator
1. | Mineralizator | Milestone | Ultrawave | 16050715 | 2016 r. | Pracownia Chemicznego Badania Pasz ZHW Bydgoszcz | 1 | 1. Przegląd serwisowy wraz z wymianą zestawu eksploatacyjnego, wykonanie testów szczelności i testów mocy. | czerwiec 2025 r.
3 | Spektrofotometr
| Spektrofotometr | Thermo Electrion | UV-VIS Nicolet Evolution 300 | EV3 122201 | 2004 r. | Pracownia Chemicznego Badania Pasz ZHW Bydgoszcz |  | 1. Przegląd serwisowy przez autoryzowany serwis producenta. 2. Wymiana części zużywalnych, czyszczenie, przeprowadzenie testów sprawdzających poprawne działanie sprzętu w całym zakresie pomiarowym. | czerwiec 2025 r.
4 | Aparaty do automatycznej izolacji kwasów nukleinowych
1. | Aparat do automatycznej izolacji kwasów nukleinowych | ROCHE | MagNa Pure 96 | 5059 | 2020 r. | Pracownia Diagnostyki Chorób Zakaźnych ZHW OT Włocławek | 1 | 1. Zakres czynności: - kontrola procesu dekontaminacji urządzenia (lampa UV, procedura dekontaminacji), - sprawdzenie jednostki sterującej, - kontrola stacji procesowej: inkubator, płytka magnetyczna, pozycjonowanie, weryfikacja temperatury, - kontrola stacji chłodzenia oraz weryfikacja temperatury, - kontrola głowicy odczynników: sprawdzenie jednostki pętli odczynników 1 do 4, igieł, test szczelności, skaner kodów kreskowych-CCD, - kontrola głowicy procesowej: prawidłowość położenia, test szczelności, - sprawdzenie: pojemnika na płyny, wytrząsarki MGP, procesu płukania, - sprawdzenie etapu proces transfer, reagent transfer, - sprawdzenie lampy UV oraz Air Filter 120mm, Air Filter 92mm, - sprawdzenie prawidłowości generacji odpadów, - konserwacja, sprawdzenie poprawności działania oprogramowania, aktualizacja oprogramowania, - wykonanie procedury Maintenance. | lipiec 2025 r.
2. | Aparat do automatycznej izolacji kwasów nukleinowych | ROCHE | MagNa Pure 96 | 5085 | 2020 r. |  | 1