Kraków dnia: 2025-04-15

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: DE-dzp.272-140/25

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp pn. ”dostawa szkła oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego dla wszystkich jednostek AGH - DE-dzp.272-140/25” – znak sprawy DE-dzp.272-140/25.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j. ze zm.) udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Treść zapytań brzmi następująco: 241.; Eza polistyrenowa dwustronna 1/10µl żółta pakowana oddzielnie w blistry. Opakowanie zbiorcze 500 szt.. Czy Zamawiający zaakceptuje kolor zielony? ODP: Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy. 246.; Filtr na butle Filtropur BT 50 (wielkość porów: 0,20µm; powierzchnia filtrowania 38,04cm²) objętość filtrowania 500ml. Filtr jałowy indywidualnie pakowany.. Prawidłowa wielkość porów 0,22 µm filtów Filtropur BT 50 ODP: Prawidłowa wielkość porów wynosi O,22 µm. 338.; Kolba płaskodenna z szeroką szyją 500ml, ze szlifem 34/35 wysokość 160mmm, średnica 105mm. Gatunek szkla Boro 3.3.. Prawidłowa wysokość wskazanej kolby to 170mm ODP: Prawidłowa wysokość kolby wynosi 160mm (w/g najnowszego katalogu) 342.; Kolba stożkowa typu Erlenmeyer'a 25ml, ze szlifem 19/26 wysokość 70 mm, średnica całkowita 42 mm. Gatunek szkła Boro 3.3.. Prawidłowa wysokość wskazanej kolby to 75 mm ODP: Prawidłowa wysokość kolby wynosi 70 mm (w/g najnowszego katalogu) 362.; Kolba szklana kulista z wąską szyją 50ml, śr. szyjki 26 mm, wysokość 90 mm. Gatunek szkła Boro 3.3.. Prawidłowe wymiary kolby kulistej: szyja 51 mm, wysokość 95 mm ODP: Prawidłowe wymiary kolby wynoszą 26mm i 90mm (w/g najnowszego katalogu) 380.; Kolba szklana stożkowodenna z szeroką szyją o pojemności 100ml i malowaną wyraźną podziałką. Kolba wykonana ze szkła Simax lub równoważnego. Wymiary kolby: średnica podstawy: 64mm; średnica szyjki: 34mm; wysokość: 110mm.. Prawidłowe wymiary kolby wysokość 105 mm ODP: Prawidłowe wymiary kolby wynoszą 110 mm 403.; Końcówka do pipet automatycznych 10ul bezbarwna ze znacznikami 2,5ul i 10ul sterylna wolna od Dnase , Rnase i pirogenów. Opk 10 statywów po 96 szt.. Czy zamawiający zaakceptuje znacznik 2 ul, 10 ul, pozostałe parametry bez zmiany. ODP: Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy. 409.; Końcówka uniwersalna do pipet automatycznych o pojemności 10µl, bezbarwna, wolna od BPA. Długość końcówki: 38mm (+/-0,5mm). Opk 10 pudełek rack po 96 szt. Niesterylne.. 410.; Końcówka uniwersalna do pipet automatycznych o pojemności 10µl, bezbarwna, wolna od BPA. Długość końcówki: 38mm (+/-0,5mm). Opakowanie zbiorcze worek 1000szt. Niesterylne.. Czy Zamawiający zaakceptuje długość końcówki 31 mm dla poz. 409 i 410 ODP: Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy. 411.; Końcówka uniwersalna do pipet automatycznych o pojemności 10000µl, bezbarwna, ze znacznikami. Długość końcówki: 155mm. Opk zbiorcze worek z zamknięciem typu "snap" 100 szt. Niesterylne.. Czy Zamawiający zaakceptuje długość końcówki 150 mm? ODP: Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy. 412.; Końcówka uniwersalna do pipet automatycznych o pojemności 200µl, bezbarwna, wolna BPA. Długość końcówki: 50mm (+/-0,5mm). Opk 10 pudełek rack po 96 szt. Niesterylne.. 413.; Końcówka uniwersalna do pipet automatycznych o pojemności 200µl, bezbarwna, wolna od BPA. Długość końcówki: 50mm (+/-0,5mm). Opk 10 pudełek rack po 96 szt. Sterylne.. Czy Zamawiający zaakceptuje długość końcówki 53 mm? ODP: Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy. 417.; Końcówka uniwersalna do pipet automatycznych o pojemności 5000µl, bezbarwna, ze znacznikami. Długość końcówki: 129mm. Opakowanie zbiorcze worek z zamknięciem typu "snap" 150 szt. Niesterylne.. Czy Zamawiający zaakceptuje długość końcówki 120 mm? Pakowane po 200 sztuk ODP: Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy. 445.; Końcówki z filtrem do pipet automatycznych bezbarwne 1000µl wolne od DNaz, RNaz i pyrogenów - 100szt w statywie, jałowe. Opk zbiorcze 10 statywów po 100 końcówek.. Prosimy o dopuszczenie opakowań 960 sztuk (10 x 96 szt.). Opakowanie 10 x 100 sztuk jest niezwykle rzadkie, 90 % Producentów konfekcjonuje końcówki w statywie 10 x 96 sztuk. ODP: Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy. 503.; Kulki szklane, 2 mm +/- 0,2 mm ze szkła neutralnego. Skład szkła: SiO2-61-67 %, Al2O3 3-8 %, Na2O 10-18 %. Opakowanie 1 kg.. Czy Zamawiający zaakceptuje wskazane poniżej parametry szkła? Producent Sigmunt Linder: Silicon dioxide SiO2 DIN 51001 65.0 - 75.0 % Aluminium oxide Al2O3 DIN 51001 < 5.0 % Sodium oxide Na2O DIN 51001 12.0 - 17.0 % W przypadku braku zgody prosimy o wskazanie numeru wzorcowego kulek szklanych. ODP: Zamawiający wyraża zgodę na propozycję Wykonawcy. 524.; Laboratoryjny minutnik mechaniczny, mechaniczny, sprężynowy, zakres pomiaru czasu do 60min, wymiary 56,6x56,6x28mm kolor biały.. Prosimy o dopuszczenie wymiarów (szer. x wys. x głęb.): 68 x 68 x 40 mm lub wskazanie produktu wzorcowego, Produkt jest wskazany w taki sposób, że uniemożliwia zastosowania 90% modeli minutników. ODP: Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy. 587.; Lejek szklany zwykły o średnicy 75mm. Średnica nóżki: 9mm; długość nóżki 75mm.. Prosimy o sprawdzenie poprawności średnicy nóżki, według naszej najlepszej wiedzy powinna wynosić 8 mm. ODP: Według wiedzy Zamawiającego średnica nóżki może wynosić 8mm i 9 mm 609.; Łyżka dwustronna ze stali nierdzewnej o długości 180mm. Okrągły uchwyt. Szerokość łyżki 22/29mm.. Wskazana łyżka dwustronna ma szerokość: 17/25mm ODP: Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy. Opis jest prawidłowy. 634.; Mikropipeta jednokanałowa automatyczna o zmiennej pojemności od 2,0 do 20µl. Rękojeść pipety idealnie dopasowana do dłoni, wyposażona w podpórkę palca, która odciąża nadgarstek; mała waga pipety oraz system miękkich sprężyn zapewniające wygodę w pracy podczas długich serii pipetowań; system uszczelek gwarantujący pewność otrzymanych wyników; wbudowany mechanizm do samodzielnej rekalibracji pozwalający na dostosowanie parametrów pipety do potrzeb użytkownika; autoklawowalny zespół trzonu w temperaturze 121°C; odporna na promieniowanie UV; możliwośc zamontowania kolorowych pierścieni ułatwiających identyfikację pojemności; możliwość dokładania dodatkowych nasadek umożliwiających regulację długości wyrzutnika. Gwarancja 3 lata. Błąd dokładności dozowania: ,-2µl - +/-2,5%, -10µl - +/-1,0%, -20µl - +/- 0,8%, Współczynnik powtarzalności dozowań: -2µl - ≤ 2,00%, -10µl - ≤ 0,60%, -20µl - ≤ 0,40%. Prosimy w sprawdzenie poprawności błędów wskazanej pipety, wg naszej najlepszej wiedzy powinno być: Błąd dokładności dozowania: ,-2µl - +/-3%, -10µl - +/-1,0%, -20µl - +/- 0,8%, Współczynnik powtarzalności dozowań: -2µl - ≤ 1,50%, -10µl - ≤ 0,50%, -20µl - ≤ 0,30% ODP: PRAWIDŁOWA: błąd dokładności dozowania: ,-2µl - +/-3%, Współczynnik powtarzalności dozowań: -2µl - ≤ 2,00%, -10µl - ≤ 0,50%, -20µl - ≤ 0,40% W związku z powyższymi odpowiedziami Zamawiający wprowadza nową obowiązującą kalkulację cenową – stanowiącą załącznik nr 4b do SWZ. W związku z zadanymi pytaniami, które są dosyć istotne oraz mają wpływ na złożenie oferty uprzejmie prosimy o wydłużenie terminu składania ofert biorąc pod uwagę okres świąteczny. ODP. Zmawiający dokona zmiany terminów osobnym pismem.

KANCLERZ

mgr inż. Henryk Zioło