Kraków dnia: 2025-04-16

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: DE-dzp.272-140/25

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp pn. ”dostawa szkła oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego dla wszystkich jednostek AGH - DE-dzp.272-140/25” – znak sprawy DE-dzp.272-140/25.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j. ze zm.) udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Treść zapytań i odpowiedzi brzmi następująco: 687.; Moździerze z wylewem i tłuczki, wykonane z melaminy formaldehydowej, białe, odporne na wrzenie, nadające się do sterylizacji w autoklawie. Wymiary: średnica: 150mm, wysokość: 90mm.. Produkt wycofany z oferty. Uprzejmie proszę o wskazanie produktu zamiennego lub usunięcie z listy. ODP: Zamawiający usuwa pozycję 687 z kalkulacji cenowej. 691.; Naczynie do analiz pH z włókna celulozowego jednokrotnego użytku w kształcie stożka o pojemności 200ml. Wymiary: średnica górna: 80,0mm; wysokość: 80mm. Opakowanie zbiorcze 24 szt. naczyń.. Proszę o wskazanie numeru produktu wzorcowego. ODP: Producent Verde 694.; Naczynka do spalań, prostokątne, porcelanowe, z pionowymi ściankami bocznymi, glazurowane z wyjątkiem podstawy pojemność 55ml. Wymiary: długość: 95mm, głębokość: 55mm, wysokość: 16mm.. Prawidłowa długość naczynka to 96 mm. ODP: Zamawiający dopuszcza długość naczynka 96mm. 751.; Parafilm 50mm długość 76mb. Odporny na roztwory soli fizjologicznej, kwasy nieorganiczne i roztwory alkaliczne do 48 godzin. Temperatura topnienia: 60 °C, temperatura użytkowania: -45°C - +50 °C, rozciągliwość: 200%.. Prawidłowa długość Parafilmu to 75 mb, nie występuje Parafilm o długości 76 mb ODP: Prawidłowa długość Parafilmu wynosi 76,2mb. 824.; Pipeta szklana jednomiarowa klasy A 1ml +/- 0,008 ml, kolor paska: niebieski, skala bursztynowa, certyfikatem serii.. Prawidłowa dokładność skali +/- 0,007 ml dla pipety 1 ml. ODP: w/g katalogu producenta dokładność 0,008 jest prawidłowa. W związku z powyższymi odpowiedziami Zamawiający wprowadza nową obowiązującą kalkulację cenową – stanowiącą załącznik nr 4c do SWZ.

KANCLERZ

mgr inż. Henryk Zioło