Niepołomice dnia: 2025-04-22

GMINA NIEPOŁOMICE

Pl. Zwycięstwa 13

32-005 Niepołomice

Pismo: ZP.271.7.2025.1

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Rozbudowa budynku oraz placu manewrowego do nauki jazdy wraz z niezbędną infrastrukturą w CKZiU w Niepołomicach.. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | ZP.271.7.2025 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, GMINA NIEPOŁOMICE, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytania W związku z treścią Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla inwestycji pn. „Rozbudowa budynku oraz placu manewrowego do nauki jazdy wraz z niezbędną infrastrukturą w CKZiU w Niepołomicach”, zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie zapisów dotyczących wymaganej technologii budowy. W PFU pkt. 5.3 Wymagania w odniesieniu do konstrukcji określono, że „projektuje się obiekt trzykondygnacyjny o konstrukcji mieszanej murowanej i żelbetowej, posadowiony na ławach fundamentowych …. Wszelkie zaproponowane rozwiązania materiałowe i technologiczne należy traktować jako alternatywne do innych spełniających te same funkcje i normy”, w związku z tym czy Zamawiający zakceptuje wykonanie budynku w nowoczesnej technologii prefabrykowanej 2D z drewna KVH, która spełnia wymogi zawarte w PFU w szczególności zapisy pkt. 5.10 (Warunki w zakresie projektowania i realizacji inwestycji zgodnie z zasadą „nie czyń poważnych szkód”) w zakresie: Trwałości i wytrzymałości konstrukcji, Wysokiej energooszczędności i izolacyjności cieplnej, Odporności ogniowej zgodnie z obowiązującymi przepisami, Szybkiego czasu realizacji przy zachowaniu wymaganych standardów jakości, Łagodzenia zmian klimatu – działania na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych, Gospodarka w obiegu zamkniętym w tym zapobieganie powstawaniu i recykling, odpadów – ograniczenie wytwarzania odpadów, ich spalania oraz unieszkodliwiania. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie technologii prefabrykowanej drewnianej 2D pod warunkiem spełnienia wszystkich norm i wymagań określonych w PFU oraz obowiązujących przepisów budowlanych? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania technologii prefabrykowanej drewnianej 2D. Zamawiający preferuje technologię tradycyjną zgodna z zapisami w PFU