Kraków dnia: 2025-04-22

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: DE-dzp.272-140/25

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ – ZMIANY SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp pn. ”dostawa szkła oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego dla wszystkich jednostek AGH - DE-dzp.272-140/25” – znak sprawy DE-dzp.272-140/25.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j. ze zm.) udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Treść zapytań i odpowiedzi brzmi następująco: 524.; Laboratoryjny minutnik mechaniczny, mechaniczny, sprężynowy, zakres pomiaru czasu do 60min, wymiary 56,6x56,6x28mm kolor biały.. Proszę o wskazanie numeru oraz Producenta minutnika Odp: Zamawiający nie wskazuje producenta. 841.; Pipeta wielomiarowa szklana, 2ml, klasa AS, szkło AR, z niebieską podziałką co 0,1, tolerancja 0,007, punkt zerowy u góry, podziałka aż do końcówki. Certyfikat pod kątem zgodności, z datą i numerem partii.. Tolerancję 0,007 ml mają pipety 1 ml, Czy Zamawiający dopuści tolerancję 0,01 ml? Odp: Tolerancja 0,007 jest dostępna. Zamawiający nie dopuszcza tolerancji 0,01 ml. 852.; Pisak wodoodporny cienki czarny, grubość linii 0,5mm, nietoksyczny, szybkoschnący, nadaje się do pisania po papierze, plastiku, metalu i szkle.. 853.; Pisak wodoodporny cienki czerwony, grubość linii 0,5mm, nietoksyczny, szybkoschnący, nadaje się do pisania po papierze, plastiku, metalu i szkle.. 854.; Pisak wodoodporny cienki niebieski, grubość linii 0,5mm, nietoksyczny, szybkoschnący, nadaje się do pisania po papierze, plastiku, metalu i szkle.. 855.; Pisak wodoodporny cienki zielony, grubość linii 0,5mm, nietoksyczny, szybkoschnący, nadaje się do pisania po papierze, plastiku, metalu i szkle.. Czy Zamawiający dopuści grubość linii 0,3 mm? Jeżeli Zamawiający nie dopuszcza proszę o wskazanie numeru oraz Producenta. Odp: Pisaki 0,5mm są dostępne. Zamawiający nie dopuszcza grubości linii 0,3 mm. Zamawiający nie wskazuje producenta. 972.; Probówka polistyrenowa 10ml (16mm x 99,8mm) okrągłodenna bez obrzeża, bez znaczników, odporność na wirowanie: 7,500 xg. Opk zbiorcze 500szt.. Czy Zamawiający zaakceptuje rozmiar 16 x 100 mm. W przypadku braku akceptacji proszę o wskazanie numeru wzorcowego. Odp: Wymiar 16mm x 99,8mm jest dostępny. Zamawiający nie dopuszcza rozmiaru 16 x 100 mm. Zamawiający nie wskazuje producenta. 989.; Probówka szklana wirówkowa 100ml, okrągłodenna, grubościenna, wym. 36x98 mm +/- 2mm. Opk komplet 4szt.. Czy Zamawiający miał na myśli objętość 100 ml czy 50ml? Odp: Zamawiający wymaga pojemności 50ml. W związku z powyższym Zamawiający zmienia kalkulację cenową w poz. 989. 990.; Probówka szklana wirówkowa 100ml, okrągłodenna, grubościenna, wym. 42x115mm +/- 2mm. Opk komplet 4szt.. Prosimy o sprawdzenie rozmiarów probówki, opakowanie sugeruje MPW, w ofercie nie ma probówek o wskazanych wymiarach. Odp: Zamawiający podtrzymuje wymagania wskazane w SWZ. Oprócz MPW inni producenci oferują probówki o wym. 42 x 115mm. Zamawiający nie wskazuje producenta. 1018.; Probówki polipropylenowe 10ml (średnica zewnętrzna: 15,8mm, wysokość: 98,6mm) okrągłodenne, bez obrzeża, bez znaczników, autoklawowalne, możliwość wirowania do 15 000 x g. Opk zbiorcze 500szt.. Proszę o wskazanie numeru wzorcowego Odp: Zamawiający nie wskazuje producenta.

W związku z powyższymi odpowiedziami Zamawiający wprowadza nową obowiązującą kalkulację cenową – stanowiącą załącznik nr 4d do SWZ.

KANCLERZ

mgr inż. Henryk Zioło