Niepołomice dnia: 2025-04-23

GMINA NIEPOŁOMICE

Pl. Zwycięstwa 13

32-005 Niepołomice

Pismo: ZP.271.7.2025.3

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Rozbudowa budynku oraz placu manewrowego do nauki jazdy wraz z niezbędną infrastrukturą w CKZiU w Niepołomicach. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | ZP.271.7.2025 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, GMINA NIEPOŁOMICE, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1. Wykonawca zauważył niezgodności w udostępnionej przez Zamawiającego koncepcji. Między rysunkami poszczególnych kondygnacji oraz względem rysunku elewacji frontowej - ściany nośne i otwory okienne nie pokrywają się. Dane rozbieżności uniemożliwiają właściwe przygotowanie oferty. Wykonawca zwraca się z prośbą do Zamawiającego o udostępnienie rysunków w formacie DWG oraz o udostępnienie pozostałych rysunków widoków elewacji. Wykonawca zwraca się z prośbą o udostępnienie szczegółowej koncepcji dot. otworów okiennych w całym budynku. 2. Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z pytaniem odnośnie zastosowań materiałowych: stolarki okiennej oraz drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej, systemu elewacji, wykończenia dachu oraz preferowanych rozwiązań fundamentowych. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Ad.1) Przedstawiona koncepcja jest tylko poglądowa i stanowi „wyjście” do przygotowania kompletnej dokumentacji w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Zamawiający życzy sobie, aby został zachowany charakter architektoniczny nawiązujący do istniejącego już budynku oraz jego funkcja. Ad.2) Zamawiającemu zależy, aby dobudowany budynek zachował charakter architektoniczny nawiązujący do istniejącego już budynku.