Kraków dnia: 2025-04-23

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: DE-dzp.272-140/25

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp pn. ”dostawa szkła oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego dla wszystkich jednostek AGH - DE-dzp.272-140/25” – znak sprawy DE-dzp.272-140/25.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j. ze zm.) udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Treść zapytań i odpowiedzi brzmi następująco:

| 764. | Paski pH 1-12 o wymiarch: 11 x 100 mm, pustym segmentem środkowym, nadające się do roztworów kolorowych. |
| --- | --- |

Proszę o wskazanie numeru wzorcowego, 51015-000-P0000 Eurochem jest wycofany

ODP:  Zamawiający nie wskazuje producenta. Zamawiający dodaje do pozycji nr 764 następujący zapis:  opakowanie 200 szt.

| 1102. | Sonda przewodowa do trudno dostępnych miejsc. Zastosowanie: do trudno dostępnych miejsc ; Max. temperatura dla czujnika: 480°C; Czas odpowiedzi:(90% wartości końcowej) 4 s w cieczy; Wymiary: L 1000mm x Ø 2,0 mm; Sonda: Stal nierdzewna; Kabel: włókno szklane/proste. |
| --- | --- |

Prosimy o wskazanie numeru wzorcowego,

ODP: Zamawiający nie wskazuje producenta.

| 1124. | Statyw polipropylenowy na 32 probówki 5ml, dwanaście probówek 15ml oraz cztery 50ml. Otwory na probówki z wytłoczonym oznaczeniem (numeracją) umożliwiające łatwą identyfikację probówki. Statyw autoklawowalny w temperaturze +121°C przez 20 min, odporny na substancje chemiczne w niewielkim stężeniu tj. kwasy, zasady, sole oraz rozpuszczalniki organiczne. Statyw posiada wewnętrzne wzmocnienie zapobiegające zgnieceniu i uszkodzeniu. Wym. 167 × 93 × 48mm. Statyw posiada odpowiednie zaczepy z możliwość zaczepienia w sposób ciągły jeden o drugi. Statywy koloru niebieskiego. |
| --- | --- |
| 1125. | Statyw polipropylenowy na 32 probówki 5ml, dwanaście probówek 15ml oraz cztery 50ml. Otwory na probówki z wytłoczonym oznaczeniem (numeracją) umożliwiające łatwą identyfikację probówki. Statyw autoklawowalny w temperaturze +121°C przez 20 min, odporny na substancje chemiczne w niewielkim stężeniu tj. kwasy, zasady, sole oraz rozpuszczalniki organiczne. Statyw posiada wewnętrzne wzmocnienie zapobiegające zgnieceniu i uszkodzeniu. Wym. 167x93x48mm. Statyw posiada odpowiednie zaczepy z możliwość zaczepienia w sposób ciągły jeden o drugi. Statywy koloru czerwonego. |

Prawidłowe wymiary statywów to: 170 × 95 × 50mm wg katalogu Producenta, uprzejmie proszę o sprawdzenie.

ODP: Prawidłowy wymiar 170x95x50mm.

| 1236. | Szkiełko mikroskopowe podstawowe o rozmiarze: 75x25x1,1mm cięte. Opk karton 50szt zamknięty hermetycznie w folię. |
| --- | --- |
| 1237. | Szkiełko mikroskopowe podstawowe o rozmiarze: 75x25x1,1mm szlifowane 90° z obustronnym matowym polem opisowym odpornym na typowe chemikalia stosowane w laboratorium. Opk karton 50szt zamknięty hermetycznie w folię. |
| 1238. | Szkiełko mikroskopowe podstawowe o rozmiarze: 75x25x1,1mm szlifowane 90°. Opk karton 50szt zamknięty hermetycznie w folię. |

Proszę o dopuszczenie szkiełek +/- 1 mm, grubości +/- 0,1 mm

ODP: Zamawiający wyraża zgodę na propozycję Wykonawcy.

| 1252. | Szpatułka drewniana z zaokrąglonymi końcami. Wymiary: długość: 150mm; szerokość: 150mm. Opk zbiorcze karton 100szt. |
| --- | --- |

Uprzejmie proszę o sprawdzenie poprawności szerokości szpatułki.

ODP: Prawidłowy wymiar długość 150mm x 15mm

Powołując się na zasadę proporcjonalności, którą rekomenduje Prokuratorii Generalnej RP, która stanowi art. 16 pkt 3 Pzp, prosimy o miarkowanie kar za opóźnienia adekwatnie do wartości pojedynczych pozycji. Kara za zwłokę w dostarczeniu zamówienia cząstkowego w wysokości 2% wartości brutto dostawy cząstkowej wydaje się być wygórowana i nieadekwatna do wartości poszczególnych produktów. Wykonawca proponuje obniżenie kar do poziomu 0,5 % brutto.

ODP: Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy.

W związku z powyższymi odpowiedziami Zamawiający wprowadza nową obowiązującą kalkulację cenową – stanowiącą załącznik nr 4e do SWZ.