Kraków dnia: 2025-04-25

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie

os. Na Skarpie 66

31-913 Kraków

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

SZP-271-21/25-356.AOM

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Dostawa materiałów szewnych. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | SZP-271-21/25 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 Czy w celu miarkowania kar umownych Odbiorca dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 8 Ust. 2: 2. Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary: 1) w wysokości 10% wartości niezrealizowanego przedmiotu umowy brutto, o której mowa w § 2 ust. 3 Umowy, w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Dostawca, przy czym w przypadku częściowej realizacji umowy kara umowna zostanie obniżona proporcjonalnie do stopnia wykonania umowy do dnia odstąpienia od umowy przez Dostawcę, 2) w wysokości 0,5 % wartości zamawianych a niedostarczonych Wyrobów Medycznych (z uwzględnieniem podatku VAT) za każdy dzień zwłoki w ich dostarczeniu względem terminu określonego w § 6 ust. 3 Umowy. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wprowadza następującą zmianę w zakresie kar umownych: W zakresie § 8 ust. 2 pkt 1): "2. Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary: 1) w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy brutto, o której mowa w § 2 ust. 3 Umowy, w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Dostawca, przy czym w przypadku częściowej realizacji umowy kara umowna zostanie obniżona proporcjonalnie do stopnia wykonania umowy do dnia odstąpienia od umowy przez Dostawcę" W pozostałym zakresie zapisy projektu umowy pozostają bez zmian.

Pytanie nr 2 - pakiet 7 poz. 6 Czy Zamawiający dopuści Szew syntetyczny wchłanialny, jednowłóknowy o średnim czasie podtrzymywania wykonanym z glikonatu. Wykonany z glikonatu (72% glikolid, 14% kaprolakton , 14% węglan trimetylenu) o okresie podtrzymywania tkankowego: 50% po 13-14 dniach oraz okresie całkowitego wchłonięcia po 60-90 dniach. Szew fioletowy, niepowlekany. Spełniający pozostałe zapisy SWZ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. - pakiet 7 poz. 10 Czy Zamawiający dopuści igłę wzmocnioną spełniającą pozostałe zapisy SWZ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. - pakiet 8 poz. 1-12 Czy Zamawiający dopuści Szew syntetyczny wchłanialny, jednowłóknowy o długim czasie podtrzymywania wykonanym z homopolimeru poli-p-dioksanonu. Szew o okresie podtrzymywania tkankowego:, 65-90% po 28 dniach oraz okresie całkowitego wchłonięcia po 180-220 dniach. Szew fioletowy, niepowlekany .Oraz wszędzie gdzie wymaga szwu 75 cm dopuści 70 cm? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. - Pakiet 8 poz. 1,2 Czy Zamawiający dopuści igłę 26 mm? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. - pakiet 8 poz. 3,4 Czy Zamawiający dopuści igłę 37 mm? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. - pakiet 8 poz. 7,8,9,10 Czy Zamawiający dopuści igłę 48mm? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. - Pakiet 9 poz. 1-26 Czy Zamawiający dopuści Szwy syntetyczne wchłanialne plecione o średnim okresie całkowitego wchłonięcia. Szew chirurgiczny wchłanialny, syntetyczny, pleciony, wykonany z kopolimeru glikolidu i L-laktydu w stosunku 9:1, kopolimer glikolidu i L-Laktydu Poli (glikolid i L-Laktyd 30/70) 50% stearynian Okres podtrzymywania tkankowego: 75%-14 dni, 40-50%- 21 dni , 25%-28 dni, okres całkowitego wchłonięcia od 56 -70 dni obecnie stosowaną. Zamawiający nie wnosił żadnych uwag użytkowych? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. - pakiet 9 po. 8 Czy Zamawiający dopuści igłę z krótkim końcem tnącym spełniająca pozostałe zapisy SWZ obecnie stosowaną. Zamawiający nie wnosił żadnych uwag użytkowych? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. 9. pakiet 9 poz. 23 Czy Zamawiający dopuści igłę: Rozmiar 7/0; długość nitki 45cm; igła 3/8koła; długość igły 6,6 mm; mikrolancetowatą podwójną obecnie stosowaną. Zamawiający nie wnosił żadnych uwag użytkowych? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. 10. pakiet 9 poz. 24 Czy Zamawiający dopuści igłę: Rozmiar 8/0; długość nitki 30 cm; igła 3/8koła; długość igły 6,6 mm; mikrolancetowatą podwójną obecnie stosowaną. Zamawiający nie wnosił żadnych uwag użytkowych? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. 11. pakiet 9 poz. 25-31 Szew syntetyczny wchłanialny, wykonany z wykonany z kopolimeru glikolidu i L-laktydu w stosunku 9:1, powleczenie Poliglaktyna 370+sterarynian wapnia o okresie podtrzymywania tkankowego 50 % po 5 dniach i 0% po 10-14 dniach oraz okresie całkowitego wchłonięcia ok 42 dniach obecnie stosowaną. Zamawiający nie wnosił żadnych uwag użytkowych? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. 12. pakiet 9 poz. 32-34 Czy zamawiający dopuści szwy: Szwy syntetyczne wchłanialne plecione o średnim okresie całkowitego wchłonięcia. Szew chirurgiczny wchłanialny, syntetyczny, pleciony, wykonany z Poliglaktyny 910, powlekany Poliglaktyną 370 Dodatkowo szew pokryty substancją antybakteryjną. Okres podtrzymywania tkankowego ok. 21 40-50% dni oraz okres całkowitego wchłonięcia od 56 -70 dni . obecnie stosowaną. Zamawiający nie wnosił żadnych uwag użytkowych? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. 13. pakiet 9 poz. 1-26 W celu zapewnienia najwyższego bezpieczeństwa Użytkownika prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie i doprecyzowanie czy takich szwów oczekuje od wykonawcy, który w wartościach średnich oraz w porównaniu do minimalnych limitów USP i FE szew ma posiadać około 140% KPTS ( wytrzymałość węzła na rozciąganie) w czasie początkowym , około 104% po dwóch tygodniach, i około 75% w czasie trzech tygodni po zaimplantowaniu. Wartości te gwarantują bezpieczeństwo operatora, pacjenta i szpitala. Potwierdzone oświadczeniem producenta ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wymaga, dopuszcza. 14. pakiet 9 poz. 1-34 W celu zapewnienia najwyższego bezpieczeństwa Użytkownika, pacjenta prosimy o informację czy Zamawiający wymaga, aby szwy pochodziły od jednego Producenta? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wymaga, aby szwy pochodziły od jednego Producenta - Zamawiający modyfikuje załącznik nr 1.B do SWZ – formularz asortymentowo-cenowy w zakresie zadania 9. 15. pakiet 9 poz. 32-34 Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje szwu pokrytego substancją bakteriobójczą- dioctanu chlorheksydyny? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wymaga, dopuszcza. 16. pakiet 13 poz. 1-3 Czy Zamawiający dopuści Czy Zamawiający dopuści Szwy syntetyczne wchłanialne plecione o średnim okresie całkowitego wchłonięcia. Szew chirurgiczny wchłanialny, syntetyczny, pleciony, wykonany z kopolimeru glikolidu i L-laktydu w stosunku 9:1, kopolimer glikolidu i L-Laktydu Poli (glikolid i L-Laktyd 30/70) 50% stearynian Okres podtrzymywania tkankowego: 75%-14 dni, 40-50%- 21 dni , 25%-28 dni, okres całkowitego wchłonięcia od 56 -70 dni obecnie stosowaną. Zamawiający nie wnosił żadnych uwag użytkowych, oraz wszędzie gdzie wymaga 75 cm dopuści również 70 cm? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. 17. pakiet 13 poz.16 Czy Zamawiający dopuści szew o długości 90 cm spełniający pozostałe zapisy SWZ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3 - Dotyczy pakietu 1 pozycja 1, 2,3 Zwracamy się z prośbą do zamawiającego o dopuszczenie, wchłanialny syntetyczny system do zamykania ran, monofilamentowy, zbudowany z kopolimeru Poly (Glycolide-co-caprolactone) (75/25).System składa się z igły chirurgicznej na jednym końcu, pętlowego chwytaka na drugim końcu oraz jednokierunkowych haczyków. Wytrzymałość na rozciąganie 7 dni - 90%, 14 dni - 75%. Okres wchłaniania 90-120 dni. Do szycia tkanek miękkich. Pozostałe parametry bez zmian. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. - Dotyczy pakietu 1 pozycja 4-8 Zwracamy się z prośbą do zamawiającego o dopuszczenie Wchłanialny syntetyczny system do zamykania ran, monofilamentowy, zbudowany z polidioksanonui. System składa się z igły chirurgicznej na jednym końcu, pętlowego chwytaka na drugim końcu oraz jednokierunkowych haczyków. Wytrzymałość na rozciąganie 7 dni - 80%, 14 dni - 75%, 21 dni - 65%. Okres wchłaniania 180-210 dni. Do szycie tkanek miękkich. Pozostałe parametry bez zmian. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. - Dotyczy pakietu 9 poz.2,7,8,12 ,15,18,21,22,25,27 Zwracamy się z prośbą do zamawiającego o dopuszczenie długości nici 75 cm Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. - Dotyczy pakietu 9 poz.7 Zwracamy się z prośbą do zamawiającego o dopuszczenie igły USP 1 1/2koła; długość igły 38 mm; okrągła wzmocniona z krótkim tnącym końcem typu CC (przyostrzona długość nitki 75 cm; Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. - Dotyczy pakietu 9 poz. 8 Zwracamy się z prośbą do zamawiającego o dopuszczenie igły USP 1 typu J ; długość igły 32 mm; okrągła wzmocniona z krótkim tnącym końcem typu CC (przyostrzona długość nitki 75 cm; Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, z wyjątkiem długości igły. - Dotyczy pakietu 9 poz.14, 19 Zwracamy się z prośbą do zamawiającego o dopuszczenie igły USP 2/0 1/2 koła ; długość igły 27 mm; okrągła z krótkim tnącym końcem typu CC (przyostrzona długość nitki 75 cm; Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, z wyjątkiem rozmiaru igły USP 2/0 dla poz. 19.

Pytanie nr 4 - Dot. Zadania nr 6, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści szew z igłą okrągłą z tnącym ostrzem (przyostrzoną) bez wzdłużnego rowkowania z nitką o długości 75 cm? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. - Dot. Zadania nr 6, poz. 1 Zwracam się z prośbą o uzupełnienie opisu przedmiotu zamówienia poprzez podanie długości igły. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Długość igły wynosi 26mm – Zamawiający modyfikuje załącznik nr 1.B do SWZ – formularz asortymentowo-cenowy w zakresie zadania 6 poz. 1. - Dot. Zadania nr 6, poz. 2 Czy Zamawiający dopuści nić poliamidową (nylonową), monofilamentową, bez powleczenia, niewchłanialną? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. - Dot. Zadania nr 7, poz. 1-6 Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny wchłanialny, pleciony, z kwasu glikolowego i mlekowego, powlekany mieszaniną powyższych kwasów oraz stearynianem wapnia, czas podtrzymywania tkankowego po 5 dniach 50%, po 10-14 dniach 0% i czas wchłaniania do 42 dni? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. - Dot. Zadania nr 7, poz. 7-10 Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny wchłanialny, jednowłóknowy, wykonany z kopolimeru kwasu glikolowego i kaprolaktonu, o okresie podtrzymywania tkankowego 70% po 7 dniach, 40% po 14 dniach i okresie wchłaniania 90-120 dni? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. - Dot. Zadania nr 7, poz. 11-13 Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny wchłanialny, jednowłóknowy, wykonany z polidioksanonu, o okresie podtrzymywania tkankowego po 14 dniach 75%, po 28 dniach 70% i czasie wchłaniania 180-210 dni? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. - Dot. Zadania nr 7 Czy Zamawiający dopuści nitkę o długości 75 cm wszędzie tam, gdzie wymagana jest nitka 70 cm? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. - Dot. Zadania nr 7, poz. 13 Czy Zamawiający dopuści igłę o krzywiźnie ? koła? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. - Dot. Zadania nr 8 Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny wchłanialny, jednowłóknowy, wykonany z polidioksanonu, o okresie podtrzymywania tkankowego po 14 dniach 75%, po 28 dniach 70% i czasie wchłaniania 180-210 dni? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. - Dot. Zadania nr 8, poz. 1, 2 Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 26 mm? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. - Dot. Zadania nr 8, poz. 3, 4 Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 40 mm? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. - Dot. Zadania nr 8, poz. 7-10 Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 48 mm? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. - Dot. Zadania nr 9 Czy Zamawiający dopuści długość nici 75 cm wszędzie tam, gdzie wymagana jest nić 70 cm? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. - Dot. Zadania nr 9, poz. 4 Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 48 mm? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. - Dot. Zadania nr 9, poz. 7 Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 36 mm z nitką 75 cm? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. - Dot. Zadania nr 9, poz. 7 Czy Zamawiający dopuści długość nici 90 cm? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. - Dot. Zadania nr 9, poz. 29 Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 45 mm? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. - Dot. Zadania nr 9, poz. 31 Czy Zamawiający dopuści igłę tnącą 55 mm z nitką 75 cm? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. - Dot. Zadania nr 9, poz. 27-31 Czy Zamawiający dopuści materiał szewny o okresie wchłaniania do 42 dni, pozostałe parametry bez zmian? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. - Dot. Zadania nr 9, poz. 32-34 Czy Zamawiający dopuści materiał szewny bez substancji antybakteryjnej? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. - Dot. Zadania nr 10 Czy Zamawiający dopuści materiał szewny o podtrzymywaniu tkanek po 21 dniach 50%, po 28 dniach 25%, przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. - Dot. Zadania nr 10, poz. 3, 4 Czy Zamawiający dopuści szew z igłą okrągłą z tnącym ostrzem (przyostrzoną)? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. - Dot. Zadania nr 11, poz. 3, 5, 6, 8-11, 13, 14, Czy Zamawiający dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą kosmetyczną z precyzyjnym ostrzem (typu micro-point)? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. - Dot. Zadania nr 12, poz. 2 Czy Zamawiający dopuści szew z igłą o długości 10 mm podwójną? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. - Dot. Zadania nr 12, poz. 6 Czy Zamawiający dopuści igłę naczyniową ze spłaszczeniem grzbietowo-brzusznym w części środkowej zapewniającej stabilność w imadle zamiast igły naczyniowej o przekroju kwadratowym? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. - Dot. Zadania nr 12, poz. 6 Czy Zamawiający dopuści szew z igłą o długości 17 mm podwójną? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. - Dot. Zadania nr 12, poz. 10 Czy Zamawiający dopuści szew z igłą o długości 26 mm? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. Dot. Zadania nr 14 Czy Zamawiający dopuści szew chirurgiczny niewchłanialny, pleciony, syntetyczny, poliestrowy, powlekany silikonem, w kolorze zielonym? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 5 Pytanie 1 Dotyczy pakietu 10 pozycja 1-17 Zwracamy się z prośbą do zamawiającego o dopuszczenie ,,Szwu syntetycznego, plecionego wchłanialnego. Szew chirurgiczny wykonany z kopolimeru 90% glikolidu i 10% L-laktydu, pokryty mieszanką złożoną z kopolimeru Poliglaktyny 370 (30% glikolidu i 70% laktydu) oraz stearynianu wapnia. Podtrzymywanie tkankowe: 14 dni - 75%, 21 dni - 50%, 28 dni 27%. Okres całkowitego wchłaniania od 56-70 dni. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 6 1. Zadanie 6, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści szwy chirurgiczne, wchłanialne, syntetyczne, plecione, wykonane z kwasu poliglikolowego, pokrytego polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, o czasie podtrzymywania tkankowego ok. 50% po 7 dn, 0% po 10-14 dn, okres wchłaniania 42 dni? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. 2. Zadanie 6, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści igłę 3/8 koła o długości 6,2mm? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. 3. Zadanie 13, pozycja 1-3 - Czy Zamawiający dopuści szwy chirurgiczne, wchłanialne, syntetyczne, plecione, wykonane z kwasu poliglikolowego, pokrytego polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, o czasie podtrzymywania tkankowego 70% po 2 tyg, 50% po 3 tyg, 20% po 4 tyg., okres wchłaniania 60-90 dni? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. 4. Zadanie 13, pozycja 1, 3 - Czy Zamawiający dopuści igłę pogrubioną? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. 5. Zadanie 13, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści nitkę o długości 90cm? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. 6. Zadanie 13, pozycja 10 - Czy Zamawiający dopuści nitkę o długości 75cm? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. - Zadanie 13, pozycja 10 - Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 30mm? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. - Zadanie 13, pozycja 16 - Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 55mm? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. - Zadanie 13, pozycja 17 - Czy Zamawiający dopuści igłę 3/8 koła? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. - Zadanie 13, pozycja 17-18 - Czy Zamawiający ma na myśli podwójną igłę szpatułę? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak.

Pytanie nr 7

1. Zadanie nr 10, poz. 12

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie nici chirurgicznej o długości 90 cm Pozostałe wymogi zgodne z SWZ

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

2. Zadanie nr 11, poz.6, 8, 9, 10, 11, 13

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyjaśnienie dotyczące zakrzywienia igły: czy Zamawiający oczekuje zaoferowania igły odwrotnie tnącej?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający oczekuje igły odwrotnie tnącej kosmetycznej dwuwklęsłej.

3. Zadanie nr 11, poz. 7

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie igły chirurgicznej o wyższych parametrach niż wymagane w SWZ tj. kosmetycznej dwuwklęsłej typu PRIME. Pozostałe wymogi zgodne z SWZ.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Zamawiający

Dorota Góral

Z-ca Dyrektora ds. finansowych