Kraków dnia: 25/04/2025r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

# ZAWIADOMIENIE

O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE PAKIETU

| Dotyczy: | postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Zakup i dostawa nici chirurgicznych I” – znak sprawy ZP/9/2025. |
| --- | --- |

Zamawiający, działając na podstawie art. 260 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą Pzp”, zawiadamia, że unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na stępujące części:

| Część nr | Temat Uzasadnienie prawne i faktyczne |
| --- | --- |
| 3 | Pakiet 3 - Szew do zabiegów endoskopowych i laparoskopowych I Uzasadnienie prawne: Art. 255 pkt 1 nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty Uzasadnienie faktyczne: Do dnia 21.03. 2025 godz. 11:00 nie wpłynęła żadna oferta |
| 4 | Pakiet 4 - Szew do zabiegów endoskopowych i laparoskopowych II Uzasadnienie prawne: Art. 255 pkt 1 nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty Uzasadnienie faktyczne: Do dnia 21.03. 2025 godz. 11:00 nie wpłynęła żadna oferta |
| 2 | Pakiet 2 - Szew wchłanialny, syntetyczny, pleciony, powlekany, okres efektywnego podtrzymywania tkanki 28 - 35 dni, okres całkowitego wchłonięcia masy szwu maksymalnie 70 dni Uzasadnienie prawne: Art. 255 pkt 2 wszystkie złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferty podlegały odrzuceniu Uzasadnienie faktyczne: Jedyna złożona oferta firmy YAVO sp. z.o.o została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 - Treść oferty jest niezgodna z warunkami SWZ W załączniku numer 1 - Opis przedmiotu zamówienia, Zamawiający wymagał: ,, Szew wchłanialny, syntetyczny, pleciony, powlekany, okres efektywnego podtrzymywania tkanki 28 - 35 dni, okres całkowitego wchłonięcia masy szwu max. 70 dni, w rozmiarze 1 o długości 75 cm, z igłą o przekroju haczykowym, odwrotnie tnącą o długości 31 mm natomiast Wykonawca zaproponował w Pakiecie nr 2, w pozycji nr 26 szew o numerze katalogowym DS98PL, który odpowiada według karty katalogowej Wykonawcy, opisowi szwu wchłanialnego, syntetycznego, plecionego, powlekanego, z okresem podtrzymywania tkanki od 60 do 70 dni w rozmiarze 1 o długości szwu 75 cm, z igłą o przekroju haczykowym, okrągłą przyostrzoną, o długości 31 mm. Wykonawca nie złożył wniosku o wyjaśnienie treści SWZ, w zakresie pozycji nr 26. W związku z czym oferta jest niezgodna z warunkami SWZ |