Kraków dnia: 2025-04-29

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ – 2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Zakup i dostawa wszczepialnych i niewszczepialnych wyrobów medycznych dla potrzeb Oddziału Urazowo-Ortopedycznego I” – znak sprawy ZP/17/2025.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie do Pakietu 4 Pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści stalową śrubopłytę przezkrętarzową sterylną o kącie szyjkowo-trzonowym 130°, długości poprzeczki 38 mm i ilości otworów w trzonie płyty: od 3 do 6, dł. płyt od 63 mm do 111 mm mocowaną do trzonu kości śrubami korowymi oraz śrubę doszyjkową ciągnącą stalową, sterylna o13 mm, dł. śruby od 70 mm do 130 mm, dł. gwinta 22 mm wraz ze śrubą kompresyjną sterylną dł. 32.3 mm. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie do Pakietu 4 Pozycja 1a Czy Zamawiający dopuści śrubopłytę ze śrubą doszyjkową oraz śrubą kompresyjną? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie do Pakietu 4 Pozycja 1b Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia śrub do mocowania śrubopłyty do kości? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Maciej Wróblewski