Kraków dnia: 30.04.2025 r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ -2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych II” – znak sprawy ZP/12/2025.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 2 Pytanie 1 Pakiet 22 Pozycja 1 Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie mankietów obwód ramienia 25-35 cm ? Reszta bez zmian. Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. Pytanie 2 Pakiet 22 Pozycja 2 Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie mankietów obwód ramienia 33-47 cm ? Reszta bez zmian. Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. Pytanie 3 Pakiet 22 Pozycja 3 Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie mankietów obwód ramienia 25-35 cm ? Reszta bez zmian. Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. Pytanie 4 Pakiet 22 Pozycja 4 Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie mankietów obwód ramienia 33-47 cm ? Reszta bez zmian. Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Małgorzata Krzystek -  Purol