Kraków dnia: 30.04.2025 r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ -4

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych II” – znak sprawy ZP/12/2025.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 4 Pakiet 19 Poz. 1-2 Czy Zamawiający wyraża zgodę na połączenie pozycji 1 i 2? Proponowanie przez nas rozwiązanie byłoby kompletem (strzygarka+ładowarka) - 5 kpl. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Jeżeli Zamawiający wyrazi zgodę na powyższe rozwiązanie uprzejmie prosimy o zmianę formularza asortymentowo-cenowego. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Poz. 1 Prosimy o dopuszczenie strzygarki z funkcjonalnością obracania głowicy o 45o w lewo i w prawo, ułatwiającej usuwanie owłosienia z trudno dostępnych okolic ciała; ostrza jednokrotnego użytku umożliwiające wymianę zgodnie z techniką aseptyczną (bezdotykowo); możliwość usuwania owłosienia z każdej części ciała. Strzygarka zapewniająca 150 minut pracy po pełnym naładowaniu akumulatora, czas ładowania 120 minut. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Prosimy o dopuszczenie strzygarki ładowanej kontaktowo. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Poz. 3 Prosimy o dopuszczenie ostrzy innych, niż do strzygarki Becton, pasujących do zaproponowanej strzygarki w poz. 1.Ostrza uniwersalne o szerokości cięcia 36mm, mikrobiologicznie czyste, wymieniane bezdotykowo. Konstrukcja ostrza wyklucza jakiekolwiek uszkodzenie skóry, ostrza wolne od lateksu; pakowane: 1szt / blister; 50 blistrów/ pudełko. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pakiet 22 Poz. 1-4 Prosimy o informację czy Zamawiający wymaga mankietów bez konektorów czy z konektorami? Jeżeli z konektorami to prosimy o podanie z jakim urządzeniem (dokładny model) mają być kompatybilne. Odpowiedź: Zamawiający wymaga mankietów bez konektorów. Poz. 1-4 Prosimy o odstąpienie od wymogu "na mankiecie umieszczone informacje: data produkcji", ponieważ informacje ta zawarte są na etykiecie produktu. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie mankietów bez umieszczonej daty produkcji na mankiecie. Poz. 1 Prosimy o dopuszczenie mankietu długiego w rozmiarze 25-35/53cm (szerokość całkowita 15.5cm; długość całkowita 69cm) Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Poz. 2 Prosimy o dopuszczenie mankietu długiego w rozmiarze 34-47cm (szerokość całkowita 17.5cm; długość całkowita 65cm) Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Poz. 3 Prosimy o dopuszczenie mankietu długiego w rozmiarze 25-35/53cm (szerokość całkowita 15.5cm; długość całkowita 69cm) Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Poz. 4 Prosimy o dopuszczenie mankietu długiego w rozmiarze 34-47cm (szerokość całkowita 17.5cm; długość całkowita 65cm) Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Małgorzata Krzystek -  Purol