Kraków dnia:30.04.2025 r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ -5

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych II” – znak sprawy ZP/12/2025.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 5 Pakiet 16 Czy Zamawiający dopuści jako równoważny produkt układ oddechowy o następujących parametrach: Rodzaj rur: gładkie wewnętrznie Długość rur 180 cm Przeznaczenie dla dorosłych Średnica złącza rur i rur 22 mm Długość ramienia 60 cm Pułapki wodne 1 szt Kolanko z portem Luer-Lock Porty w trójniku z zatyczkami 2 szt (zatyczki zamontowane na stałe) Średnica złącz trójnika 22mm, 15 mm Łącznik prosty 22mmM-22mmM/15F Zatyczka 22mmF do zabezpiecznie układu i testowania szczelności Zalecany czas stosowania do 7 dni dla jednego pacjenta Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Małgorzata Krzystek -  Purol