Kraków dnia: 30.04.2025 r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ -6

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych II” – znak sprawy ZP/12/2025.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 6 Pakiet nr 1 Czy Zamawiający dla zapewnienia bezpieczeństwa prowadzonej terapii wymaga zaoferowania akcesoriów w pełni kompatybilnych z urządzeniami Airvo2, uwzględnionych w instrukcji obsługi urządzeń, lub potwierdzenia kompatybilności od producenta urządzenia? Odpowiedź: Tak, wymaga się akcesoriów kompatybilnych z urządzeniami Airvo2. Pakiet nr 1 Poz. 1 Czy Zamawiający wymaga zaoferowania w ramach jednej pozycji również zestawu z komorą z możliwością prowadzenia nebulizacji (do wyboru na etapie składania zamówienia)? Odpowiedź: Tak, wymaga. Pakiet nr 1 Poz. 2 Czy Zamawiający wymaga w ramach pozycji nr 2 zaoferowania również kaniul o różnej średnicy wypustek donosowych? Takie rozwiązanie pozwala na uzyskanie wyższego ciśnienia w drogach oddechowych oraz bardziej efektywnego wypłukiwania dwutlenku węgla z górnych dróg oddechowych. Odpowiedź: Dopuszcza się, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Małgorzata Krzystek -  Purol