Kraków dnia: 30.04.2025 r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ -8

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych II” – znak sprawy ZP/12/2025.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 8 Pytanie nr 1, pakietu nr 13 Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie z pakietu nr 13 pozycji 6,7,8,14 i utworzenie z nich oddzielnego pakietu? Obecna forma pakietu zawęża krąg potencjalnych dostawców i prowadzi do ograniczenia konkurencji gospodarczej. Wydzielenie wskazanych produktów umożliwi uzyskanie większej ilości ofert, a przede wszystkim pozwoli na zoptymalizowanie wydatków środków publicznych. Według przepisów art. 25 ust. 2 nowego pzp zamówienie jest niepodzielne na części, jeżeli ze względów technicznych, organizacyjnych lub ekonomicznych tworzy nierozerwalną całość. W tym przypadku nie zachodzą przesłanki, które pozwoliłyby uznać produkty w pakiecie za nierozerwalnie złączone. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 2, pakiet nr 13, poz. nr 7 Czy Zamawiający dopuści - Pałeczki plastikowe z wacikiem, jałowe, pakowane pojedynczo, w opakowaniach po 1000 szt.? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Pytanie nr 3, pakiet nr 13, poz. nr 8 Czy Zamawiający dopuści - Pałeczki bez podłoża do wymazów bakteriologicznych, umieszczone w probówce, jałowe, zabezpieczone przed przypadkowym otwarciem, uszczelnione etykietą celem zabezpieczenia przed utratą sterylności, z datą ważności oraz miejscem na opis materiału do badań, w opakowaniu po 100 szt.? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Małgorzata Krzystek -  Purol