Kraków dnia: 30.04.2025 r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ -11

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych II” – znak sprawy ZP/12/2025.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 11 Pakiet nr 5 Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do odsysania, który z powodzeniem jest obecnie stosowany w państwa placówce, o następującej specyfikacji: - Posiada zintegrowany podwójnie obrotowy łącznik 15 mm kącie 45° do podłączenia rurki i respiratora - Posiada obrotowy port do przepłukiwania cewnika (port do irygacji) o długości ok 8 cm zamykany kapturkiem zamocowanym do portu kompatybilny z fiolką 5-10 ml NaCl - Posiada zamykany port do podawania leków z końcówką Luer (MDI) - Posiada przeźroczystą komorę pozwalającą na obserwację wydzieliny pacjenta, która izoluje drobnoustroje i jest uszczelniona próżniowo co zmniejszająca ryzyko VAP oraz infekcji krzyżowej - Posiada zabezpieczenie łącznika podciśnienia w postaci kapturka zamocowanego do zestawu w sposób zapobiegający zagubieniu - Regulacja podciśnienia następuje poprzez zawór kontroli siły ssania znakowany rozmiarem cewnika oraz średnicą oraz informacją "UP" - Blokada zaworu regulacji siły ssania następuje poprzez jego obrót o 90° lub 180° - Posiada suwak umożliwiający pełne zamknięcie/otwarcie przepływu bez konieczności rozmontowania całości systemu - System wyposażony w klin pozwalający na bezpieczne rozmontowanie systemu z rurką intubacyjną bez uszkodzenia elementów - Cewnik zakończony atraumatycznie niebieską miękką obwódką, zaokrąglony, bez ostrych krawędzi, wyposażony w czarną obwódkę pozwalającą na jego wizualizację podczas przepłukiwania - Cewnik wyposażony w dwa otwory boczne ułożone naprzemianlegle oraz znaczniki głębokości skalowane co 1 cm - Oznaczenie rozmiaru cewnika widoczne na końcu cewnika, na zaworze kontroli siły ssania oraz kolorystycznie (zgodnie z standardem ISO) na obwódce łączącej pozostałe elementy systemu z rękawem ochronnym - W zestawie kolorowe naklejki do oznaczenia daty wymiany zestawu w języku angielskim oraz łącznik martwa przestrzeń rozciągliwy do długości 135mm - System stanowi integralną całość i jest gotowy do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania bez konieczności montażu dodatkowych akcesoriów - Sterylny, sterylizowany tlenkiem etylenu - Jednorazowego użytku z możliwością stosowania do 72 godzin - Rozmiary: 12, 14, 16 CH - długość 60 cm (intubacja) oraz 33 cm (tracheostomia) - Pakowana folia/papier? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pakiet nr 7 Czy Zamawiający dopuści dren z trokarem w rozmiarze 20CH zamiast rozmiaru 18CH? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pakiet nr 15 Czy Zamawiający dopuści znacznik położenia w postaci jednego półpierścienia? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pakiet nr 15 Czy Zamawiający dopuści rozmiary od 4.0 do 9.5 mm co 0,5? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ. Pakiet nr 15 Czy Zamawiający dopuści prowadnicę wykonaną z aluminium? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ. Pakiet nr 15 Czy Zamawiający dopuści prowadnice w rozmiarach 2.0 dł. 255 mm, 3.3 dł. 340 mm, 4.7 dł. 340 mm? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ. Pakiet nr 17 poz. 1 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu "ograniczanie przenikania podtlenku azotu do wewnątrz, potwierdzone badaniami klinicznymi"? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ. Pakiet nr 17 poz. 6 Czy Zamawiający dopuści rurkę tracheostomijną KAN bez mankietu, fenestracyjną w zestawie z prowadnicą, 2 kaniulami wewnętrznymi z kołnierzem, z otworami fenestracyjnymi, miękką taśmą mocującą oraz nasadką foniacyjną? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ. Pakiet nr 17 poz. 12 Czy Zamawiający dopuści rurkę w pełni przezroczystą? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ. Pakiet nr 17 poz. 13 Czy Zamawiający dopuści rurkę w pełni przezroczystą? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ. Pakiet nr 25 Czy Zamawiający dopuści cewnik wykonany z poliuretanu? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pakiet nr 25 Czy Zamawiający dopuści cewnik o rozmiarze 18G/15cm? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pakiet nr 25 Czy Zamawiający dopuści prowadnik 0.035"? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pakiet nr 25 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu "co najmniej dwie wklejki do historii choroby/zabiegu identyfikujące produkt"? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pakiet nr 29 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu "posiadający rekomendację min. 3 producentów ultrasonografów (należy złożyć wraz z ofertą dokument potwierdzający rekomendację)"? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SWZ.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Małgorzata Krzystek -  Purol