Kraków dnia: 30.04.2025 r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ -12

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych II” – znak sprawy ZP/12/2025.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 12 Pakiet 3, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści cewniki do karmienia o długości całkowitej 50cm? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ. Pakiet 3, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści cewniki do karmienia z możliwością utrzymania do 7 dni? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pakiet 3, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści dołączenie do oferty oświadczenia o czasie utrzymania cewników do karmienia zamiast informacji na ulotce/karcie katalogowej? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ. Pakiet 4, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści cewnik do odsysania dróg oddechowych z otworami położonymi naprzemianlegle o powierzchni większej niż powierzchnia otworu centralnego? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ. Pakiet 4, pozycja 1 - Czy Zamawiający oczekuje cewników, które nie zawierają ftalanów? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. Pakiet 4, pozycja 1 rozmiar 10 - Czy Zamawiający dopuści cewnik w rozmiarze CH10 wyłącznie o długości 40cm? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ. Pakiet 6, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści cewnik foley w rozmiarach CH6, 8, 10 o długości 27cm z balonami o pojemności 3ml dla rozmiaru CH6 oraz 3-5ml dla rozmiarów CH8-10? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ. Pakiet 6, pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści cewnik foley w rozmiarze CH6 z balonem o pojemności 3ml? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ. Pakiet 6, pozycja 7 - Czy Zamawiający dopuści cewniki foley z balonem o pojemności 30ml? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ. Pakiet 6, pozycja 8 - Czy Zamawiający dopuści cewnik dufour o następujących rozmiarach i pojemnościach balonu: ? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ. Pakiet 6, pozycja 8 - Czy Zamawiający dopuści cewnik wykonany z silikonu bez powłoki hydrożelowej? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ. Pakiet 6, pozycja 9 - Czy Zamawiający dopuści cewnik 3-drożny o następujących rozmiarach i pojemnościach balonu: ? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ. Pakiet 6, pozycja 10,15 - Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'10 sztuk wraz z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pakiet 6, pozycja 12 - Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'50 sztuk wraz z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pakiet 6, pozycja 12 - Czy nie doszło do omyłki i wieszak ma być kompatybilny z workami z pozycji 10 i 11? Odpowiedź: Tak , doszło do omyłki pisarskiej. Zamawiający wymaga wieszaków kompatybilnych z workami z pozycji 10 oraz 15. Pakiet 6, pozycja 13,14 - Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'100 sztuk wraz z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pakiet 6, pozycja 15 - Czy Zamawiający dopuści worek bez okienka? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pakiet 8, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści pojemnik z możliwością połączenia z drenami CH8-16? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ. Pakiet 8, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści den pakowany lekko zwinięty? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ. Pakiet 23, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści worek o następujących właściwościach: ? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ. Pakiet 24, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści wziernik wyłącznie w rozmiarach 2,5mm i 4mm? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ. Pakiet 24, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'250 sztuk wraz z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pakiet 24, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'50 sztuk wraz z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pakiet 26, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści kankę doodbytniczą posiadającą wyłącznie otwór końcowy jak na zdjęciu: ? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ. Pakiet 26, pozycja 2 - Czy Zamawiający oczekuje kanki w rozmiarach 16,18,20 o średnicach jak poniżej: ? Odpowiedź: Zamawiający określił parametry w SWZ. Zgodnie z SWZ.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Małgorzata Krzystek -  Purol