Kraków dnia: 30.04.2025 r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ -13

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych II” – znak sprawy ZP/12/2025.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 13 1. Pakiet 5, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści Cewnik do odsysania w systemie zamkniętym na 72 godz., do rurek tracheotomijnych o standardowej długości 30,5 cm? Oferowana długość jest standardowa, używana przez większość światowych liderów i w żaden sposób nie ogranicza zakresu, funkcjonalności, jakości czy komfortu wykonywanych procedur medycznych. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ. 2. Pakiet 5, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści Cewnik do odsysania w systemie zamkniętym, gotowy do użycia, bez dodatkowej silikonowej zastawki? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Małgorzata Krzystek -  Purol