Kraków dnia: 30.04.2025 r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ -14

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych II” – znak sprawy ZP/12/2025.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 14 Pakiet 5, pozycja 1 Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy adapter do dróg oddechowych ma być pakowany oddzielnie z możliwością stosowania przez 7 dni. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pakiet 4, pozycja 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników o uniwersalnej długości 490mm. Pozostałe parametry zgodne. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pakiet 6, pozycja 2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników pediatrycznych w rozmiarze 8,10 z balonem o pojemości 3-5ml i o długości 27cm oraz cewników w rozmiarze 24-26CH z balonem 30-50ml o długości 40cm. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pakiet 6, pozycja 9 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników w rozmiarach 18-22CH. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pakiet 6, pozycja 15 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie worków bez okienka kontrolnego tak jak obecnie dostarczane. Pozostałe parametry zgodne. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Małgorzata Krzystek -  Purol