Kraków dnia: 2025-04-30

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: DE-dzp.272-214/25

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 1 – ZMIANY SWZ 1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp pn. ”dostawa układu do pomiarów mikro mechanicznych dla ACMiN AGH - DE-dzp.272-214/25” – znak sprawy DE-dzp.272-214/25.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j. ze zm.) udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Treść zapytań i odpowiedzi brzmi następująco: Pytanie nr 1 W specyfikacji warunków zamówienia w punkcie 4 w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający napisał: „Układ pozwalający na prowadzenie jednościowych eksperymentów mechanicznych polegających na kompresji, rozciąganiu, pomiarze twardości oraz trójpunktowym zginaniu próbek.” Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę tego zapisu na następujący: Układ pozwalający na prowadzenie ilościowych eksperymentów mechanicznych polegających na kompresji, rozciąganiu, pomiarze twardości oraz trójpunktowym zginaniu próbek. Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę. W związku z powyższym Zamawiający zmienia SWZ w następujący sposób: W pkt. 4.1. SWZ jest: Układ pozwalający na prowadzenie jednościowych eksperymentów mechanicznych polegających na kompresji, rozciąganiu, pomiarze twardości oraz trójpunktowym zginaniu próbek. Powyższy zapis otrzymuje nowe brzmienie: Układ pozwalający na prowadzenie ilościowych eksperymentów mechanicznych polegających na kompresji, rozciąganiu, pomiarze twardości oraz trójpunktowym zginaniu próbek. Pytanie nr 2 W specyfikacji warunków zamówienia w punkcie 4 w opisie przedmiotu zamówienia znajduje się następujący zapis – „System powinien posiadać układ do akwizycji danych z ekranem 15” z zainstalowanym oprogramowaniem producenta” Czy Zamawiający dopuści ekran o wielkości 25’’? Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie większego ekranu. W związku z powyższym Zamawiający zmienia SWZ w następujący sposób: W pkt. 4.1. SWZ jest: „System powinien posiadać układ do akwizycji danych z ekranem 15” z zainstalowanym oprogramowaniem producenta” Powyższy zapis otrzymuje nowe brzmienie: „System powinien posiadać układ do akwizycji danych z ekranem 25” z zainstalowanym oprogramowaniem producenta” Pytanie nr 3 dot. § 8 ust. 5 pkt d) Wzoru umowy Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu § 8 ust. 5 pkt d) z następującego zapisu: „d) Czas reakcji na zgłoszenie usterki nie może być dłuższy niż 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia, czas naprawy nie dłuższy niż 14 dni roboczych od momentu zgłoszenia.” na następujący zapis: d) Czas reakcji na zgłoszenie usterki nie może być dłuższy niż 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia, czas naprawy nie dłuższy niż 14 dni roboczych od momentu zgłoszenia, a w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy nie dłuższy niż 20 dni roboczych. Zamawiający wyraża zgodę. Pytanie nr 4 dot. § 8 ust. 5 pkt g) Wzoru umowy Wnioskujemy o usunięcie zapisu § 8 ust. 5 pkt g) : „g) Jeśli czas usunięcia wady lub usterki będzie przekraczał ….. dni robocze, Sprzedawca niezwłocznie dostarczy Kupującemu na czas naprawy sprzęt zastępczy o nie gorszych parametrach technicznych.” Uzasadnienie: Urządzenie, które chcielibyśmy Państwu zaoferować jest urządzeniem wysokospecjalistycznym, produkowanym na zamówienie, pod potrzeby użytkownika końcowego. Nie dysponujemy urządzeniem zastępczym. Zamawiający wyraża zgodę. Pytanie 5 dot. § 8 ust. 11 Wzoru umowy Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu § 8 ust. 11 z następującego: „11. Sprzedawca zobowiązuje się do wymiany wadliwego urządzenia (zespołu) na wolny od wad po bezskutecznych dwóch naprawach gwarancyjnych.” na następujący: 11. Jeżeli w wyniku trzech napraw tego samego podzespołu, zgłoszonych w okresie gwarancyjnym przedmiot umowy nadal będzie wykazywał wady Wykonawca zobowiązuje się do wymiany niesprawnego podzespołu na nowy, wolny od wad w terminie do 14 dni roboczych W sytuacji, kiedy naprawa będzie wymagała sprowadzenia części zamiennych z zagranicy, naprawa będzie wykonana w terminie do 20 dni roboczych. Zamawiający wyraża zgodę. Pytanie nr 6 do Wzoru umowy Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dodanie w § 8 dodatkowego punktu o następującej treści: Jeśli w okresie gwarancyjnym zostanie zgłoszona awaria przedmiotu umowy, w wyniku której urządzenia nie uda się naprawić czas dostawy nowego urządzenia będzie ustalany indywidualnie przez Strony umowy w porozumieniu z producentem. Zamawiający wyraża zgodę. W związku z powyższym Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej nowy obowiązujący wzór umowy stanowiący załącznik nr 3a do SWZ.

KANCLERZ

mgr inż. Henryk Zioło