Niepołomice dnia: 2025-05-08

GMINA NIEPOŁOMICE

Pl. Zwycięstwa 13

32-005 Niepołomice

Pismo: ZP.271.12.2025.2

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Budowa 3 klubów malucha na Jazach- "Wiewiórki", "Liski" i "Żubrzyki". |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | ZP.271.12.2025 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, GMINA NIEPOŁOMICE, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie W związku z treścią Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla inwestycji pn. „Budowa 3 klubów malucha na Jazach- "Wiewiórki", "Liski" i "Żubrzyki", zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie zapisów dotyczących wymaganej technologii budowy. - W PFU pkt. 2.3.2 Układ konstrukcyjny budynku określono "Należy zaprojektować budynek dostosowanego do układu funkcjonalnego, w konstrukcji murowanej dla ścian zewnętrznych i wewnętrznych, stropów oraz dachów zgodnie z wytycznymi opisanymi w punkcie PFU. Głównymi elementami konstrukcyjnymi będą ściany zewnętrzne i wewnętrzne, na których oparte zostaną prefabrykowane stropy między kondygnacyjne oraz prefabrykaty dachu płaskiego. Stateczność i sztywność budynku w kierunku poprzecznym i podłużnym powinny zapewnić ściany wewnętrzne i stropy. Sztywność przestrzenną powinny zapewnić odpowiednie elementy konstrukcyjne. Wszystkie elementy /przegrody zew i wew/ muszą spełniać wymagania odpowiedniej odporności ogniowej", w związku z tym skoro mowa o zastosowaniu prefabrykatów to czy Zamawiający zaakceptuje wykonanie budynku w nowoczesnej technologii prefabrykowanej 2D z drewna KVH oraz poszyciem z płyt konstrukcyjnych Farmacell, (ściany i stropodachy) która spełnia wymogi zawarte w PFU w szczególności w zakresie: - Trwałości i wytrzymałości konstrukcji, - Wysokiej energooszczędności i izolacyjności cieplnej, - Odporności ogniowej zgodnie z obowiązującymi przepisami, - Szybkiego czasu realizacji przy zachowaniu wymaganych standardów jakości. - Łagodzenia zmian klimatu – działania na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych - Gospodarka w obiegu zamkniętym w tym zapobieganie powstawaniu i recykling odpadów – ograniczenie wytwarzania odpadów, ich spalania oraz unieszkodliwania. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie technologii prefabrykowanej drewnianej 2D (bez zastosowania płyt gipsowo-kartonowych zgodnie z pkt. 2.2 PFU) gdzie ściany i stropy są wykonywane poza placem budowy lecz w zakładzie produkcyjnym pod warunkiem spełnienia wszystkich norm i wymagań określonych w PFU oraz obowiązujących przepisów budowlanych? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Inwestor podtrzymuje swoją decyzję w zakresie technologii murowanej.

Ponadto zapisy PFU mówią o możliwości nadbudowy budynku o kolejne kondygnacje a w technologii drewnianej będzie to utrudnione ze względu na warunki ochrony pożarowej.